СВЕДЕНИЯ О ПОДАННЫХ ЗАЯВКАХ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

И ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

май 2009 года

Таблица 1
	№ п/п
	Номер заключенного 
договора
	Дата заключения дд/мм/гггг
	Срок исполнения обязательств ХХ месяцев
	Мощность, кВт 
	Сумма по договору в руб., с НДС
	Точки присоединения объекта (ТП, ЛЭП)

	
	
	
	
	Вновь присое-диняемая, кВт
	Сущест-вующая, кВт
	
	

	1.
	312
	04.05.2009
	6
	6,0
	-
	550,00
	ВРУ-0,4 кВ

	2.
	313
	05.05.2009
	12
	70,0
	-
	1 327 589,41
	проектр. КТП

	3.
	314
	05.05.2009
	6
	3,0
	-
	550,00
	РУ-0,4 кВ ТП-203 или РУ-0,4 кВ ТП-300 или РУ-0,4 кВ ТП-235

	4.
	315
	05.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ

	5.
	316
	05.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ сетевого вывода ТП-918

	6.
	317
	06.05.2009
	6
	3,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ

	7.
	318
	06.05.2009
	6
	3,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ

	8.
	319
	06.05.2009
	6
	3,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ

	9.
	320
	06.05.2009
	6
	3,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ

	10.
	321
	06.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ

	11.
	322
	06.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ

	12.
	323
	06.05.2009
	6
	15,0
	-
	550,00
	РУ-0,4 кВ ТП-181

	13.
	324
	06.05.2009
	6
	10,0
	-
	550,00
	РУ-0,4 кВ ТП-733

	14.
	325
	06.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	РУ-0,4 кВ ТП-719

	15.
	326
	06.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ

	16.
	327
	07.05.2009
	6
	15,0
	-
	550,00
	ВРУ здания

	17.
	328
	08.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	РУ-0,4 кВ ТП-695

	18.
	329
	08.05.2009
	12
	100
	-
	1 896 569,16
	РУ 0,4 кВ ТП 680

	19.
	330
	12.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ

	20.
	331
	12.05.2009
	6
	15,0
	-
	550,00
	РУ-0,4 кВ ТП-646

	21.
	332
	12.05.2009
	6
	15,0
	-
	550,00
	РУ-0.4 кВ ТП-471

	22.
	333
	12.05.2009
	6
	23,0
	-
	550,00
	РУ-0,4 кВ ТП-912 или РУ-0,4 кВ ТП-938

	23.
	334
	12.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	РУ-0,4 кВ ТП-912 или РУ-0,4 кВ ТП-938

	24.
	335
	13.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	РУ-0.4 кВ ТП-655

	25.
	336
	14.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ

	26.
	337
	15.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ

	27.
	338
	15.05.2009
	6
	3,0
	2,0
	550,00
	ВРУ-0,4 кВ ж/д

	28.
	339
	15.05.2009
	6
	15,0
	-
	550,00
	РУ-0,4 кВ ТП № 310

	29.
	340
	15.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ НО

	30.
	341
	18.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ

	31.
	342
	18.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-608

	32.
	343
	18.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	ТП № 264

	33.
	344
	18.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 885

	34.
	345
	19.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ

	35.
	346
	19.05.2009
	6
	3,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ

	36.
	347
	19.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ

	37.
	348
	19.05.2009
	6
	3,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ

	38.
	349
	19.05.2009
	6
	3,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ

	39.
	350
	19.05.2009
	6
	10,0
	-
	550,00
	ВРУ-0,4 кВ жд

	40.
	351
	19.05.2009
	6
	3,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ

	41.
	352
	19.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-331

	42.
	353
	19.05.2009
	12
	8,0
	-
	26 400,00
	РУ-0,4 кВ ТП548

	43.
	354
	19.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ

	44.
	355
	19.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ

	45.
	356
	19.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	ВРУ-0,4 кВ здания по Магистральному проезду, 16Г

	46.
	357
	19.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	ВРУ-0,4 кВ здания по Чернышевского, 17

	47.
	358
	19.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	ВРУ-0,4 кВ здания по ул. Кр. Октябрь, 10

	48.
	359
	19.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	ВРУ-0,4 кВ здания по ул. Челюскинцев, 3

	49.
	360
	20.05.2009
	6
	15,0
	-
	550,00
	РУ-0,4 кВ ТП-173

	50.
	361
	20.05.2009
	6
	10,0
	5,0
	550,00
	РУ-0,4 кВ ТП-155

	51.
	362
	20.05.2009
	6
	3,0
	-
	550,00
	ВРУ-0,4 кВ

	52.
	363
	20.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-866

	53.
	364
	20.05.2009
	6
	14,5
	-
	550,00
	РУ-0,4 кВ ТП-817

	54.
	365
	20.05.2009
	12
	-
	10,0
	2 140,40
	ВРУ-0.4 кВ жд К.Маркса,59А

	55.
	366
	20.05.2009
	6
	15,0
	-
	550,00
	РУ-0,4 кВ ТП-539 или ТП-592

	56.
	367
	20.05.2009
	6
	15,0
	-
	550,00
	ВРУ здания

	57.
	368
	20.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ

	58.
	369
	20.05.2009
	6
	8,0
	-
	550,00
	ВРУ-0,4 кВ офисов

	59.
	370
	21.05.2009
	6
	3,0
	-
	550,00
	ВРУ офисов

	60.
	371
	21.05.2009
	6
	3,0
	-
	550,00
	ВРУ-0.4 кВ жд 2-я Рабочая,1/39

	61.
	372
	21.05.2009
	6
	3,0
	-
	550,00
	ВЛ-0.4 кВ

	62.
	373
	25.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ

	63.
	374
	25.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-886

	64.
	375
	25.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ 

	65.
	376
	25.05.2009
	6
	15,0
	5,0
	550,00
	РУ-0,4 кВ РП-35

	66.
	377
	25.05.2009
	6
	8,56
	-
	550,00
	ВРУ-0.4 кВ жд Советская,15

	67.
	378
	25.05.2009
	6
	10,0
	-
	550,00
	РУ-0,4 кВ ТП-542

	68.
	379
	25.05.2009
	6
	7,0
	-
	550,00
	ВРУ ж/дома

	69.
	380
	25.05.2009
	12
	20,0
	-
	242 853,20
	РУ-0,4 кВ построенного КТП

	70.
	381
	25.05.2009
	12
	20,0
	-
	242 853,20
	РУ-0,4 кВ построенной КТП

	71.
	382
	25.05.2009
	12
	20,0
	-
	242 853,20
	РУ-0,4 кВ построенной КТП

	72.
	383
	26.05.2009
	6
	5,8
	-
	550,00
	ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Интернациональная, 2

	73.
	384
	26.05.2009
	12
	4,08
	-
	13 200,00
	внутренние сети

	74.
	385
	26.05.2009
	6
	3,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ

	75.
	386
	26.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ

	76.
	387
	26.05.2009
	6
	3,0
	-
	550,00
	ВРУ-0,4 кВ

	77.
	388
	27.05.2009
	6
	6,5
	-
	550,00
	РУ-0,4 кВ ТП № 853

	78.
	389
	27.05.2009
	12
	-
	30,0
	6 421,21
	РУ-0,4 кВ ТП № 902

	79.
	390
	29.05.2009
	6
	3,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ

	80.
	391
	29.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ

	81.
	392
	29.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ

	82.
	393
	29.05.2009
	12
	15,0
	-
	11 550,00
	РУ-0,4 кВ ТП-1013

	83.
	394
	29.05.2009
	6
	5,0
	-
	550,00
	ВРУ-0.4 кВ ж/д Сюозная,67


Таблица 2

	Количество поданных заявок
	Заключено договоров
	Выполнено договоров (подписаны акты ТП)
	Аннулированы заявки

	шт.
	МВт
	шт.
	МВт
	шт.
	МВт
	шт.
	МВт

	82
	0,638
	81
	0,637
	70
	0,770
	1
	0,02 (в связи с невыполнением п. 3.2)


