	СВЕДЕНИЯ О ПОДАННЫХ ЗАЯВКАХ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

И ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

июнь 2010 года

Таблица 1


	№ п/п
	№ заключен-ного
договора
	Дата заключения
	Срок исполнения обязательств (мес.)
	Мощность, кВт
	СУММА
по договору в руб., с НДС
	Точка присоединения объекта 
(№ ТП, опоры ВЛ)

	
	
	
	
	Вновь присоеди-няемая
	Сущест-вующая
	
	

	1
	63-мо/2
	01.06.2010
	6
	9,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ

	2
	64-мо/8
	01.06.2010
	6
	15,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ

	3
	65-мо/2
	07.06.2010
	6
	6,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ

	4
	66-мо/2
	09.06.2010
	6
	97,0
	-
	982 817,65
	РУ-0,4 кВ  ТП-35/2х400

	5
	67-мо/3
	11.06.2010
	6
	15,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ 

	6
	68-мо/4
	15.06.2010
	6
	12,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ  ТП-4

	7
	69-мо/6
	17.06.2010
	6
	7,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ  ТП-5

	8
	70-мо/6
	18.06.2010
	6
	5,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ о ТП-

	9
	71-мо/11
	23.06.2010
	6
	14,0
	-
	550,00
	ВЛ-0,4 кВ  ТП-20

	10
	72-мо/7
	25.06.2010
	6
	5,0
	-
	550,00
	ВЛ-04 кВ   ТП-10

	11
	73-мо/3
	25.06.2010
	6
	3,0
	-
	550,00
	Вл-0,4 кВ    ТП-01


Таблица 2
	Количество поданных заявок
	Заключено договоров
	Выполнено договоров (подписаны акты ТП)
	Аннулированы заявки

	шт.
	МВт
	шт.
	МВт
	шт.
	МВт
	шт.
	МВт

	11
	0,188
	8
	0,079
	3
	0,26
	–
	–


