СВЕДЕНИЯ О ПОДАННЫХ ЗАЯВКАХ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

И ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

август 2009 года

Таблица 1
	№ п/п
	Номер заключенного 
договора
	Дата заключения дд/мм/гггг
	Срок исполнения обязательств ХХ месяцев
	Мощность, кВт 
	Сумма по договору в руб., с НДС
	Точки присоединения объекта (ТП, ЛЭП)

	
	
	
	
	Вновь присое-диняемая, кВт
	Сущест-вующая, кВт
	
	

	1.
	87-мо/9
	05.08.2009
	6
	5,0
	-
	550-00
	ВЛ-0,4 кВ ТП 355-05/250

	2.
	88-мо/11
	13.08.2009
	6
	3,0
	-
	550-00
	ВЛ-0,4 кВ ТП 303-16/250

	3.
	89-мо/3
	13.08.2009
	6
	2,0
	-
	550-00
	ВЛ-0,4 кВ ТП 414-03/400

	4.
	90-мо/3
	13.08.2009
	6
	3,0
	-
	550-00
	ВЛ-0,4 кВ ТП 414-01/400

	5.
	91-мо/6
	13.08.2009
	6
	1,0
	-
	550-00
	ВЛ-0,4 кВ ТП 66

	6.
	92-мо/6
	13.08.2009
	6
	5,0
	-
	550-00
	ВЛ-0,4 кВ ТП 53/750

	7.
	93-мо/6
	13.08.2009
	6
	2,0
	-
	550-00
	ВЛ-0,4 кВ ТП 17 

	8.
	94-мо/6
	13.08.2009
	6
	5,0
	-
	550-00
	ВЛ-0,4 кВ ТП 1

	9.
	95-мо/6
	13.08.2009
	6
	5,0
	-
	550-00
	ВЛ-0,4 кВ ТП 53

	10.
	96-мо/6
	13.08.2009
	6
	5,0
	-
	550-00
	ВЛ-0,4 кВ ТП 53

	11.
	97-мо/3
	19.08.2009
	6
	5,0
	-
	550-00
	ВЛ-0,4 кВ ТП-4110-04/250

	12.
	98-мо/7
	20.08.2009
	6
	5,0
	-
	550-00
	ВЛ-0,4 кВ ТП-3

	13.
	99-мо/7
	20.08.2009
	6
	5,0
	-
	550-00
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1

	14.
	100-мо/6
	26.08.2009
	6
	48,0
	-
	596 970-24
	ТП-63

	15.
	101-мо/6
	26.08.2009
	6
	25,0
	-
	550-00
	ТП-63


Таблица 2
	Количество поданных заявок
	Заключено договоров
	Выполнено договоров (подписаны акты ТП)
	Аннулированы заявки

	шт.
	МВт
	шт.
	МВт
	шт.
	МВт
	шт.
	МВт

	15
	0,124
	11
	0,109
	15
	0,124
	11
	0,109


