Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии потребителям ОАО «Курские электрические сети» за 2011г.

	Наименование показателя
	Отпуск электроэнергии , млн. кВт*ч
	Заявленная мощность, МВт

	Поступление электроэнергии в сеть, всего
	1 150,15
	198,1

	Поступление электроэнергии в сеть ВН 110 кВ 
	644,72
	

	Поступление электроэнергии в сеть СН1
	299,31
	

	Поступление электроэнергии в сеть СН2
	206,12
	

	Поступление электроэнергии в сеть НН 
	-
	

	Потери электроэнергии, всего
	192,53
(16,74%)
	32,864

	Потери электроэнергии СН2
	66,72
	11,785

	Потери электроэнергии НН
	125,81
	21,079

	Отпуск (передача) электроэнергии потребителям, всего
	957,618
	165,24


	Отпуск (передача) электроэнергии потребителям СН2 
	320,389
	66,146

	Отпуск (передача) электроэнергии потребителям НН 
	637,229
	99,094


Договоры на услугу по передаче ОАО «Курские электрические сети» в 2011г. с потребителями не заключало.
