Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в декабре 2012 г.

г. Курск - Железнодорожный округ

ТП-505 замена аварийных опор ул. Жуковского, 143

г. Курск - Сеймский округ

Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ (обрезка веток в охранной зоне ВЛ):

ТП-91 ул. Народная

ТП-161 ул. 2-я Ольховская

ТП-127 3-й Фабричный пер-к

ТП-1050 ул. Кулакова

ТП-1052 2-й Рублевский пер-к, 3-й Рублевский пер-к, ул. Курская

ТП-945 ул. Монастырская балка

ТП-294 ул. Сумская, ул. Пигарева

ТП-701 ул. Заводская, ул. Сумская

ТП-300 ул. Сумская

ТП-281 ул. 3-я Цветовская, ул. Поселковая

г. Курск – Центральный округ

Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ (обрезка веток в охранной зоне ВЛ):

ТП-151: ул. Н.Казацкая 99-121, 110-138; ул. Масловка 3-43, 4-44; 4й Косиновский пер-к 55-77, 50-72; ул. Сыромятникова 5-49, 2-36;   1й Заречный пр-д         6-14,11-13; ул. Заречная 114-168, 111-165; ул. В.Луговая 340; ул. Бурцевка 7,9; ул. В.Казацкая 242А.

ТП-179: ул. Понизовка 1-41,6-44; ул. Н.Казацкая 215-263А, 228-270, 273-291,272-                               292,273В.

ТП-668: ул. В.Луговая 407-425, 450-498; ул. 1я Орловская 1-45, 6-50; ул. 2я Орловская 3-51, 2-48.

ТП-280: ул. Мичурина 118-152, 121-135; 50 лет Октября 143.

ТП-636: ул. Аэродромная 14/1, 14/2, 14/3, 16, 20А; 3й Аэродромный пер. 1-15, 17/9, 17/13; 4й Аэродромный пер. 1-17, 2-18.

ТП-218: Суворовский пр-д 1-15, 2-20; 1й Суворовский пер. 47-75, 54-84; 1й Аэродромный пер 13-33; 2й Воротний  пер. 5-13.

ТП-618: ул. Щепкина 5, 7.

ТП-494: ул. Спортивная 4-87, 13-43.

ТП-197: ул. Луночарского  7-17.

ТП-441: ул. Институтская 33А

ТП-1005: ул. К. Маркса 71/12-71/49, ул. Гвардейская 34-46.

Муниципальные образования

п. Глушково

Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ

ф. 303 от опоры №107 до ТП-8 – п. Глушково

п.  Хомутовка

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 0,4кВ

От ТП-1 – ул. Красноармейская, ул. Школьная;

От ТП-8 – ул. Садовая;

От ТП-9 – ул. Осипенко;

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 6-10кВ

ф. 606 п. Коренево

ф. 603 п. Коренево

г. Щигры

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 0,4кВ

От ТП-21 – ул. Ж. Дорожная;

От ТП-22 – ул. Строительная, ул. Слободская, ул. Евдокимова;

От ТП-23 – ул. Заречная, ул. Иванова, ул. Луговая, пер. Заречный;

От ТП-24 – ул. Луговая;

От ТП-25 – ул. Плеханова, ул. Чапаева, ул. Репина, ул. 8-го Марта;

От ТП-27 – пер. Фасфоритный, ул. Воронежская, пер. Горняцкий

От ТП-28 – ул. Лермонтова;

От ТП-29 – Мичурина;

г. Рыльск

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 0,4кВ

От ТП-7 – ул. Володарского, ул. К. Либкнехта;

От ТП-6 – ул. Урицкого, ул. Лермонтова;

п. Поныри

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 0,4кВ

От ТП-8 – ул. Дзержинского, ул. М. Горького, ул. Мирная, ул. Куйбашева, ул. Советская, ул. Свердлова, ул. Ломоносова, ул. Первомайская

От ТП-29 – ул. Рокосовского, ул. Октябрьская

От ТП-18 – ул. Сапунова, ул. 70 лет Октябрьская

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 6-10кВ

ф. 606 – п. Коренево

ф. 603 – п. Коренево

г. Курчатов

Текущий ремонт воздушных линий электропередач 0,4кВ

От ТП-4 – ул. Ленингр.27,29,31; пр. Коммун.28;

От ТП-5 – ул. Ленингр. 33-45 (нечет.); Коммун.32;

От ТП-9 – ул. Гайдара 3,5; Коммун.23, 25; Космон.28, Гайдара 3,5;

От ТП-11 – ул. Космонавтов 16-24 (чет), д/сад № 5

От ТП-12 – ул. Космонавтов 4-14 (чет); д/сад № 4

От ТП-14 – ул. Молодеж. 8, 12; ул.Космон.2;  школа № 2;

п. Иванино

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 0,4кВ

От ТП-6 – почта, ул.Ленина

От ТП-5 – ул.Энгельса

От ТП-11 – ул.Кирова

От ТП-13 – ул.Кирова

п. Коренево

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 0,4кВ

От ТП-1 – ул. Красноармейская, ул. Школьная;

От ТП-8 – ул. Садовая;

От ТП-9 – ул. Осипенко;

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 6-10кВ

ф. 606 – п. Коренево

ф. 603 – п. Коренево

п. Теткино

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 0,4кВ

От ТП-26 – ул. МТС, ул. Советская;

От ТП-3 – ул. Ленина, ул. Спартака, пер. Ленина, ул. Первомайская;

От ТП-10 – ул. Чапаева, ул. Пограничная;

п. Пристень

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 0,4кВ

От ТП-15 – ул. Кирова, ул. Партизанская;

От ТП-16 – пер. Линейный;

От ТП-1 – ул. Железнодорожная

От ТП-29 – ул. 40 лет Победы

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 6-10кВ

ф. 5415 «К» – п. Пристень