Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в июле 2012 г.

г. Курск - Железнодорожный округ

Текущий ремонт ТП:

ТП-159  Каширцева, 28-82, 19-69, 1-я Воронежская, 36-62, 27-57, 1-я Путейская, 25-53, 24-54, 2-я Путейская 35-61, 28-50, Железнодорожная 47-71, 44-70, Линейная, 21-33, 3-я Воронежская 18-34, 17-29, 6-й Щигровский пер-к 1-33, 2-18, 1-й Воронежский пр-д 2-18, 1-17 2-й Воронежский пр-д 1-15, 2-12;

ТП-160 ул. 1-я Щигровская 45-75, 42-68, 2-я Щигровская 43-49,50-108, 3-й Щигровский пер-к 1-7, 2-10,  ул. 4-й Щигровский, 2-18, 1-11, 7-й Щигровский 1-5 8-й Щигровский пер-к 92-106

# Капитальный ремонт ВЛ:

ВЛ-0,4 кВ от ТП-350 ул. 2-я Кожевенная, Антокольского, пер-к Антакольского

г. Курск - Сеймский округ

Текущий ремонт ТП:

ТП – 720:

Ул. Белгородская 19, Парковая 1А, 3А; школа №43; Администрация СО;

Библиотека; кафе «Простоквашено»; магазин «Мир продуктов», Пекарня

ТП – 182:

Политехнический колледж, ул. Обоянская 23, 25, Прокуратура СО,

ул. Дружбы 3А, 5, 7, 10, 13; ул. Народная 6, 10; Белгородская 20/1, 22, 24;

Магазин Продукты №11

ТП – 885:

Ул. Арматурная, ул. Утреняя

ТП – 751:

Д/сад №93, школа №29, 2-й Парковый пер-к, ул. Краснополянская,

1-й Парковый пер-к, насосная станция

ТП – 852:

Школа №28(старый и новый корпус) и школа искусств №9;

ПЛК 61(общежитие); Д/сад №50

Техобслуживание ВЛ-0,4:

ул. Басьяновская, ул. Кукуевская, ул. Вольная, Вольные переулки.

г. Курск – Центральный округ

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ:

ТП-668: ул. 2-я Орловская, 3-51, 2-48.

Текущий ремонт ТП

ТП-618: ж/д ул. Щепкина 5,7, 11.

ТП-668: ж/д ул. В. Луговая, 407-425, 450-498, ул. 1-я Орловская, 1-45, 6-50, 2-я Орловская, 3-51, 2-48.

ТП-693: ж/д проспект Энтузиастов, 2, 6, 8А, 8, 10, проспект Дружбы, 22

ТП-684: ж/д ул. Воробьёва, 23А.

Муниципальные образования

п. Глушково

Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ

ф. 303 от опоры №107 до ТП-8 – п. Глушково

п.  Хомутовка

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 0,4кВ

От ТП-1 – ул. Красноармейская, ул. Школьная;

От ТП-8 – ул. Садовая;

От ТП-9 – ул. Осипенко;

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 6-10кВ

ф. 606 п. Коренево

ф. 603 п. Коренево

г. Щигры

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 0,4кВ

От ТП-21 – ул. Ж. Дорожная;

От ТП-22 – ул. Строительная, ул. Слободская, ул. Евдокимова;

От ТП-23 – ул. Заречная, ул. Иванова, ул. Луговая, пер. Заречный;

От ТП-24 – ул. Луговая;

От ТП-25 – ул. Плеханова, ул. Чапаева, ул. Репина, ул. 8-го Марта;

От ТП-27 – пер. Фасфоритный, ул. Воронежская, пер. Горняцкий

От ТП-28 – ул. Лермонтова;

От ТП-29 – Мичурина;

г. Рыльск

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 0,4кВ

От ТП-7 – ул. Володарского, ул. К. Либкнехта;

От ТП-6 – ул. Урицкого, ул. Лермонтова;

п. Поныри

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 0,4кВ

От ТП-8 – ул. Дзержинского, ул. М. Горького, ул. Мирная, ул. Куйбашева, ул. Советская, ул. Свердлова, ул. Ломоносова, ул. Первомайская

От ТП-29 – ул. Рокосовского, ул. Октябрьская

От ТП-18 – ул. Сапунова, ул. 70 лет Октябрьская

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 6-10кВ

ф. 606 – п. Коренево

ф. 603 – п. Коренево

г. Курчатов

Текущий ремонт воздушных линий электропередач 0,4кВ

От ТП-4 – ул. Ленингр.27,29,31; пр. Коммун.28;

От ТП-5 – ул. Ленингр. 33-45 (нечет.); Коммун.32;

От ТП-9 – ул. Гайдара 3,5; Коммун.23, 25; Космон.28, Гайдара 3,5;

От ТП-11 – ул. Космонавтов 16-24 (чет), д/сад № 5

От ТП-12 – ул. Космонавтов 4-14 (чет); д/сад № 4

От ТП-14 – ул. Молодеж. 8, 12; ул.Космон.2;  школа № 2;

п. Иванино

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 0,4кВ

От ТП-6 – почта, ул.Ленина

От ТП-5 – ул.Энгельса

От ТП-11 – ул.Кирова

От ТП-13 – ул.Кирова

п. Коренево

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 0,4кВ

От ТП-1 – ул. Красноармейская, ул. Школьная;

От ТП-8 – ул. Садовая;

От ТП-9 – ул. Осипенко;

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 6-10кВ

ф. 606 – п. Коренево

ф. 603 – п. Коренево

п. Теткино

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 0,4кВ

От ТП-26 – ул. МТС, ул. Советская;

От ТП-3 – ул. Ленина, ул. Спартака, пер. Ленина, ул. Первомайская;

От ТП-10 – ул. Чапаева, ул. Пограничная;

п. Пристень

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 0,4кВ

От ТП-15 – ул. Кирова, ул. Партизанская;

От ТП-16 – пер. Линейный;

От ТП-1 – ул. Железнодорожная

От ТП-29 – ул. 40 лет Победы

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 6-10кВ

ф. 5415 «К» – п. Пристень