Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в январе 2013 г.

г. Курск - Железнодорожный округ

Техобслуживание ВЛ-0,4-6-10 кВ (обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ):

ТП-273 (ул. Тимская, 2-6-е Тимские пер-ки, Борзёновкий пер-к, ул.Курбаковка, Курбаковский пер-к);

ТП-514 (ул. Киевская, Сеймская, Петропавловский пер-к, Васильевский пер-к, Котлякова);

ТП-148 (ул. Кривецкая, Подвойского, Котлякова, Киевская, Ивановский пер-к);

# Замена опоры по ул. Жуковского, 143 от ТП-505

г. Курск - Сеймский округ

Текущий ремонт ТП:

ТП-123 ул. Дружбы 10-16, Обоянская 16/9,18,20,20А,22,24,22Б, Парковая 16/9-25/17, Краснополянская 27,27А,27В

ТП-231 ул. Краснополянская 14-60,31,31А,33,39,39А,41, Дружбы 13А,15,17,11,13, Обоянская 28,30,34,36/2, Народная 14,16, д/сад №67

Техобслуживание ВЛ-0,4-6-10 кВ (обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ):

ТП-127 ул. Фабричная, 1,2,3-й Фабричные пер-ки

ТП-231 ул. Краснополянская

ТП-700 ул. Пограничная, Голубиная

ТП-860 ул. Широкая, Ольховская

ТП-861 ул. Полянская, Гаражная

ТП-862 ул. Гуторовская, 1-я Гуторовская

ТП-752 ул. Н. Луговая, Овечкина, Чумаковская, Бочарова

ТП-312 1-5-й Малиновый пер-ки, Кольцевая, Рассыльная

ТП-3 ул. Добролюбова

ТП-9 ул. Гайдара, С. Перовской, Белинского

ТП-754 ул. Маковская

ТП-377 Парк Солянка

Замена приборов учёта электроэнергии:

Ул. Комарова 17, ул. Серегина 4/7, ул. Ольшанского 10,13, ул. Заводская 69, 55, 57,

ТП-267 п/л «Смирнова»

г. Курск – Центральный округ

Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ:

ТП-1020: ул. Березовая 3-33, 8-18.

ТП-480: ул. Понизовка 45-71, 44-50, 48/1-48/9.

ТП-602: ул. ул. Асеева 9-47, 16-46, 31/3-31/13, 33-39.

ТП-473: ул. 50 лет Октября 4/2, 4/4-4/7, 6.

ТП-165: ул.Халтурина 6-18, 18/48.

ТП-413: ул. Гоголя 69-83, 58-80; ул. Лобановка 3-25А, 6-40; ул. Свободная 4-42, 9-19.

ТП-304: ул. Челюскинцев 21; ул. Чулкова Гора 3-33, 8; ул. Л. Толстого 5А, 5Б.

Муниципальные образования

п. Глушково

Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ

ф. 303 от опоры №107 до ТП-8 – п. Глушково

п.  Хомутовка

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 0,4кВ

От ТП-1 – ул. Красноармейская, ул. Школьная;

От ТП-8 – ул. Садовая;

От ТП-9 – ул. Осипенко;

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 6-10кВ

ф. 606 п. Коренево

ф. 603 п. Коренево

г. Щигры

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 0,4кВ

От ТП-21 – ул. Ж. Дорожная;

От ТП-22 – ул. Строительная, ул. Слободская, ул. Евдокимова;

От ТП-23 – ул. Заречная, ул. Иванова, ул. Луговая, пер. Заречный;

От ТП-24 – ул. Луговая;

От ТП-25 – ул. Плеханова, ул. Чапаева, ул. Репина, ул. 8-го Марта;

От ТП-27 – пер. Фасфоритный, ул. Воронежская, пер. Горняцкий

От ТП-28 – ул. Лермонтова;

От ТП-29 – Мичурина;

г. Рыльск

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 0,4кВ

От ТП-7 – ул. Володарского, ул. К. Либкнехта;

От ТП-6 – ул. Урицкого, ул. Лермонтова;

п. Поныри

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 0,4кВ

От ТП-8 – ул. Дзержинского, ул. М. Горького, ул. Мирная, ул. Куйбашева, ул. Советская, ул. Свердлова, ул. Ломоносова, ул. Первомайская

От ТП-29 – ул. Рокосовского, ул. Октябрьская

От ТП-18 – ул. Сапунова, ул. 70 лет Октябрьская

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 6-10кВ

ф. 606 – п. Коренево

ф. 603 – п. Коренево

г. Курчатов

Текущий ремонт воздушных линий электропередач 0,4кВ

От ТП-4 – ул. Ленингр.27,29,31; пр. Коммун.28;

От ТП-5 – ул. Ленингр. 33-45 (нечет.); Коммун.32;

От ТП-9 – ул. Гайдара 3,5; Коммун.23, 25; Космон.28, Гайдара 3,5;

От ТП-11 – ул. Космонавтов 16-24 (чет), д/сад № 5

От ТП-12 – ул. Космонавтов 4-14 (чет); д/сад № 4

От ТП-14 – ул. Молодеж. 8, 12; ул.Космон.2;  школа № 2;

п. Иванино

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 0,4кВ

От ТП-6 – почта, ул.Ленина

От ТП-5 – ул.Энгельса

От ТП-11 – ул.Кирова

От ТП-13 – ул.Кирова

п. Коренево

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 0,4кВ

От ТП-1 – ул. Красноармейская, ул. Школьная;

От ТП-8 – ул. Садовая;

От ТП-9 – ул. Осипенко;

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 6-10кВ

ф. 606 – п. Коренево

ф. 603 – п. Коренево

п. Теткино

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 0,4кВ

От ТП-26 – ул. МТС, ул. Советская;

От ТП-3 – ул. Ленина, ул. Спартака, пер. Ленина, ул. Первомайская;

От ТП-10 – ул. Чапаева, ул. Пограничная;

п. Пристень

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 0,4кВ

От ТП-15 – ул. Кирова, ул. Партизанская;

От ТП-16 – пер. Линейный;

От ТП-1 – ул. Железнодорожная

От ТП-29 – ул. 40 лет Победы

Обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач 6-10кВ

ф. 5415 «К» – п. Пристень