Сведения об общей пропускной способности за июнь 2010 г.

| № | Адрес ТП | МО | Т-1 | Т-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S, кВА | S резерв текущий, кВА | S резерв с учетом ДТП на 31.12.2010., кВА | S, кВА | S резерв текущий, кВА | S резерв с учетом ДТП на 31.12.2010., кВА |
| ТП1 | ЖУКОВА П. 5 квар,ок дома 8\1(5140) | Курск | 630 | 290,1 | 290,1 | 630 | 263,1 | 263,1 |
| ТП100 | ЧАЙКОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №27) | Курск | 160 | 83,1 | 83,1 | 0 | - | - |
| ТП1001 | П.КОСИНОВО КУРСК Р-Н | Курск | 400 | 225,6 | 217,6 | 0 | - | - |
| ТП1002 | П.КОСИНОВО КУРСК Р-Н | Курск | 630 | -10,4 | -10,4 | 0 | - | - |
| ТП1005 | К.МАРКСА ОКОЛО №71\28А | Курск | 160 | 128,8 | 128,8 | 0 | - | - |
| ТП1010 | К.МАРКСА ,ОКОЛО №8 маг маяк | Курск | 250 | 229,2 | 229,2 | 0 | - | - |
| ТП1013 | 4 ПОГОЖИЙ П-К ОКОЛО №14 | Курск | 160 | 133,7 | 133,7 | 0 | - | - |
| ТП1014 | ИНСТИТУТСКАЯ ОКОЛО №50 | Курск | 250 | 220,9 | 220,9 | 0 | - | - |
| ТП102 | МАРАТА 9 ГОРСОВЕТ | Курск | 180 | 63,7 | 63,7 | 250 | 85,9 | 85,9 |
| ТП1020 | 3 ПОНИЗОВСКИЙ П-К ОКОЛО ДОМА 17\2 | Курск | 250 | 209,1 | 209,1 | 0 | - | - |
| ТП1023 | МАГИСТРАЛЬНЫЙ П-Д 18 н,ж | Курск | 250 | 179,4 | 179,4 | 0 | - | - |
| ТП1027 | ПРИЛУЖНАЯ ОКОЛО №№59-61 | Курск | 250 | 169,0 | 169,0 | 0 | - | - |
| ТП1035 | ЛИТОВСКАЯ ССПК "ВИКТОРИЯ" РЫНОК | Курск | 250 | 172,4 | 172,4 | 630 | 526,2 | 526,2 |
| ТП1036 | 2 МАКОВСКИЙ ПРОЕЗД 9В | Курск | 160 | 115,0 | 115,0 | 0 | - | - |
| ТП1037 | СУМСКАЯ ОКОЛО 113 | Курск | 250 | 241,0 | 221,0 | 0 | - | - |
| ТП1050 | КУЛАКОВА ОКОЛО 146 В | Курск | 100 | 84,8 | 84,8 | 0 | - | - |
| ТП106 | ВЕРХ.КАЗАЦКАЯ (ОКОЛО ДОМА №100) | Курск | 180 | 138,5 | 138,5 | 0 | - | - |
| ТП108 | ВЕРХ.КАЗАЦКАЯ (ОКОЛО ДОМА №100) | Курск | 250 | 121,0 | 116,0 | 0 | - | - |
| ТП11 | ЩЕПКИНА (ОКОЛО ДОМА №24) | Курск | 315 | 167,5 | 162,5 | 0 | - | - |
| ТП110 | 1 ФАТЕЖСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №51) | Курск | 250 | 94,2 | 89,2 | 0 | - | - |
| ТП111 | ПАВЛУНОВСКОГО ОКОЛО ДОМА №97 | Курск | 315 | 217,4 | 207,4 | 180 | 10,4 | 10,4 |
| ТП114 | БОЙЦОВ 9 ДИВИЗИИ (ОКОЛО ДОМА №42А) | Курск | 250 | 106,6 | 106,6 | 250 | 42,2 | 42,2 |
| ТП116 | 4 ЛЕСНАЯ (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 250 | 121,9 | 121,9 | 0 | - | - |
| ТП117 | 5 СУВОРОВСКИЙ ПЕР.(ОКОЛО ДОМА №2А) | Курск | 250 | 69,3 | 57,3 | 0 | - | - |
| ТП118 | ЗВЕЗДНАЯ (ОКОЛО ДОМА №13) | Курск | 630 | 613,4 | 608,4 | 630 | 375,9 | 375,9 |
| ТП119 | ИЛЬИЧА (ОКОЛО ДОМА №29, ШК. ИНТЕРН.) | Курск | 320 | 63,7 | 58,7 | 0 | - | - |
| ТП12 | ГАЙДАРА (ОКОЛО ДОМА №14(БАНЯ) | Курск | 400 | 278,9 | 278,9 | 400 | 254,0 | 251,0 |
| ТП120 | ЗВЕЗДНАЯ (ОКОЛО ДОМА №21) | Курск | 630 | 486,7 | 486,7 | 630 | 546,2 | 546,2 |
| ТП121 | ЭНГЕЛЬСА (ОКОЛО ДОМА №15) | Курск | 160 | 129,5 | 129,5 | 0 | - | - |
| ТП122 | АСЕЕВА П-К ОКОЛО ДОМА 9 (ККЭС) | Курск | 200 | 200,0 | 200,0 | 0 | - | - |
| ТП123 | ОБОЯНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №20А) | Курск | 200 | 138,3 | 138,3 | 160 | 144,1 | 144,1 |
| ТП125 | ЧЕРНЯХОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №7А) | Курск | 630 | 515,1 | 515,1 | 630 | 531,7 | 531,7 |
| ТП126 | ГОРОДСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 180 | 92,1 | 87,1 | 0 | - | - |
| ТП127 | 2 ФАБРИЧНЫЙ ПЕР.(ОКОЛО ДОМА №23/5) | Курск | 160 | 43,6 | 43,6 | 0 | - | - |
| ТП128 | МАЛИНОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №28) | Курск | 315 | 182,1 | 182,1 | 0 | - | - |
| ТП129 | ЧЕРНЯХОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №54) | Курск | 400 | 311,4 | 311,4 | 0 | - | - |
| ТП13 | ДЗЕРЖИНСКОГО,54/2 (ГАСТРО | Курск | 180 | 29,8 | 29,8 | 0 | - | - |
| ТП130 | ШКОЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №44) | Курск | 400 | 324,6 | 324,6 | 400 | 372,3 | 372,3 |
| ТП131 | ПОЧТОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №18) | Курск | 250 | 103,9 | 103,9 | 0 | - | - |
| ТП132 | СЕРАФИМА САРОВСКОГО 12 | Курск | 400 | -9,0 | -9,0 | 400 | 400,0 | 400,0 |
| ТП133 | ЗНАМЕНСКАЯ РОЩА | Курск | 400 | 0,0 | 0,0 | 400 | 307,3 | 307,3 |
| ТП134 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №74) | Курск | 160 | 102,5 | 102,5 | 0 | - | - |
| ТП135 | МАЛЫХ (ОКОЛО ДОМА №56) | Курск | 320 | 92,8 | 87,8 | 0 | - | - |
| ТП137 | ШУКЛИНСКИЙ ЛОГ УРОЧИЩЕ (П/Л УВД) | Курск | 250 | 229,2 | 229,2 | 0 | - | - |
| ТП138 | СПОРТИВНАЯ (ОКОЛО ДОМА №75) | Курск | 250 | 135,0 | 135,0 | 0 | - | - |
| ТП139 | ПЕРВОМАЙСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №114) | Курск | 250 | 141,3 | 126,3 | 0 | - | - |
| ТП140 | ГАЙДАРА ОКОЛО ДОМА №25 | Курск | 560 | 408,9 | 403,9 | 400 | 400,0 | 400,0 |
| ТП141 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №120) | Курск | 250 | 92,8 | 92,8 | 250 | 121,9 | 121,9 |
| ТП142 | МИРНЫЙ П-Д (ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 250 | 167,6 | 167,6 | 250 | 144,7 | 144,7 |
| ТП143 | ЧУМАКОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №30) | Курск | 250 | 135,0 | 135,0 | 160 | 81,7 | 81,7 |
| ТП144 | СОВЕТСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №109) | Курск | 400 | 138,9 | 138,9 | 0 | - | - |
| ТП145 | БОЛЬШЕВИКОВ (ОКОЛО ДОМА №11) | Курск | 320 | 296,5 | 293,5 | 250 | 14,5 | 14,5 |
| ТП146 | ЛОМОНОСОВА (ОКОЛО ДОМА №18/20) | Курск | 315 | 256,8 | 256,8 | 0 | - | - |
| ТП147 | ВАТУТИНА (ОКОЛО ДОМА №14\46) | Курск | 250 | 166,2 | 166,2 | 0 | - | - |
| ТП148 | ИВАНОВСКИЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №12) | Курск | 320 | 173,9 | 173,9 | 0 | - | - |
| ТП151 | ВЕРХ.ЛУГОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №323) | Курск | 250 | 93,5 | 93,5 | 0 | - | - |
| ТП152 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА №66) | Курск | 250 | 113,6 | 113,6 | 250 | 124,0 | 124,0 |
| ТП154 | БОЙЦОВ 9 ДИВИЗИИ (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 250 | 148,7 | 148,7 | 0 | - | - |
| ТП155 | РАДИЩЕВА (ОКОЛО ДОМА №69/2) | Курск | 315 | 179,3 | 179,3 | 0 | - | - |
| ТП157 | 1 ОФИЦЕРСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №29) | Курск | 250 | 147,5 | 142,5 | 0 | - | - |
| ТП158 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №72) | Курск | 250 | 175,9 | 175,9 | 250 | 168,3 | 168,3 |
| ТП159 | 2 ПУТЕЙСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №28) | Курск | 200 | 72,5 | 62,5 | 0 | - | - |
| ТП16 | ДАЧНАЯ (ПАРК 50ЛЕТ ВЛКСМ) | Курск | 320 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - |
| ТП160 | КАШИРЦЕВА (ОКОЛО ДОМА №105) | Курск | 200 | 135,6 | 130,6 | 0 | - | - |
| ТП161 | ШИРОКАЯ (ОКОЛО ДОМА №46) | Курск | 250 | 122,6 | 122,6 | 0 | - | - |
| ТП162 | РАДИЩЕВА (ОКОЛО ДОМА №97) | Курск | 400 | 338,4 | 338,4 | 400 | 391,0 | 391,0 |
| ТП164 | ПАВЛОВА (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 180 | 87,2 | 87,2 | 0 | - | - |
| ТП165 | СТОРОЖЕВАЯ (ОКОЛО ДОМА №16/1) | Курск | 250 | 138,5 | 138,5 | 0 | - | - |
| ТП166 | 1 СТРЕЛЕЦКАЯ (ОКОЛО ДОМА №93) | Курск | 250 | 211,9 | 211,9 | 0 | - | - |
| ТП167 | ДЗЕРЖИНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №)41 | Курск | 400 | 280,3 | 280,3 | 0 | - | - |
| ТП168 | БЕЛИНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 250 | 157,2 | 157,2 | 0 | - | - |
| ТП169 | СОНИНА (ОКОЛО ДОМА №4)дом офиц | Курск | 250 | 223,0 | 223,0 | 320 | 270,8 | 270,8 |
| ТП17 | ПИОНЕРОВ (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 400 | 326,6 | 326,6 | 0 | - | - |
| ТП170 | КОЛЬЦОВА (ОКОЛО ДОМА №13) | Курск | 400 | 343,9 | 343,9 | 400 | 337,0 | 337,0 |
| ТП171 | ДЗЕРЖИНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №89) | Курск | 160 | 94,2 | 89,2 | 0 | - | - |
| ТП173 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №66/6) | Курск | 250 | 130,9 | 130,9 | 250 | 82,4 | 82,4 |
| ТП176 | ОКТЯБРЬСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №90) | Курск | 400 | 269,9 | 259,9 | 0 | - | - |
| ТП177 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №163) | Курск | 250 | 102,5 | 102,5 | 0 | - | - |
| ТП179 | НИЖН.КАЗАЦКАЯ (ОКОЛО ДОМА №272) | Курск | 250 | 146,6 | 146,6 | 0 | - | - |
| ТП18 | ПИОНЕРОВ (ОКОЛО ДОМА №37) | Курск | 400 | 267,1 | 267,1 | 0 | - | - |
| ТП180 | 2 ПУШКАРНАЯ (ОКОЛО ДОМА №83) | Курск | 250 | 138,5 | 138,5 | 0 | - | - |
| ТП181 | 3 ПУШКАРНАЯ (ОКОЛО ДОМА №67) | Курск | 250 | 171,1 | 171,1 | 0 | - | - |
| ТП182 | ОБОЯНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №27/10) | Курск | 320 | 123,1 | 123,1 | 0 | - | - |
| ТП183 | ШКОЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №5\7) | Курск | 400 | 283,7 | 283,7 | 400 | 247,1 | 247,1 |
| ТП184 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №72/5) | Курск | 400 | 267,8 | 257,8 | 400 | 268,5 | 268,5 |
| ТП185 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №37, СБОРНЫЙ ПУНКТ) | Курск | 250 | 75,5 | 70,5 | 0 | - | - |
| ТП186 | 8 МАРТА (ОКОЛО ДОМА №41) | Курск | 400 | 219,9 | 219,9 | 0 | - | - |
| ТП187 | СОЮЗНАЯ ( ОКОЛО ДОМА №17) | Курск | 400 | 262,3 | 262,3 | 400 | 171,6 | 171,6 |
| ТП188 | 2 РАБОЧАЯ (ОКОЛО ДОМА №5Б) | Курск | 400 | 363,3 | 363,3 | 400 | 323,9 | 323,9 |
| ТП191 | ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ(ОКОЛО ДОМА №45) | Курск | 400 | 281,7 | 281,7 | 0 | - | - |
| ТП192 | БОЙЦОВ 9 ДИВИЗИИ (ОКОЛО ДОМА №23) | Курск | 250 | 108,7 | 108,7 | 0 | - | - |
| ТП193 | СТАНЦИОННАЯ (ОКОЛО ДОМА №32/1) | Курск | 180 | 134,3 | 134,3 | 320 | 232,0 | 232,0 |
| ТП194 | ПИГОРЕВА (ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 320 | 250,7 | 250,7 | 320 | 155,8 | 155,8 |
| ТП195 | ОЛЬШАНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №15А) | Курск | 320 | 200,9 | 200,9 | 320 | 183,5 | 183,5 |
| ТП196 | УХТОМСКОГО (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 180 | 49,8 | 49,8 | 160 | 62,3 | 52,3 |
| ТП198 | ЕНДОВИЩЕНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №6) | Курск | 400 | 200,0 | 200,0 | 0 | - | - |
| ТП2 | КРАСНАЯ ПЛ. (ДОМ СОВЕТОВ) | Курск | 250 | 174,5 | 174,5 | 250 | 148,9 | 148,9 |
| ТП2 | ЖУКОВА П. 1кварт,ок дома 5\1(5108) | Курск | 400 | 212,5 | 212,5 | 400 | 252,6 | 252,6 |
| ТП200 | ЕРЕМИНА (ОКОЛО ДОМА №7) | Курск | 250 | 195,3 | 195,3 | 0 | - | - |
| ТП2000 | СОЛОВЬИНАЯ ОКОЛО 51 | Курск | 250 | -13,9 | -13,9 | 0 | - | - |
| ТП2001 | УХТОМСКОГО 43 | Курск | 250 | 250,0 | 250,0 | 0 | - | - |
| ТП2010 | 3 ЩИГРОВСКАЯ-3 ВОСТОЧНАЯ | Курск | 180 | 180,0 | 32,0 | 0 | - | - |
| ТП203 | СУМСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №45А) | Курск | 400 | 257,4 | 257,4 | 400 | 265,7 | 265,7 |
| ТП204 | ЯСНАЯ (ОКОЛО ДОМА №51) | Курск | 200 | 130,2 | 125,2 | 0 | - | - |
| ТП205 | СВЕТЛЫЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 250 | 164,1 | 164,1 | 0 | - | - |
| ТП206 | 2 РАБОЧАЯ ( ОКОЛО ДОМА 11А) | Курск | 180 | 61,6 | 61,6 | 0 | - | - |
| ТП207 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №43Б) | Курск | 400 | 288,3 | 285,3 | 0 | - | - |
| ТП208 | ОКТЯБРЬСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №116) | Курск | 250 | 182,8 | 182,8 | 0 | - | - |
| ТП21 | 3 КОЖЕВЕННАЯ ОКОЛО ДОМА 42 | Курск | 400 | 331,5 | 316,5 | 0 | - | - |
| ТП212 | ШКОЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №1А) (ШКОЛА N42) | Курск | 200 | 72,5 | 72,5 | 0 | - | - |
| ТП213 | КАШИРЦЕВА (ОКОЛО ДОМА №54) | Курск | 320 | 162,8 | 162,8 | 0 | - | - |
| ТП214 | 1 КИСЛИНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №5/2) | Курск | 250 | 28,2 | 25,2 | 0 | - | - |
| ТП215 | 2 СТЕПНАЯ (ОКОЛО ДОМА 33/27) | Курск | 160 | 75,5 | 75,5 | 0 | - | - |
| ТП216 | ЭНЕРГЕТИКОВ (ОКОЛО ДОМА № 2/11) (АТС-7 | Курск | 400 | 81,7 | 61,7 | 0 | - | - |
| ТП218 | 1 АЭРОДРОМНЫЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №6) | Курск | 315 | 265,7 | 265,7 | 0 | - | - |
| ТП219 | СТАНЦИОННАЯ (ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 200 | 175,2 | 175,2 | 0 | - | - |
| ТП22 | СЕМЕНОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №39) | Курск | 630 | 480,5 | 475,5 | 630 | 522,0 | 522,0 |
| ТП220 | ОЛЬШАНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №37) | Курск | 320 | 155,8 | 133,8 | 0 | - | - |
| ТП221 | ЮЖНЫЙ ПЕР.(ОКОЛО ДОМА 16) (ПРОТЕЗНА | Курск | 250 | 132,3 | 132,3 | 0 | - | - |
| ТП222 | ЮЖНЫЙ ПЕР.(ОКОЛО ДОМА №6А) (ЦСМ) | Курск | 160 | 67,2 | 67,2 | 0 | - | - |
| ТП223 | ДЗЕРЖИНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №17) | Курск | 250 | 115,7 | 115,7 | 0 | - | - |
| ТП225 | ВЕРХ.ЛУГОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №34) | Курск | 160 | 126,1 | 126,1 | 0 | - | - |
| ТП227 | ОВЕЧКИНА (ОКОЛО ДОМА 14) | Курск | 400 | 0,0 | 0,0 | 400 | 334,3 | 334,3 |
| ТП228 | 1 АЭРОДРОМНЫЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №6) | Курск | 400 | 265,7 | 265,7 | 400 | 236,0 | 236,0 |
| ТП23 | СОНИНА (ПАРК ИМ.1-ГО МАЯ) | Курск | 160 | 85,9 | 85,9 | 0 | - | - |
| ТП230 | ЗВЕЗДНАЯ (ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 630 | 562,8 | 562,8 | 250 | 72,0 | 72,0 |
| ТП231 | НАРОДНАЯ (ОКОЛО ДОМА №16) | Курск | 400 | 197,9 | 183,4 | 320 | 234,1 | 234,1 |
| ТП232 | БЕЛГОРОДСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №21) | Курск | 320 | 160,0 | 160,0 | 400 | 233,9 | 233,9 |
| ТП233 | ГУТОРОВО (ЛЕСНИЧЕСТВО) | Курск | 250 | 223,0 | 223,0 | 0 | - | - |
| ТП235 | СУМСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №44) | Курск | 630 | 330,9 | 330,9 | 630 | 263,8 | 263,8 |
| ТП236 | КОНОРЕВА (ОКОЛО ДОМА №6) | Курск | 320 | 224,4 | 220,4 | 400 | 129,4 | 129,4 |
| ТП237 | КРАСНОЗНАМЕННАЯ (ОКОЛО ДОМА №20Б) | Курск | 250 | 79,6 | 79,6 | 0 | - | - |
| ТП239 | КОЛЬЦЕВАЯ (ОКОЛО ДОМА №126) | Курск | 160 | 54,0 | 54,0 | 0 | - | - |
| ТП24 | КРАСНАЯ ПЛ. (ОКОЛО ДОМА №6) | Курск | 630 | 439,6 | 439,6 | 630 | 471,5 | 471,5 |
| ТП240 | ВЕРХ.КАЗАЦКАЯ (ОКОЛО ДОМА №196) | Курск | 400 | 158,5 | 151,5 | 0 | - | - |
| ТП242 | ВЕРХ.КАЗАЦКАЯ (ОКОЛО ДОМА №148) | Курск | 250 | 88,6 | 83,6 | 0 | - | - |
| ТП243 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 116 | Курск | 250 | 0,0 | 0,0 | 250 | 250,0 | 250,0 |
| ТП244 | ПИРОГОВА (ОКОЛО ДОМА №14) | Курск | 320 | 209,9 | 209,9 | 400 | 343,3 | 343,3 |
| ТП245 | ПИРОГОВА (ОКОЛО ДОМА 10) | Курск | 630 | 533,1 | 533,1 | 630 | 526,2 | 526,2 |
| ТП248 | ПАРКОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 320 | 178,7 | 178,7 | 250 | 140,6 | 140,6 |
| ТП25 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 400 | 192,4 | 192,4 | 400 | 209,7 | 209,7 |
| ТП250 | САДОВАЯ (ОКОЛО ДОМА № 13) | Курск | 180 | 31,2 | 26,2 | 320 | 283,3 | 280,3 |
| ТП251 | ДИМИТРОВА (ОКОЛО ДОМА №7) | Курск | 200 | 69,1 | 69,1 | 400 | 331,5 | 331,5 |
| ТП253 | МАЛЫХ (ОКОЛО ДОМА №33) | Курск | 180 | 155,8 | 155,8 | 0 | - | - |
| ТП255 | ЭНГЕЛЬСА (ОКОЛО ДОМА №22) | Курск | 160 | 92,1 | 92,1 | 250 | 80,3 | 80,3 |
| ТП256 | БОЙЦОВ 9 ДИВИЗИИ (ОКОЛО ДОМА №182) | Курск | 250 | 107,3 | 107,3 | 250 | 122,6 | 122,6 |
| ТП257 | 4 КИСЛИНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА № 98/16) | Курск | 160 | 67,9 | 67,9 | 0 |  |  |
| ТП258 | МИРНАЯ(ОКОЛО ДОМА №19Б) | Курск | 400 | 241,5 | 241,5 | 250 | 155,8 | 155,8 |
| ТП259 | МАГИСТРАЛЬНЫЙ П-Д (ОКОЛО ДОМА №14) | Курск | 400 | 279,4 | 279,4 | 0 | - | - |
| ТП260 | 7 БУРЦЕВСКИЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №26) | Курск | 250 | 87,3 | 82,3 | 0 | - | - |
| ТП262 | ОЛЬШАНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №22) | Курск | 200 | 82,6 | 82,6 | 250 | 157,2 | 157,2 |
| ТП263 | ОВЕЧКИНА (ОКОЛО ДОМА № 21) (ДЕТСАД ) | Курск | 250 | 195,3 | 195,3 | 0 | - | - |
| ТП264 | МОКВА (ПРОФ. З-Д "МАЯК") | Курск | 400 | 214,5 | 214,5 | 400 | 296,9 | 296,9 |
| ТП265 | СТОРОЖЕВАЯ (ОКОЛО ДОМА №7) | Курск | 250 | -11,1 | -14,1 | 0 | - | - |
| ТП268 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА № 85) | Курск | 400 | 375,8 | 375,8 | 400 | 285,8 | 285,8 |
| ТП273 | ТИМСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №41) | Курск | 315 | 199,9 | 199,9 | 0 | - | - |
| ТП274 | ОЛЬШАНСКОГО(ОКОЛО ДОМА № 28) | Курск | 315 | 276,9 | 276,9 | 320 | 141,3 | 141,3 |
| ТП275 | ЧЕРНЯХОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №28) | Курск | 400 | 181,3 | 181,3 | 400 | 187,5 | 187,5 |
| ТП276 | ПАРКОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №5-7) | Курск | 320 | 165,5 | 165,5 | 400 | 297,6 | 297,6 |
| ТП277 | ГОГОЛЯ ( ОКОЛО ДОМА №36) | Курск | 250 | 232,0 | 232,0 | 250 | 135,0 | 135,0 |
| ТП28 | ДИМИТРОВА (ОКОЛО ДОМА №93) | Курск | 400 | 199,2 | 199,2 | 400 | 155,7 | 155,7 |
| ТП280 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №147) | Курск | 400 | 242,2 | 242,2 | 400 | 355,7 | 355,7 |
| ТП281 | 3 ЦВЕТОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №38) | Курск | 200 | 81,2 | 81,2 | 0 | - | - |
| ТП282 | ЯМСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 400 | 362,6 | 362,6 | 400 | 285,1 | 285,1 |
| ТП284 | СОЛЯНКА УР. (МЕДОТДЕЛ УВД) | Курск | 160 | 75,5 | 75,5 | 0 | - | - |
| ТП285 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №27) | Курск | 320 | 174,5 | 174,5 | 250 | 205,7 | 205,7 |
| ТП286 | ЛУЧИСТАЯ (ОКОЛО ДОМА №53) | Курск | 250 | 141,3 | 136,3 | 0 | - | - |
| ТП287 | МОКВА В.МЕД.СОЦ.ЦЕНТР ПЕЧЕРСКОГО | Курск | 100 | 70,2 | 65,2 | 0 | - | - |
| ТП289 | СОЛЯНКА УР. ( ОКОЛО ОЗДОРОВ.ЛАГЕРЯ ИМ. ДУБИНИНА) | Курск | 160 | 140,6 | 140,6 | 0 | - | - |
| ТП293 | КРАСНОЗНАМЕННАЯ (ОКОЛО ДОМА №13) ШКN15 | Курск | 315 | 282,5 | 282,5 | 200 | 82,6 | 82,6 |
| ТП294 | ПИГОРЕВА (ОКОЛО ДОМА №16) | Курск | 400 | 256,7 | 256,7 | 400 | 149,5 | 149,5 |
| ТП297 | СОЛЯНКА (НА ТЕР. ОБЛ.ДЕТСК.САНАТОРИЯ) | Курск | 400 | 239,4 | 239,4 | 320 | 320,0 | 320,0 |
| ТП298 | МОКВА ДООЦ ИМ.У.ГРОМОВОЙ | Курск | 160 | 108,7 | 108,7 | 0 | - | - |
| ТП3 | А.НЕВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №23) | Курск | 630 | 548,3 | 548,3 | 630 | 537,2 | 537,2 |
| ТП3 | ЖУКОВА П.3кварт3,ок д13/1(5122) | Курск | 400 | 218,7 | 213,7 | 400 | 269,9 | 269,9 |
| ТП30 | СЕРАФИМА САРОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 400 | 274,7 | 262,7 | 400 | 256,1 | 256,1 |
| ТП300 | СУМСКАЯ, 41 (БАЗА КЭС) | Курск | 250 | 162,0 | 148,0 | 250 | 84,5 | 84,5 |
| ТП301 | ВОЛЬНАЯ \ИНД.ЗАСТРОЙКА\ | Курск | 250 | 128,6 | 128,6 | 0 | - | - |
| ТП302 | ХУТОРСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 400 | 368,9 | 368,9 | 400 | 211,1 | 211,1 |
| ТП303 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №31-А) | Курск | 250 | 0,0 | 0,0 | 250 | 203,6 | 203,6 |
| ТП304 | ЧЕЛЮСКИНЦЕВ (ОКОЛО ДОМА №23) | Курск | 630 | 446,3 | 434,3 | 630 | 630,0 | 630,0 |
| ТП307 | ДУБРОВИНСКОГО-ПЕРВОМАЙСКАЯ | Курск | 400 | 213,1 | 213,1 | 0 | - | - |
| ТП308 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №23А) | Курск | 250 | 168,3 | 168,3 | 0 | - | - |
| ТП31 | ЛЕНИНА СТАДИОН ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ | Курск | 400 | 324,6 | 324,6 | 400 | 283,7 | 283,7 |
| ТП312 | 2 МАЛИНОВЫЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 400 | 209,0 | 209,0 | 400 | 136,3 | 116,3 |
| ТП315 | ВОЛОДАРСКОГО (ОКОЛО ДОМА №44А,ШКОЛА 32) | Курск | 400 | 301,0 | 301,0 | 0 | - | - |
| ТП317 | ДРУЖИНИНСКАЯ (окол Белинс 1А) | Курск | 630 | 627,2 | 627,2 | 630 | 599,5 | 599,5 |
| ТП318 | ПАВЛУНОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 160 | 29,1 | 29,1 | 0 | - | - |
| ТП32 | К.ЗЕЛЕНКО-ВОЛОДАРС (ОКОЛО ДОМА №56) | Курск | 400 | 367,5 | 167,5 | 400 | 356,4 | 176,4 |
| ТП321 | 2 МАЛИНОВЫЙ ПЕР ( ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 320 | 206,4 | 206,4 | 0 | - | - |
| ТП322 | ЗЕЛЕНАЯ (ОКОЛО ДОМА №28) | Курск | 180 | -13,8 | -18,8 | 0 | - | - |
| ТП326 | ТУЛЬСКАЯ- 2 ТУЛЬСКИЙ ПЕР. | Курск | 400 | 287,2 | 287,2 | 400 | 276,8 | 276,8 |
| ТП328 | РАДИЩЕВА (ОКОЛО ДОМА №56) | Курск | 320 | 232,7 | 221,7 | 180 | 50,5 | 50,5 |
| ТП329 | А.НЕВСКОГО ОКОЛО ДОМА №13 | Курск | 630 | 551,8 | 551,8 | 630 | 434,8 | 434,8 |
| ТП33 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №77, ГАИ) | Курск | 400 | 366,1 | 366,1 | 400 | 229,8 | 229,8 |
| ТП330 | ДОБРОЛЮБОВА (ОКОЛО ДОМА № 5) (УКГБ) | Курск | 400 | 265,1 | 265,1 | 400 | 312,1 | 312,1 |
| ТП331 | МАЛИНОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №106) | Курск | 320 | 235,5 | 235,5 | 320 | 131,6 | 131,6 |
| ТП335 | КРАСНАЯ ПЛ. (ДОМ СВЯЗИ) | Курск | 320 | 225,8 | 225,8 | 320 | 223,0 | 223,0 |
| ТП337 | ДОБРОЛЮБОВА (ОКОЛО ДОМА №4 ) | Курск | 180 | 151,6 | 151,6 | 0 | - | - |
| ТП338 | БЛИНОВА ПЕР.(ОКОЛО ДОМА №13\15) (школа 44) | Курск | 250 | 143,4 | 143,4 | 250 | 161,4 | 161,4 |
| ТП34 | МАРАТА (ОКОЛО ДОМА № 27) | Курск | 400 | 314,9 | 314,9 | 400 | 358,5 | 358,5 |
| ТП341 | ХУТОРСКАЯ, 43А (ДЕТ.БОЛЬ | Курск | 250 | 0,0 | 0,0 | 250 | 250,0 | 250,0 |
| ТП342 | 1 ПУШКАРНАЯ (ОКОЛО ДОМА №45) ДЕТСАД | Курск | 250 | 135,7 | 135,7 | 180 | 4,8 | 4,8 |
| ТП343 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №43) | Курск | 250 | 148,9 | 148,9 | 250 | 114,3 | 114,3 |
| ТП344 | 2 ВЕСЕННИЙ ПЕР (ОКОЛО ДОМА № 3) | Курск | 250 | 208,4 | 208,4 | 0 | - | - |
| ТП345 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №8 , "СЕВЕР.РЫНОК") | Курск | 630 | 479,8 | 469,8 | 630 | 567,7 | 567,7 |
| ТП346 | ДИМИТРОВА (ОКОЛО ДОМА №96/1) | Курск | 250 | 99,7 | 99,7 | 0 | - | - |
| ТП348 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА № 23 ) МУЗУЧ.СЛЕП | Курск | 180 | 90,0 | 90,0 | 0 | - | - |
| ТП349 | МАГИСТРАЛЬНЫЙ П-Д (ОКОЛО ДОМА №15 ОБЩ) | Курск | 630 | 506,1 | 506,1 | 630 | 479,1 | 479,1 |
| ТП350 | 2 КОЖЕВЕННАЯ (ОКОЛО ДОМА №4) | Курск | 250 | 119,1 | 88,1 | 0 | - | - |
| ТП351 | Л.ТОЛСТОГО (ОКОЛО ДОМА №10А) | Курск | 250 | 128,1 | 128,1 | 250 | 168,3 | 168,3 |
| ТП354 | ДЕЙНЕКИ (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 250 | 110,3 | 110,3 | 250 | 180,7 | 180,7 |
| ТП355 | 2 РАБОЧАЯ (ОКОЛО ДОМА №10А) | Курск | 320 | 235,5 | 235,5 | 200 | 200,0 | 200,0 |
| ТП356 | ОСТРОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №19) | Курск | 250 | -8,3 | -23,3 | 0 | - | - |
| ТП358 | 3 КОЖЕВЕННАЯ (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 100 | -7,5 | -7,5 | 0 | - | - |
| ТП359 | 3Я ПЕСКОВСКАЯ ОКОЛО ДОМА №38 | Курск | 250 | 47,8 | 47,8 | 250 | 180,7 | 180,7 |
| ТП360 | АВТОДРОМНАЯ (ОКОЛО ДОМА №9) | Курск | 250 | 84,5 | 84,5 | 0 | - | - |
| ТП361 | 3 КАВКАЗСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №25) | Курск | 160 | 118,4 | 118,4 | 0 | - | - |
| ТП362 | КОМАРОВА (ОКОЛО ДОМА №17) | Курск | 315 | 175,2 | 175,2 | 250 | 90,0 | 90,0 |
| ТП363 | ФЕТОВСКАЯ | Курск | 160 | -1,3 | -16,3 | 0 | - | - |
| ТП364 | ЧЕЛЮСКИНЦЕВ (ОКОЛО ДОМА №19) | Курск | 630 | 582,9 | 582,9 | 630 | 424,4 | 424,4 |
| ТП366 | 4 СТРЕЛЕЦКАЯ-НОВОСЕЛОВКА (ОКОЛО ДОМА №18) | Курск | 180 | 77,5 | 74,5 | 0 | - | - |
| ТП367 | СОВЕТСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №3А) | Курск | 160 | 122,6 | 122,6 | 0 | - | - |
| ТП368 | К.МАРКСА(ОКОЛО ДОМА № 63) | Курск | 400 | 287,2 | 287,2 | 250 | 205,0 | 205,0 |
| ТП368А | К.МАРКСА, 63 | Курск | 400 | 314,2 | 314,2 | 400 | 295,5 | 295,5 |
| ТП369 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №71) | Курск | 250 | 0,0 | 0,0 | 250 | 250,0 | 250,0 |
| ТП370 | ШКОЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №5/18) | Курск | 250 | 107,2 | 107,2 | 0 | - | - |
| ТП372 | АХТЫРСКАЯ (ОКОЛО ДОМА 33) | Курск | 160 | 57,3 | 32,3 | 0 | - | - |
| ТП375 | ЯБЛОНЕВАЯ (ОКОЛО ДОМОВ №37-35) | Курск | 250 | 108,0 | 103,0 | 0 | - | - |
| ТП376 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 400 | 254,0 | 254,0 | 400 | 337,7 | 337,7 |
| ТП377 | ЭНГЕЛЬСА (ОКОЛО ДОМА №118, МОТЕЛЬ) | Курск | 200 | 143,0 | 143,0 | 250 | 101,8 | 101,8 |
| ТП378 | НИЖ КАЗАЦКАЯ (ОКОЛО ДОМА №47) ст перекач | Курск | 100 | 88,2 | 88,2 | 160 | 39,5 | 39,5 |
| ТП379 | ПУЧКОВКА (ОКОЛО ДОМА № 5) ШКОЛА 14 | Курск | 250 | 155,1 | 155,1 | 250 | 250,0 | 250,0 |
| ТП38 | УФИМЦЕВА (ОКОЛО ДОМА 12-14) | Курск | 400 | 231,1 | 184,1 | 400 | 308,0 | 308,0 |
| ТП382 | КОМАРОВА (ОКОЛО ДОМА №27) | Курск | 180 | 52,6 | 52,6 | 180 | 21,5 | 21,5 |
| ТП383 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА №94) | Курск | 630 | 437,5 | 427,5 | 630 | 463,2 | 463,2 |
| ТП384 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА №74) | Курск | 400 | 227,0 | 223,0 | 400 | 184,1 | 166,1 |
| ТП385 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №67/3) | Курск | 400 | 260,9 | 245,9 | 400 | 359,2 | 359,2 |
| ТП386 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №43) | Курск | 250 | 150,3 | 150,3 | 0 | - | - |
| ТП388 | ПЕРВОМАЙСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №20) | Курск | 160 | 57,5 | 57,5 | 0 | - | - |
| ТП390 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №12) | Курск | 400 | 245,0 | 200,0 | 400 | 238,1 | 238,1 |
| ТП394 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №62) | Курск | 400 | 289,3 | 289,3 | 400 | 313,5 | 298,5 |
| ТП396 | ЛОМОНОСОВА (ОКОЛО ДОМА №44, Д/САД) | Курск | 250 | 213,3 | 213,3 | 250 | 106,0 | 106,0 |
| ТП397 | ВОСТОЧНАЯ (ОКОЛО ДОМА №49) | Курск | 250 | 124,7 | 124,7 | 0 | - | - |
| ТП398 | КР.ОКТЯБРЬ (ОКОЛО ДОМА №21) | Курск | 250 | 93,6 | 93,6 | 250 | 200,1 | 200,1 |
| ТП399 | ПИРОГОВА (ОКОЛО ДОМА №1 ) КАЗАРМЫ | Курск | 400 | 284,4 | 284,4 | 0 | - | - |
| ТП4 | ЖУКОВА П.4кварт,ок д 9(5128) | Курск | 400 | 346,0 | 346,0 | 400 | 250,5 | 250,5 |
| ТП400 | РАДИЩЕВА (ОКОЛО ДОМА №108) | Курск | 400 | 198,6 | 198,6 | 400 | 235,3 | 235,3 |
| ТП401 | ХУТОРСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №49) | Курск | 160 | 99,7 | 99,7 | 250 | 121,2 | 121,2 |
| ТП402 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА №20) | Курск | 250 | 108,7 | 108,7 | 250 | 132,3 | 132,3 |
| ТП403 | ПАВЛОВА (ОКОЛО ДОМА №6) | Курск | 200 | 93,3 | 93,3 | 180 | 128,1 | 128,1 |
| ТП404 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА №31) | Курск | 630 | 400,2 | 400,2 | 630 | 496,4 | 496,4 |
| ТП408 | СЕМЕНОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №76, ГОРБОЛЬНИЦА№1) | Курск | 250 | 182,1 | 182,1 | 250 | 132,3 | 132,3 |
| ТП409 | ХУТОРСКОЙ ПЕР.( ОКОЛО ДОМА №1Б) | Курск | 400 | 314,9 | 314,9 | 400 | 284,4 | 284,4 |
| ТП412 | ДИМИТРОВА (ОКОЛО ДОМА №84) | Курск | 400 | 217,3 | 217,3 | 400 | 301,0 | 301,0 |
| ТП413 | ГОГОЛЯ (ОКОЛО ДОМА №58) | Курск | 250 | 7,6 | 7,6 | 400 | 338,4 | 338,4 |
| ТП414 | РАДИЩЕВА ОКОЛО ДОМА №26 | Курск | 630 | 483,9 | 483,9 | 630 | 506,1 | 506,1 |
| ТП415 | ИВАНОВА НОМ ДОМОВ НЕТ | Курск | 250 | 183,5 | 183,5 | 0 | - | - |
| ТП416 | МИРНАЯ (ОКОЛО ДОМА №12) | Курск | 160 | 135,1 | 135,1 | 160 | 146,8 | 146,8 |
| ТП417 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №17) | Курск | 400 | 232,5 | 232,5 | 400 | 319,0 | 319,0 |
| ТП420 | НИЖ.НАБЕРЕЖНАЯ (ОКОЛО ДОМА №76) | Курск | 200 | 124,8 | 124,8 | 0 | - | - |
| ТП422 | К.ЗЕЛЕНКО (ОКОЛО ДОМА №6) | Курск | 400 | 316,3 | 316,3 | 315 | 82,4 | 82,4 |
| ТП423 | ВАТУТИНА (ОКОЛО ДОМА №20) | Курск | 250 | 47,1 | 47,1 | 250 | 56,8 | 41,8 |
| ТП424 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №58) | Курск | 400 | 327,3 | 327,3 | 400 | 303,1 | 303,1 |
| ТП425 | 1 КИРПИЧНЫЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 250 | 108,0 | 103,0 | 0 | - | - |
| ТП426 | ЛЕНИНА,26 (ДРАМТЕАТР) | Курск | 630 | 560,8 | 560,8 | 630 | 556,6 | 556,6 |
| ТП427 | КР.ОКТЯБРЬ (ОКОЛО ДОМА №9) | Курск | 250 | 234,8 | 234,8 | 250 | 165,5 | 165,5 |
| ТП428 | ДИМИТРОВА (ОКОЛО ДОМА №76) | Курск | 320 | 0,0 | 0,0 | 315 | 315,0 | 315,0 |
| ТП43 | ПОЛЕВАЯ (ОКОЛО ДОМА №17-19) | Курск | 400 | 301,0 | 301,0 | 0 | - | - |
| ТП431 | 1 КАВКАЗСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №9) (НАСОСН | Курск | 250 | 149,6 | 149,6 | 250 | 146,8 | 146,8 |
| ТП433 | КАВКАЗСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 250 | 180,1 | 180,1 | 250 | 178,7 | 178,7 |
| ТП434 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА №77,ТИПОГРАФИЯ) | Курск | 400 | 194,5 | 194,5 | 630 | 367,6 | 367,6 |
| ТП436 | НИКИТСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №8) | Курск | 400 | 204,8 | 204,8 | 400 | 254,7 | 254,7 |
| ТП438 | ДИМИТРОВА (ОКОЛО ДОМА №73) | Курск | 400 | 245,7 | 245,7 | 400 | 156,4 | 151,4 |
| ТП44 | ЛИТОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 250 | 90,7 | 70,7 | 0 | - | - |
| ТП440 | СЕМЕНОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №78) | Курск | 250 | 182,1 | 182,1 | 250 | 128,1 | 128,1 |
| ТП441 | ИНСТИТУТСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №42А) | Курск | 250 | 186,3 | 186,3 | 250 | 175,9 | 175,9 |
| ТП442 | РАДИЩЕВА (ОКОЛО ДОМА №85) | Курск | 250 | 166,2 | 166,2 | 250 | 196,0 | 196,0 |
| ТП444 | ХУТОРСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 400 | 315,6 | 315,6 | 400 | 235,3 | 235,3 |
| ТП446 | АХТЫРСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №19) | Курск | 400 | 362,6 | 362,6 | 0 | - | - |
| ТП449 | ИНСТИТУТСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №39) | Курск | 250 | 117,0 | 117,0 | 250 | 148,2 | 148,2 |
| ТП45 | ЭНГЕЛЬСА (ОКОЛО ДОМА №136) | Курск | 150 | 112,8 | 112,8 | 200 | 200,0 | 200,0 |
| ТП452 | МЕЖЕВОЙ ПЕР.( ОКОЛО ДОМА №33) | Курск | 250 | 196,7 | 196,7 | 250 | 201,5 | 196,5 |
| ТП453 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №77Б) метеоцентр | Курск | 400 | 341,9 | 341,9 | 400 | 253,3 | 253,3 |
| ТП455 | СВЕТЛАЯ (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 400 | 359,9 | 359,9 | 400 | 260,9 | 260,9 |
| ТП456 | СВЕТЛАЯ (ОКОЛО ДОМА №8) | Курск | 250 | 108,7 | 108,7 | 250 | 187,0 | 187,0 |
| ТП457 | БРАТСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №21) | Курск | 160 | 57,5 | 57,5 | 0 | - | - |
| ТП458 | ХУТОРСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №7) | Курск | 250 | 137,8 | 137,8 | 400 | 307,3 | 307,3 |
| ТП459 | ХУТОРСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №12Б) | Курск | 400 | 316,3 | 316,3 | 400 | 155,0 | 155,0 |
| ТП46 | РАДИЩЕВА, 37 ПЕДИНСТИТУ | Курск | 400 | 240,1 | 240,1 | 400 | 341,9 | 341,9 |
| ТП460 | ПУЧКОВКА (ДОМ РЕБЕНКА) | Курск | 400 | 316,3 | 316,3 | 400 | 400,0 | 400,0 |
| ТП462 | РЯБИНОВЫЙ ПЕР.(ОКОЛО ДОМА №14) | Курск | 250 | 132,3 | 132,3 | 0 | - | - |
| ТП463 | ПОНЫРОВСКАЯ ( ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 160 | 101,1 | 101,1 | 0 | - | - |
| ТП464 | РЯБИНОВАЯ 22-28 (ЗА ПЛОДОСОВХОЗ | Курск | 250 | 0,0 | 0,0 | 250 | 0,0 | 0,0 |
| ТП465 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №72\14) | Курск | 400 | 94,8 | 27,8 | 400 | 293,4 | 293,4 |
| ТП466 | ПОБЕДЫ ПР. МЕМОР "КУРСК ДУГА" ХРАМ | Курск | 400 | 0,0 | 0,0 | 400 | 0,0 | 0,0 |
| ТП467 | К.МАРКСА МЕМОРИАЛ "КУРСКАЯ ДУГА" | Курск | 250 | 0,0 | 0,0 | 250 | 0,0 | 0,0 |
| ТП468 | УРЕНГОЙСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №19) | Курск | 400 | 245,7 | 238,7 | 400 | 377,2 | 377,2 |
| ТП47 | СЕМЕНОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №23) | Курск | 180 | 38,1 | 38,1 | 250 | 156,5 | 156,5 |
| ТП470 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №13) | Курск | 250 | 51,2 | 51,2 | 250 | 121,9 | 121,9 |
| ТП471 | ЧЕРНЫШЕВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №70) | Курск | 400 | 323,2 | 323,2 | 400 | 332,9 | 332,9 |
| ТП472 | ЧЕРНЫШЕВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №15) | Курск | 400 | 253,3 | 253,3 | 400 | 193,1 | 193,1 |
| ТП473 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №4А) | Курск | 400 | 202,8 | 202,8 | 400 | 271,3 | 271,3 |
| ТП477 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА 12)(окол ТП81) | Курск | 200 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - |
| ТП479 | ВОДОЗАБОР В РАЙОНЕ ЗНАМЕНСКОЙ РОЩИ | Курск | 250 | 0,0 | 0,0 | 250 | 227,8 | 227,8 |
| ТП480 | ПОНИЗОВКА (ОКОЛО ДОМА №50) | Курск | 160 | 33,9 | 13,9 | 0 | - | - |
| ТП481 | 2 ПОНИЗОВСКИЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №6\2) | Курск | 180 | 100,2 | 91,2 | 0 | - | - |
| ТП482 | НИЖ.КАЗАЦКАЯ (ОКОЛО ДОМА №300) | Курск | 160 | 106,0 | 106,0 | 0 | - | - |
| ТП483 | НИЖ.КАЗАЦКАЯ (ОКОЛО ДОМА 177А) | Курск | 250 | 93,0 | 85,0 | 0 | - | - |
| ТП484 | ПРОГУЛОЧНАЯ (ОКОЛО ДОМА №21) | Курск | 250 | 26,0 | 26,0 | 0 | - | - |
| ТП486 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА 2) гостин | Курск | 100 | 15,0 | 15,0 | 0 | - | - |
| ТП491 | СВЕТЛЫЙ П-Д (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 400 | 272,7 | 272,7 | 400 | 376,5 | 376,5 |
| ТП492 | СВЕТЛЫЙ П-Д (ОКОЛО ДОМА №9) | Курск | 160 | 44,0 | 44,0 | 160 | 83,8 | 83,8 |
| ТП493 | ЗАРЯ ПОС. (НА ТЕРРИТ КНС-13) | Курск | 400 | 365,4 | 365,4 | 400 | 375,1 | 375,1 |
| ТП494 | ОЛИМПИЙСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №44) | Курск | 160 | 103,2 | 98,2 | 0 | - | - |
| ТП498 | КОСИНОВО ОХ-ЗО\2 (ЖИЛ.ПОС.,ОКОЛО ШКОЛЫ) | Курск | 400 | 288,6 | 288,6 | 0 | - | - |
| ТП499 | КОСИНОВО(ОКОЛО ОХ-30\2 УИН МЮ ПО КУРС ОБЛ ) | Курск | 630 | 436,2 | 436,2 | 630 | 378,0 | 378,0 |
| ТП5 | БЕРЕГОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №37) | Курск | 200 | 38,9 | 33,9 | 0 | - | - |
| ТП50 | ЛОМОНОСОВА (ОКОЛО ДОМА №4) | Курск | 400 | 301,7 | 301,7 | 400 | 178,5 | 178,5 |
| ТП501 | КУЙБЫШЕВА (ОКОЛО ДОМА №40) | Курск | 250 | 151,7 | 151,7 | 0 | - | - |
| ТП502 | ФРУНЗЕ (ОКОЛО ДОМА №106) | Курск | 160 | 100,4 | 95,4 | 0 | - | - |
| ТП504 | ЛАЗУРНАЯ (ОКОЛО ДОМА №41) | Курск | 180 | 59,5 | 49,5 | 0 | - | - |
| ТП505 | ИЛЬИЧА (ОКОЛО ДОМА №117) | Курск | 160 | 119,8 | 109,8 | 0 | - | - |
| ТП507 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №14А) | Курск | 400 | 247,9 | 242,9 | 400 | 189,0 | 189,0 |
| ТП508 | ФРУНЗЕ (ОКОЛО ДОМА №92) | Курск | 250 | 132,3 | 132,3 | 0 | - | - |
| ТП509 | 1 МОЛОДЕЖНЫЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 400 | 343,9 | 328,9 | 0 | - | - |
| ТП51 | ОКТЯБРЬСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №164) | Курск | 400 | 329,2 | 329,2 | 0 | - | - |
| ТП510 | СТАНЦИОННАЯ (ОКОЛО ДОМА №8) (ШКОЛА 36) | Курск | 250 | 190,4 | 190,4 | 320 | 172,5 | 172,5 |
| ТП511 | УХТОМСКОГО (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 400 | 307,1 | 302,1 | 400 | 366,8 | 366,8 |
| ТП512 | ЧАПАЕВА (ОКОЛО ДОМА №76) | Курск | 250 | 157,2 | 157,2 | 0 | - | - |
| ТП514 | КИЕВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №20) | Курск | 160 | 37,4 | 37,4 | 0 | - | - |
| ТП518 | ЖУКОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №23) | Курск | 160 | 84,5 | 84,5 | 0 | - | - |
| ТП519 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №16) | Курск | 400 | 231,8 | 231,8 | 400 | 400,0 | 400,0 |
| ТП521 | 2 ЩИГРОВСКАЯ,75 (КРЭС) | Курск | 250 | 117,7 | 102,7 | 0 | - | - |
| ТП522 | УХТОМСКОГО (ОКОЛО ДОМА №6А) | Курск | 630 | 447,2 | 447,2 | 630 | 519,2 | 519,2 |
| ТП525 | БУДКО (ОКОЛО ДОМА №23/81) | Курск | 630 | 362,8 | 357,8 | 630 | 473,5 | 473,5 |
| ТП528 | МАЛЫХ (ОКОЛО ДОМА №134) | Курск | 250 | 122,6 | 107,6 | 0 | - | - |
| ТП529 | ОКТЯБРЬСКАЯ (ОКОЛО ДОМА 65) | Курск | 250 | 177,3 | 177,3 | 250 | 241,0 | 241,0 |
| ТП530 | 2 ВОСТОЧНАЯ (ОКОЛО ДОМА №138) | Курск | 160 | 50,6 | 45,6 | 0 | - | - |
| ТП531 | КОЛЛЕКТИВНАЯ (ОКОЛО ДОМА №16) | Курск | 250 | 193,9 | 188,9 | 0 | - | - |
| ТП534 | ОСТРОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №4) | Курск | 250 | 126,0 | 123,0 | 250 | 216,8 | 216,8 |
| ТП535 | 2 НОВОСЕЛОВКА (ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 400 | 318,3 | 318,3 | 400 | 278,2 | 278,2 |
| ТП538 | 2 НОВОСЕЛОВКА (ОКОЛО ДОМА №66) | Курск | 160 | 97,7 | 82,7 | 0 | - | - |
| ТП539 | ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ (ОКОЛО ДОМА №28\5) | Курск | 400 | 325,3 | 321,3 | 400 | 160,6 | 65,6 |
| ТП542 | МАЛЫХ (ОКОЛО ДОМА №6) | Курск | 250 | 126,7 | 126,7 | 250 | 83,1 | 83,1 |
| ТП546 | 12 ЩИГРОВСКИЙ ПЕР.(ОКОЛО ДОМА №15) | Курск | 160 | 85,2 | 85,2 | 0 | - | - |
| ТП547 | ДУБРОВИНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №3А) | Курск | 250 | 122,6 | 122,6 | 250 | 1,4 | 1,4 |
| ТП548 | ОСТРОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 250 | 171,7 | 171,7 | 250 | 195,3 | 195,3 |
| ТП549 | КЛУБНАЯ (ОКОЛО ДОМА №13) | Курск | 160 | 48,5 | 33,5 | 0 | - | - |
| ТП55 | ОБОЯНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 320 | 216,1 | 216,1 | 320 | 209,9 | 209,9 |
| ТП550 | ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №51) | Курск | 630 | 482,5 | 482,5 | 630 | 568,4 | 568,4 |
| ТП551 | ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ (ОКОЛО ДОМА №71) | Курск | 400 | 269,9 | 219,9 | 400 | 334,9 | 274,9 |
| ТП552 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №18А) | Курск | 400 | 285,1 | 285,1 | 400 | 284,4 | 284,4 |
| ТП553 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №30) | Курск | 400 | 298,3 | 272,3 | 400 | 391,0 | 391,0 |
| ТП554 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №30) | Курск | 400 | 282,4 | 282,4 | 400 | 313,5 | 313,5 |
| ТП559 | СОЮЗНАЯ ( ОКОЛО ДОМА №67\2) | Курск | 400 | 279,6 | 274,6 | 400 | 264,4 | 264,4 |
| ТП560 | СИРЕНЕВАЯ (ОКОЛО ДОМА №34, ИНД.ЗАСТР) | Курск | 250 | 219,4 | 219,4 | 0 | - | - |
| ТП561 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №63) | Курск | 315 | 130,8 | 130,8 | 250 | 33,2 | 33,2 |
| ТП562 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №57) | Курск | 400 | 146,7 | 146,7 | 400 | 248,4 | 248,4 |
| ТП563 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №51А) | Курск | 400 | 290,0 | 290,0 | 400 | 332,9 | 332,9 |
| ТП564 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №46) | Курск | 400 | 294,8 | 294,8 | 400 | 305,9 | 305,9 |
| ТП565 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОКОЛО ДОМА №50Б | Курск | 250 | 85,9 | 85,9 | 250 | 248,6 | 248,6 |
| ТП566 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №30) | Курск | 400 | 244,3 | 244,3 | 400 | 226,3 | 226,3 |
| ТП567 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №54) | Курск | 320 | 158,6 | 158,6 | 400 | 245,7 | 245,7 |
| ТП568 | АГРЕГАТНАЯ (ОКОЛО ДОМА №16,ИНД.ЗАСТР) | Курск | 100 | 4,5 | 4,5 | 0 | - | - |
| ТП569 | РЕСПУБЛИКАНОКАЯ (ОКОЛО ДОМА №50В) | Курск | 400 | 304,5 | 304,5 | 400 | 226,3 | 226,3 |
| ТП570 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №52Б) | Курск | 250 | 62,3 | 62,3 | 250 | 192,5 | 192,5 |
| ТП571 | ШУБИНА (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 400 | 362,6 | 362,6 | 0 | - | - |
| ТП572 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ( ОКОЛО ДОМА №53) | Курск | 180 | 147,5 | 132,5 | 180 | 150,9 | 150,9 |
| ТП573 | МАЛЫЙ РАЗД П-К-МАЛ КРИВ П-К (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 160 | 100,4 | 100,4 | 0 | - | - |
| ТП574 | БОРЗЕНОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №38) | Курск | 250 | 209,8 | 209,8 | 0 | - | - |
| ТП575 | 2 ВЕСЕННИЙ П-Д ОКОЛО ДОМА 24 | Курск | 630 | 582,9 | 582,9 | 630 | 421,6 | 421,6 |
| ТП576 | УСАДЕБНАЯ ( ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 160 | 108,7 | 108,7 | 0 | - | - |
| ТП577 | СОЛОВЬИНАЯ (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 200 | 107,4 | 107,4 | 0 | - | - |
| ТП578 | ЧАЙКОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №19) | Курск | 180 | 52,4 | 52,4 | 0 | - | - |
| ТП580 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №9, БАЗА "СТРОИТЕЛЬ") | Курск | 400 | 297,6 | 297,6 | 0 | - | - |
| ТП581 | УСАДЕБНАЯ (ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 250 | 210,2 | 210,2 | 0 | - | - |
| ТП582 | АЭРОПОРТОВСКАЯ ОКОЛО ДОМА 66 | Курск | 250 | 218,1 | 218,1 | 0 | - | - |
| ТП584 | ПОЛЕВАЯ ОКОЛО ДОМА 53-55 | Курск | 100 | 49,5 | 44,5 | 0 | - | - |
| ТП585 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА 50Б) | Курск | 250 | 238,2 | 238,2 | 250 | 208,4 | 208,4 |
| ТП586 | 3 АГРЕГАТНАЯ (ОКОЛО ПРОИЗ БАЗЫ) ТНП ( ТП27) | Курск | 1000 | 545,8 | 545,8 | 1000 | 627,5 | 627,5 |
| ТП59 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА №90) | Курск | 250 | 187,7 | 187,7 | 250 | 83,8 | 83,8 |
| ТП591 | КУЙБЫШЕВА-1Я ЩИГРОВСКАЯ | Курск | 630 | 560,1 | 560,1 | 630 | 608,5 | 608,5 |
| ТП593 | ГЕРЦЕНА около №3 | Курск | 630 | 522,7 | 508,2 | 630 | 431,2 | 431,2 |
| ТП598 | КУЙБЫШЕВА (окол храма) каток | Курск | 400 | 368,2 | 368,2 | 0 | - | - |
| ТП6 | А.НЕВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 400 | 175,8 | 175,8 | 320 | 174,5 | 174,5 |
| ТП600 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №165) | Курск | 250 | 161,4 | 156,4 | 250 | 250,0 | 250,0 |
| ТП601 | ПИРОГОВА (ОКОЛО ДОМА №14) | Курск | 250 | 153,0 | 153,0 | 200 | 172,5 | 172,5 |
| ТП602 | ПИРОГОВА (ОКОЛО ДОМА №14) | Курск | 400 | 298,3 | 298,3 | 400 | 341,2 | 341,2 |
| ТП603 | ПИОНЕРОВ (ОКОЛО ДОМА №65) | Курск | 400 | 254,7 | 254,7 | 0 | - | - |
| ТП605 | ЧЕХОВА (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 630 | 390,5 | 390,5 | 630 | 464,5 | 464,5 |
| ТП606 | ПИРОГОВА (ОКОЛО ДОМА №18) | Курск | 400 | 215,2 | 215,2 | 400 | 296,2 | 296,2 |
| ТП607 | ПУЧКОВКА (ОКОЛО ДОМА №19А) | Курск | 630 | 491,5 | 485,5 | 630 | 436,8 | 436,8 |
| ТП608 | ПУЧКОВКА (ОКОЛО ДОМА №82) | Курск | 250 | 151,0 | 151,0 | 160 | 145,5 | 145,5 |
| ТП609 | ЧИСТАЯ (ОКОЛО ДОМА №1) (КНС) | Курск | 200 | 99,0 | 90,0 | 200 | 112,8 | 112,8 |
| ТП61 | БОЧАРОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №7) | Курск | 250 | 168,8 | 163,8 | 0 | - | - |
| ТП610 | 1 ФАТЕЖСКАЯ(ОКОЛО ДОМА №73\2) | Курск | 400 | 326,0 | 326,0 | 400 | 242,9 | 242,9 |
| ТП611 | ЧЕХОВА (ОКОЛО ДОМА №38) | Курск | 400 | 242,9 | 242,9 | 250 | 134,3 | 134,3 |
| ТП612 | ЗЕЛЕНАЯ (ОКОЛО ДОМА №32Б) | Курск | 200 | -4,0 | -4,0 | 0 | - | - |
| ТП613 | ДЗЕРЖИНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №81) | Курск | 250 | 208,4 | 208,4 | 250 | 247,9 | 247,9 |
| ТП614 | МИЧУРИНА (ОКОЛО ДОМА №103) | Курск | 200 | 44,7 | 44,7 | 0 | - | - |
| ТП615 | СОВЕТСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №32) | Курск | 250 | 223,0 | 223,0 | 250 | 208,4 | 208,4 |
| ТП616 | ПЛАНЕРНАЯ (ОКОЛО ДОМА №90) | Курск | 160 | 63,7 | 63,7 | 0 | - | - |
| ТП617 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №7) | Курск | 400 | 249,8 | 249,8 | 400 | 341,2 | 341,2 |
| ТП618 | ЩЕПКИНА (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 400 | 215,2 | 210,2 | 400 | 191,0 | 191,0 |
| ТП619 | К.ЛИБКНЕХТА(ОКОЛО ДОМА №31) (КЛУБ ВОГ) | Курск | 250 | 164,8 | 159,8 | 250 | 209,1 | 209,1 |
| ТП62 | ВЕРХ.ЛУГОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №243) | Курск | 160 | 43,6 | 43,6 | 0 | - | - |
| ТП621 | СКОРЯТИНА (ОКОЛО ДОМА №37) | Курск | 400 | 328,0 | 328,0 | 0 | - | - |
| ТП622 | СУМСКАЯ (ТЕРРИТОР.ДЕТ.ИНФЕКЦ.БОЛ.) | Курск | 630 | 548,3 | 548,3 | 630 | 585,7 | 585,7 |
| ТП623 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №120) | Курск | 400 | 264,4 | 264,4 | 400 | 364,0 | 364,0 |
| ТП626 | ЗАПОЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №43) | Курск | 400 | 199,3 | 199,3 | 250 | 130,2 | 130,2 |
| ТП632 | БЕЛИНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №1А) | Курск | 250 | 84,5 | 84,5 | 250 | 176,6 | 176,6 |
| ТП634 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №167) | Курск | 400 | 165,4 | 165,4 | 400 | 35,3 | 20,3 |
| ТП635 | 1 ПРОГОННАЯ (ОКОЛО ДОМА №42) | Курск | 400 | 229,8 | 224,8 | 0 | - | - |
| ТП636 | АЭРОДРОМНАЯ (ОКОЛО ДОМА №18) (ГОРГАЗ) | Курск | 250 | 124,0 | 124,0 | 250 | 115,0 | 115,0 |
| ТП637 | ДРУЖИНИНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №3) ДЕТБОЛЬНИ | Курск | 250 | 107,3 | 99,3 | 250 | 189,1 | 189,1 |
| ТП639 | ЧЕРНЫШЕВСКОГО(ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 400 | 228,4 | 228,4 | 630 | 535,2 | 535,2 |
| ТП64 | ТУСКАРНЫЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №16) | Курск | 200 | 59,1 | 56,1 | 320 | 237,6 | 237,6 |
| ТП640 | СОВЕТСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №26А) | Курск | 400 | 350,2 | 345,2 | 400 | 288,6 | 288,6 |
| ТП644 | К.ЛИБКНЕХТА (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 400 | 300,3 | 300,3 | 400 | 291,3 | 291,3 |
| ТП646 | ПУЧКОВКА (ОКОЛО ДОМА №51) | Курск | 400 | 276,1 | 226,1 | 400 | 331,5 | 281,5 |
| ТП647 | ЗАПОЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №41) | Курск | 250 | 31,9 | 21,9 | 250 | 86,6 | 86,6 |
| ТП649 | КУТУЗОВА(ОКОЛО ДОМА№13)-РОВЕЦКОЙ | Курск | 250 | 155,8 | 155,8 | 0 | - | - |
| ТП65 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА №67) | Курск | 630 | 455,5 | 455,5 | 630 | 490,8 | 490,8 |
| ТП653 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №126) | Курск | 250 | 160,0 | 160,0 | 0 | - | - |
| ТП654 | ЧЕХОВА (ОКОЛО ДОМА №11/52) | Курск | 630 | 540,7 | 540,7 | 630 | 138,5 | 138,5 |
| ТП655 | ДЗЕРЖИНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №95) | Курск | 400 | 162,6 | 162,6 | 400 | 311,4 | 311,4 |
| ТП659 | ВЕСПРЕМСКАЯ,4 (ОУРС-ВСТ | Курск | 250 | 0,0 | 0,0 | 250 | 239,6 | 239,6 |
| ТП661 | ОРЛОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №16) | Курск | 400 | 92,7 | 92,7 | 400 | 374,4 | 374,4 |
| ТП662 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №110) | Курск | 400 | 290,0 | 290,0 | 400 | 220,1 | 220,1 |
| ТП663 | ДРУЖБЫ П-Т(ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 630 | 429,9 | 429,9 | 630 | 501,9 | 501,9 |
| ТП664 | ДРУЖБЫ П-Т (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 400 | 258,8 | 258,8 | 400 | 269,9 | 269,9 |
| ТП665 | ДРУЖБЫ П-Т(ОКОЛО ДОМА №9) (ЦПИОМ) | Курск | 250 | 128,8 | 128,8 | 250 | 220,9 | 220,9 |
| ТП666 | ДРУЖБЫ П-Т(ОКОЛО ДОМА №9) | Курск | 400 | 247,7 | 247,7 | 400 | 177,9 | 177,9 |
| ТП667 | ВЕСПРЕМСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 400 | 275,4 | 275,4 | 400 | 314,9 | 314,9 |
| ТП668 | ОРЛОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 160 | 25,6 | 25,6 | 0 | - | - |
| ТП669 | ВЕРХ.ЛУГОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №196) | Курск | 160 | 59,6 | 59,6 | 0 | - | - |
| ТП670 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №100) | Курск | 400 | 258,8 | 258,8 | 400 | 285,8 | 285,8 |
| ТП671 | ДРУЖБЫ П-Т (ОКОЛО ДОМА №18) | Курск | 400 | 150,2 | 150,2 | 400 | 376,5 | 376,5 |
| ТП672 | ДРУЖБЫ П-Т(ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 400 | 348,1 | 348,1 | 400 | 191,7 | 191,7 |
| ТП673 | ДРУЖБЫ П-Т (ОКОЛО ДОМА №6) | Курск | 630 | 344,1 | 339,1 | 630 | 472,2 | 472,2 |
| ТП674 | СТУДЕНЧЕСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 400 | 233,2 | 233,2 | 400 | 98,3 | 98,3 |
| ТП675 | ЭНТУЗИАСТОВ ПР-Т (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 400 | 86,5 | 81,5 | 400 | 68,0 | 68,0 |
| ТП676 | СЕРГЕЕВА П-Д (ОКОЛО ДОМА №8) | Курск | 630 | 409,8 | 409,8 | 630 | 272,1 | 272,1 |
| ТП678 | ПУЧКОВКА (ОКОЛО ДОМА №108А) | Курск | 400 | 296,2 | 296,2 | 400 | 291,3 | 291,3 |
| ТП679 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №116Б) | Курск | 400 | 265,1 | 265,1 | 400 | 400,0 | 400,0 |
| ТП680 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №114) | Курск | 400 | 340,5 | 286,7 | 400 | 357,1 | 357,1 |
| ТП682 | СУМСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №45А, ТЕРРИТОРИЯ ОКБ) | Курск | 630 | 603,7 | 603,7 | 630 | 330,9 | 330,9 |
| ТП683 | ОВЕЧКИНА (ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 630 | 500,5 | 500,5 | 630 | 501,2 | 501,2 |
| ТП684 | ВОРОБЬЕВА (ОКОЛО ДОМА №13, ТЕРРИТОРИЯ ШКОЛЫ №57) | Курск | 400 | 339,1 | 339,1 | 400 | 335,6 | 335,6 |
| ТП685 | ПУЧКОВКА (ОКОЛО ДОМА №112) | Курск | 400 | 152,9 | 152,9 | 400 | 330,8 | 329,8 |
| ТП686 | СУМСКАЯ (ОКОЛО ДОМА 45А, ТЕРРИТОРИЯ ОКБ) | Курск | 630 | 499,2 | 499,2 | 630 | 594,0 | 594,0 |
| ТП687 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №112А) | Курск | 630 | 508,2 | 493,8 | 630 | 185,1 | 185,1 |
| ТП688 | ВОРОБЬЕВА (ОКОЛО ДОМА №15) | Курск | 630 | 435,5 | 435,5 | 630 | 481,8 | 481,8 |
| ТП689 | СЕРГЕЕВА П-Д (ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 630 | 380,1 | 375,1 | 630 | 534,5 | 534,5 |
| ТП690 | ОРЛОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №22) | Курск | 630 | 158,2 | 158,2 | 630 | 535,8 | 535,8 |
| ТП691 | ОРЛОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №24) | Курск | 400 | 144,3 | 144,3 | 400 | 349,5 | 336,0 |
| ТП692 | ОРЛОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №34) | Курск | 630 | 212,1 | 212,1 | 400 | 400,0 | 385,0 |
| ТП693 | ЭНТУЗИАСТОВ (ОКОЛО ДОМА №10А) | Курск | 630 | 424,4 | 419,9 | 630 | 420,9 | 411,9 |
| ТП694 | ДРУЖБЫ П-Т (ОКОЛО ДОМА №26) | Курск | 400 | 314,9 | 314,9 | 400 | 227,7 | 227,7 |
| ТП695 | КОСУХИНА (ОКОЛО ДОМА №7) | Курск | 630 | 420,9 | 405,9 | 630 | 461,1 | 461,1 |
| ТП696 | ВОРОБЬЕВА (ОКОЛО ДОМА №29) (НАСОСНАЯ) | Курск | 400 | 328,0 | 328,0 | 400 | 227,7 | 227,7 |
| ТП697 | КОСУХИНА (ОКОЛО ДОМА №29) | Курск | 630 | 557,3 | 557,3 | 630 | 504,0 | 504,0 |
| ТП698 | КОСУХИНА (ОКОЛО ДОМА №43) | Курск | 400 | 183,4 | 183,4 | 400 | 186,9 | 186,9 |
| ТП699 | ВОРОБЬЕВА К. ( ОКОЛО ДОМА №21) | Курск | 400 | 312,1 | 312,1 | 400 | 299,0 | 299,0 |
| ТП7 | 1 СТРЕЛЕЦКАЯ,(ОКОЛО ДОМА №48) | Курск | 180 | 63,0 | 63,0 | 0 | - | - |
| ТП70 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА №57) ( ГОСАРХИВ ) | Курск | 400 | 194,5 | 186,5 | 400 | 333,6 | 333,6 |
| ТП700 | ГОЛУБИНАЯ (ОКОЛО ДОМА №44) | Курск | 160 | 20,8 | 20,8 | 0 | - | - |
| ТП701 | СУМСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №19) | Курск | 400 | 148,8 | 148,8 | 0 | - | - |
| ТП702 | МОКОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №38) | Курск | 400 | 265,7 | 265,7 | 400 | 343,3 | 343,3 |
| ТП704 | СУМСКА (ОКОЛО ДОМА №29) | Курск | 180 | 78,2 | 63,2 | 0 | - | - |
| ТП705 | СУМСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 180 | 15,2 | 10,2 | 0 | - | - |
| ТП706 | СУМСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №37Б) | Курск | 400 | 164,7 | 159,7 | 400 | 110,0 | 110,0 |
| ТП707 | ОЛЬШАНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №8Б) | Курск | 250 | 81,7 | 81,7 | 250 | 183,5 | 183,5 |
| ТП708 | ОЛЬШАНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №12) | Курск | 400 | 334,3 | 334,3 | 400 | 328,7 | 328,7 |
| ТП709 | ДЕЙНЕКИ (ОКОЛО ДОМА №16В) | Курск | 250 | 68,6 | 68,6 | 250 | 69,9 | 69,9 |
| ТП71 | ЧЕХОВА (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 160 | 112,9 | 112,9 | 160 | 95,6 | 95,6 |
| ТП710 | КОМАРОВА (ОКОЛО ДОМА №9) | Курск | 320 | 171,1 | 171,1 | 315 | 294,2 | 294,2 |
| ТП711 | ЗАВОДСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №29Б) | Курск | 250 | 88,0 | 88,0 | 250 | 196,0 | 196,0 |
| ТП712 | КОМАРОВА (ОКОЛО ДОМА №12А) | Курск | 400 | 174,4 | 168,9 | 400 | 147,4 | 147,4 |
| ТП713 | ГУТОРОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №63Б) | Курск | 250 | 173,7 | 173,7 | 0 | - | - |
| ТП714 | ПОСЕЛКОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №14) | Курск | 315 | 225,7 | 225,7 | 0 | - | - |
| ТП717 | МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПР (ОКОЛО ДОМА №16) | Курск | 400 | 151,6 | 151,6 | 400 | 128,7 | 128,7 |
| ТП718 | ТРАКТОРНАЯ (ОКОЛО ДОМА №8) | Курск | 400 | 203,5 | 198,5 | 0 | - | - |
| ТП719 | МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПР-Д (ОКОЛО ДОМА №22) | Курск | 400 | 242,2 | 237,2 | 400 | 303,8 | 303,8 |
| ТП72 | ГОГОЛЯ (ОКОЛО ДОМА № 6) | Курск | 250 | 117,0 | 117,0 | 0 | - | - |
| ТП720 | ПАРКОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №3А) | Курск | 315 | 182,8 | 182,8 | 250 | 171,7 | 171,7 |
| ТП721 | ЭНГЕЛЬСА (МОРСКАЯ ШКОЛА) | Курск | 100 | 17,0 | 17,0 | 0 | - | - |
| ТП722 | 2 СИЛИКАТНАЯ (ОКОЛО ДОМА №28) | Курск | 100 | 59,2 | 59,2 | 0 | - | - |
| ТП723 | ХВОЙНАЯ (ОКОЛО ДОМА №42) | Курск | 100 | 26,6 | 11,6 | 0 | - | - |
| ТП725 | 1 ГУТОРОВСКИЙ ПЕР (ОКОЛО ДОМА №18) | Курск | 250 | 86,6 | 86,6 | 0 | - | - |
| ТП727 | ЧЕРНЯХОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 400 | 293,4 | 293,4 | 400 | 373,7 | 373,7 |
| ТП730 | СУМСКАЯ,9 | Курск | 630 | 533,8 | 473,8 | 630 | 601,6 | 551,6 |
| ТП731 | КОМАРОВА (ОКОЛО ДОМА №4) | Курск | 400 | 79,8 | 74,8 | 400 | 178,5 | 178,5 |
| ТП733 | ДЕЙНЕКИ (ОКОЛО ДОМА №38) | Курск | 400 | 277,5 | 277,5 | 400 | 195,8 | 195,8 |
| ТП735 | ЧЕРНЯХОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №16) | Курск | 160 | 98,4 | 98,4 | 160 | 66,5 | 66,5 |
| ТП736 | СУМСКАЯ(ОКОЛО ДОМА №5, РОСТО) | Курск | 250 | 30,5 | 30,5 | 320 | 226,5 | 226,5 |
| ТП737 | ЗАВОДСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №41Б) | Курск | 250 | 166,9 | 166,9 | 250 | 164,1 | 164,1 |
| ТП738 | 5 КИСЛИНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №70/64) | Курск | 200 | 26,5 | 26,5 | 0 | - | - |
| ТП74 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ (ОКОЛО ДОМА № 8) | Курск | 400 | 330,1 | 330,1 | 0 | - | - |
| ТП740 | АЛЛЕЙНАЯ(ОКОЛО ДОМА №20) | Курск | 250 | 157,9 | 157,9 | 0 | - | - |
| ТП741 | ДЕЙНЕКИ (ОКОЛО ДОМА №25) | Курск | 400 | 283,0 | 283,0 | 400 | 295,5 | 295,5 |
| ТП742 | ЗАВОДСКАЯ( ОКОЛО ДОМА №83А) | Курск | 400 | 318,3 | 318,3 | 400 | 328,7 | 328,7 |
| ТП743 | ЗАВОДСКАЯ (ОКОЛО ДОМА № 69) | Курск | 400 | 276,1 | 276,1 | 400 | 212,5 | 212,5 |
| ТП744 | СОЛНЕЧНАЯ (ОКОЛО ДОМА №61) | Курск | 160 | 132,3 | 132,3 | 0 | - | - |
| ТП745 | 17 СТЕПНОЙ ПЕР.(ОКОЛО ДОМА №18) | Курск | 160 | -4,8 | -11,8 | 0 | - | - |
| ТП747 | ЭНГЕЛЬСА (ОКОЛО ДОМА №171) | Курск | 400 | 348,8 | 348,8 | 400 | 334,9 | 334,9 |
| ТП749 | ЗАВОДСКАЯ (ДК КЗТЗ) | Курск | 630 | 630,0 | 630,0 | 630 | 474,9 | 474,9 |
| ТП75 | СТРЕЛЕЦКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ (ОКОЛО ДОМА №8) | Курск | 180 | 90,7 | 90,7 | 0 | - | - |
| ТП750 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №140) | Курск | 160 | 70,0 | 70,0 | 0 | - | - |
| ТП751 | КРАСНОПОЛЯНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №2а, ШКОЛА №29) | Курск | 400 | 245,7 | 245,7 | 400 | 371,6 | 371,6 |
| ТП752 | ОВЕЧКИНА ( ОКОЛО ДОМА №55А) | Курск | 180 | 50,5 | 45,5 | 0 | - | - |
| ТП753 | 1 КИСЛИНСКИЙ П-Д (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 315 | 191,1 | 191,1 | 0 | - | - |
| ТП754 | МОКОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №4А) | Курск | 630 | 456,9 | 456,9 | 630 | 488,8 | 488,8 |
| ТП755 | ОБОЯНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №14) | Курск | 315 | 148,2 | 148,2 | 400 | 348,8 | 348,8 |
| ТП756 | ХАРЬКОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №22-24) | Курск | 400 | 220,8 | 220,8 | 400 | 319,0 | 319,0 |
| ТП759 | ЗАВОДСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №17) | Курск | 180 | 81,7 | 81,7 | 250 | 119,1 | 119,1 |
| ТП761 | ГАГАРИНА (ОКОЛО ДОМА №3А) | Курск | 400 | 198,6 | 148,6 | 400 | 197,2 | 167,2 |
| ТП762 | ЧЕРНЯХОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №87) | Курск | 250 | 152,4 | 152,4 | 0 | - | - |
| ТП763 | СЕРЕГИНА (ОКОЛО ДОМА №43) | Курск | 400 | 237,4 | 237,4 | 400 | 336,3 | 336,3 |
| ТП764 | 3 ПЕСКОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №23А) | Курск | 400 | 349,5 | 346,5 | 400 | 228,4 | 228,4 |
| ТП765 | СОЛЯНКА (ОКОЛО ДОМА №24, ВОССТАНОВ.МЕД-СОЦ ЦЕНТР) | Курск | 250 | 244,5 | 244,5 | 250 | 171,7 | 171,7 |
| ТП766 | КУЛАКОВА П-Т (ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 400 | 129,4 | 129,4 | 400 | 356,4 | 356,4 |
| ТП767 | МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПР-Д (ОКОЛО ДОМА №40) | Курск | 400 | 366,8 | 366,8 | 0 | - | - |
| ТП768 | ДЕЙНЕКИ (ОКОЛО ДОМА №17) (ТП без насосной) | Курск | 630 | 513,0 | 513,0 | 630 | 355,2 | 355,2 |
| ТП77 | РАДИЩЕВА ОКОЛО №5 встроенная | Курск | 630 | 471,5 | 371,5 | 630 | 499,2 | 399,2 |
| ТП770 | ПР. КУЛАКОВА (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 630 | 354,5 | 354,5 | 630 | 352,4 | 352,4 |
| ТП771 | КУЛАКОВА ПР (ОКОЛО ДОМА №1Б) | Курск | 400 | 139,1 | 139,1 | 400 | 372,3 | 372,3 |
| ТП775 | КУЛАКОВА ПР (ОКОЛО ДОМА №25) | Курск | 630 | 393,2 | 388,2 | 400 | 148,8 | 148,8 |
| ТП777 | МАГИСТРАЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 400 | 245,0 | 245,0 | 400 | 400,0 | 400,0 |
| ТП779 | ГАГАРИНА (ОКОЛО ДОМА №25) | Курск | 400 | 314,9 | 314,9 | 400 | 243,6 | 243,6 |
| ТП780 | ОЛЬШАНСКОГО (7Я ПОЛИКЛИНИКА) | Курск | 250 | 218,1 | 218,1 | 250 | 179,8 | 179,8 |
| ТП782 | ПРИЗАВОДСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №18) | Курск | 160 | 47,1 | 42,1 | 0 | - | - |
| ТП784 | СЕРЕГИНА (ОКОЛО ДОМА №30) | Курск | 630 | 334,4 | 334,4 | 630 | 410,5 | 410,5 |
| ТП785 | НАРОДНАЯ (ОКОЛО ДОМА №11) | Курск | 400 | 400,0 | 400,0 | 400 | 189,6 | 189,6 |
| ТП786 | МАГИСТРАЛЬНЫЙ П-Д (ОКОЛО ДОМА №9) | Курск | 630 | 483,9 | 483,9 | 630 | 458,3 | 458,3 |
| ТП787 | МАГИСТРАЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №2В) | Курск | 400 | 351,6 | 351,6 | 400 | 400,0 | 400,0 |
| ТП790 | КРАСНОПОЛЯНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №3А) | Курск | 320 | 247,3 | 247,3 | 320 | 184,2 | 184,2 |
| ТП791 | СОЛЯНКА УР. ТЕРРИТОРИЯ П\Л ОРЛЕНОК | Курск | 400 | 251,2 | 251,2 | 400 | 395,8 | 395,8 |
| ТП792 | ЭНГЕЛЬСА (ОКОЛО ДОМА №88) | Курск | 400 | 271,3 | 271,3 | 400 | 278,7 | 278,7 |
| ТП794 | 3 ПЕСКОВСКАЯ ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 250 | 160,0 | 160,0 | 250 | 250,0 | 250,0 |
| ТП795 | ЧЕРНЯХОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №52) | Курск | 630 | 472,2 | 472,2 | 630 | 265,2 | 265,2 |
| ТП796 | ПР.КУЛАКОВА (ОКОЛО ДОМА №5А) | Курск | 400 | 302,4 | 302,4 | 400 | 245,7 | 245,7 |
| ТП797 | МАГИСТРАЛЬНЫЙ П-Д (ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 250 | 191,8 | 191,8 | 250 | 157,9 | 157,9 |
| ТП798 | ТРУБНАЯ (ОКОЛО ДОМА № 59) | Курск | 100 | 59,2 | 59,2 | 0 | - | - |
| ТП8 | 4 СТРЕЛЕЦКИЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №14) | Курск | 160 | 104,6 | 104,6 | 0 | - | - |
| ТП80 | ДИМИТРОВА (ОКОЛО ДОМА №33) | Курск | 400 | 311,4 | 311,4 | 400 | 249,1 | 249,1 |
| ТП800 | 3 КРАСНОПОЛЯНСКИЙ ПЕР. | Курск | 630 | 549,0 | 549,0 | 630 | 364,2 | 364,2 |
| ТП801 | КУЛАКОВА ПР (ОКОЛО ДОМА №35 МАГ ИВУШКА) | Курск | 400 | 217,3 | 217,3 | 400 | 199,3 | 199,3 |
| ТП802 | ПР.КУЛАКОВА (ОКОЛО ДОМА №29) | Курск | 400 | 206,2 | 206,2 | 400 | 330,8 | 330,8 |
| ТП803 | ЭЛЕВАТОРНЫЙ П-К (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 250 | 128,8 | 128,8 | 250 | 250,0 | 250,0 |
| ТП804 | СЕРЕГИНА (ОКОЛО ДОМА №6) | Курск | 250 | 87,3 | 87,3 | 250 | 160,0 | 160,0 |
| ТП805 | ГАГАРИНА (ОКОЛО ДОМА №26) | Курск | 320 | 120,5 | 120,5 | 400 | 223,5 | 223,5 |
| ТП806 | ГАГАРИНА (ОКОЛО ДОМА № 24-А) | Курск | 400 | 213,8 | 213,8 | 400 | 294,8 | 294,8 |
| ТП807 | СЕРЕГИНА (ОКОЛО ДОМА №12) | Курск | 400 | 288,6 | 288,6 | 400 | 381,3 | 381,3 |
| ТП808 | СЕРЕГИНА (ОКОЛО ДОМА №18) | Курск | 400 | 231,8 | 231,8 | 400 | 400,0 | 400,0 |
| ТП809 | ГАГАРИНА (ОКОЛО ДОМА №27) | Курск | 250 | 133,0 | 133,0 | 250 | 68,6 | 68,6 |
| ТП81 | КИРОВА (ОКОЛО ДОМА № 4, ВОЕНТОРГ ) | Курск | 630 | 332,3 | 332,3 | 630 | 200,8 | 200,8 |
| ТП813 | 1 СТЕПНАЯ-ЛЕТНАЯ | Курск | 250 | 167,2 | 162,2 | 0 | - | - |
| ТП814 | МАГИСТРАЛЬНЫЙ П-Д (ОКОЛО ДОМА №30) | Курск | 250 | 101,1 | 101,1 | 250 | 118,4 | 118,4 |
| ТП815 | БЕЛГОРОДСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №14 ) | Курск | 320 | 286,8 | 286,8 | 320 | 200,2 | 200,2 |
| ТП816 | ПАРКОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №6,8) | Курск | 200 | 41,6 | 41,6 | 0 | - | - |
| ТП817 | СЕРЕГИНА (ОКОЛО ДОМА №23) | Курск | 630 | 416,8 | 403,8 | 630 | 276,9 | 276,9 |
| ТП820 | ПЛК (ОКОЛО ДОМА №79) (лес м(№4) | Курск | 400 | 307,6 | 302,6 | 0 | - | - |
| ТП821 | ПЛК (ОКОЛО ДОМА №95) (№8) | Курск | 320 | 164,8 | 156,8 | 0 | - | - |
| ТП822 | ЮНОСТИ (ОКОЛО ДОМА №18) (№3) | Курск | 400 | 203,5 | 203,5 | 0 | - | - |
| ТП823 | ЮНОСТИ (ОКОЛО ДОМА №32) (№6) | Курск | 320 | 54,7 | 47,7 | 0 | - | - |
| ТП824 | МЕНДЕЛЕЕВА (ОКОЛО ДОМА №22) | Курск | 630 | 539,3 | 539,3 | 630 | 417,5 | 402,5 |
| ТП825 | ЮНОСТИ (ОКОЛО ДОМА №12) (№3А) | Курск | 400 | 172,3 | 172,3 | 0 | - | - |
| ТП826 | 1 ПРОМЫШЛЕН. ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №3А) (№1) | Курск | 250 | 94,2 | 94,2 | 250 | 88,6 | 88,6 |
| ТП828 | 2 ПРОМЫШЛЕННОМУ ПЕР (ГОРБОЛЬНИЦА №4) | Курск | 630 | 474,9 | 474,9 | 630 | 492,2 | 492,2 |
| ТП829 | ПЛК (ОКОЛО ДОМА №75) (№5) | Курск | 160 | 94,2 | 94,2 | 250 | 155,1 | 155,1 |
| ТП83 | ЛЕНИНА, 24 (ГОСТ."КУРСК" | Курск | 400 | 310,7 | 310,7 | 400 | 229,1 | 229,1 |
| ТП831 | МЕНДЕЛЕЕВА (ОКОЛО ДОМА №30) | Курск | 400 | 251,9 | 246,9 | 320 | 153,1 | 153,1 |
| ТП832 | МЕНДЕЛЕЕВА (ОКОЛО ДОМА №67А) | Курск | 400 | 249,1 | 249,1 | 400 | 323,2 | 323,2 |
| ТП833 | МЕНДЕЛЕЕВА (ОКОЛО ДОМА №61Б) | Курск | 320 | 219,6 | 219,6 | 250 | 142,0 | 142,0 |
| ТП834 | МЕНДЕЛЕЕВА (ОКОЛО ДОМА №67)67 (№17) | Курск | 250 | 63,7 | 63,7 | 200 | 87,9 | 87,9 |
| ТП835 | МЕНДЕЛЕЕВА (ОКОЛО ДОМА №55) | Курск | 320 | 205,7 | 205,7 | 320 | 115,0 | 115,0 |
| ТП836 | МЕНДЕЛЕЕВА (ОКОЛО ДОМА №34) (№9\1) | Курск | 400 | 200,7 | 200,7 | 320 | 249,4 | 249,4 |
| ТП837 | МЕНДЕЛЕЕВА 59В (№13) | Курск | 400 | 388,0 | 377,0 | 400 | 233,9 | 233,9 |
| ТП838 | ЯСНАЯ (ОКОЛО ДОМА №1-1А) | Курск | 630 | 450,0 | 414,0 | 630 | 568,4 | 568,4 |
| ТП839 | КРЮКОВА (ОКОЛО ДОМА №16) | Курск | 630 | 508,2 | 508,2 | 630 | 307,4 | 307,4 |
| ТП841 | КРЮКОВА (ОКОЛО ДОМА №12) | Курск | 180 | 54,7 | 54,7 | 180 | 115,6 | 115,6 |
| ТП842 | 3 ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕР (ОКОЛО ДОМА №4) (№7) | Курск | 180 | 47,1 | 47,1 | 180 | 92,8 | 92,8 |
| ТП843 | КРЮКОВА (ОКОЛО ДОМА №9) | Курск | 400 | 184,8 | 184,8 | 400 | 343,3 | 343,3 |
| ТП844 | ПЛК (ОКОЛО ДОМА №54) (ТП 28) | Курск | 630 | 446,5 | 446,5 | 630 | 301,8 | 301,8 |
| ТП845 | ПЛК (ОКОЛО ДОМА №56) | Курск | 250 | 126,0 | 126,0 | 250 | 29,8 | 29,8 |
| ТП846 | ПЛК (ОКОЛО ДОМА №46) | Курск | 400 | 181,3 | 181,3 | 400 | 242,2 | 242,2 |
| ТП847 | АККУМУЛЯТОР ПОС.(ОКОЛО ДОМА № 7) | Курск | 320 | 202,3 | 202,3 | 320 | 193,2 | 193,2 |
| ТП849 | ШИРОКАЯ (ОКОЛО ДОМА №3) (ТП26) | Курск | 630 | 355,2 | 355,2 | 630 | 444,5 | 444,5 |
| ТП85 | 3 ПУШКАРНАЯ(ОКОЛО ДОМА №2) ТУБДИСП | Курск | 200 | 89,9 | 89,9 | 0 | - | - |
| ТП852 | ПЛК (ОКОЛО ДОМА №61) (ТП27) | Курск | 630 | 508,2 | 508,2 | 630 | 497,1 | 497,1 |
| ТП853 | ЭКСПЕДИЦИОННАЯ (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 250 | 172,4 | 172,4 | 0 | - | - |
| ТП855 | ЮЖНОЕ КЛАДБИЩЕ | Курск | 100 | 53,6 | 53,6 | 0 | - | - |
| ТП86 | ДЗЕРЖИНСКОГО, 53 ДОМ ПРО | Курск | 160 | 112,2 | 112,2 | 0 | - | - |
| ТП860 | ШИРОКАЯ (ОКОЛО КНС) | Курск | 400 | 251,9 | 246,9 | 0 | - | - |
| ТП861 | НОВО-ФАБРИЧНАЯ (ОКОЛО ДОМА №51) | Курск | 250 | 82,4 | 82,4 | 0 | - | - |
| ТП862 | ГУТОРОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №67-69) | Курск | 160 | 61,0 | 61,0 | 0 | - | - |
| ТП863 | 1 СТРОИТЕЛЬНЫЙ П-Д (ОКОЛО ДОМА №9) (ДЭУ) | Курск | 160 | 117,7 | 117,7 | 0 | - | - |
| ТП865 | КУКУЕВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №35\14) | Курск | 160 | 103,2 | 98,2 | 0 | - | - |
| ТП866 | 1 СТЕПНАЯ-ОКРУЖНАЯ | Курск | 400 | 320,0 | 291,0 | 0 | - | - |
| ТП867 | 5 КИСЛИНСКАЯ - 3 СТЕПНАЯ | Курск | 400 | 286,5 | 286,5 | 0 | - | - |
| ТП868 | КУКУЕВСКАЯ-ГОЛУБОЙ П-К | Курск | 250 | 173,0 | 168,0 | 0 | - | - |
| ТП87 | СОСНОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 250 | 162,0 | 162,0 | 250 | 3,5 | 3,5 |
| ТП872 | ЭНГЕЛЬСА (ОКОЛО ДОМА 140 )КУРСКАЯ ЯРМАРКА | Курск | 250 | 139,9 | 89,9 | 0 | - | - |
| ТП88 | СЕРЕГИНА ( ОКОЛО ДОМА №24) | Курск | 400 | 350,9 | 335,9 | 400 | 225,6 | 225,6 |
| ТП880 | ЭНЕРГЕТИКОВ (ОКОЛО ДОМА №2/23) | Курск | 400 | 246,4 | 246,4 | 400 | 286,5 | 286,5 |
| ТП881 | ЗАПРУДНАЯ (ОКОЛО ДОМА №13) (МОКВА) | Курск | 400 | 274,0 | 244,0 | 0 | - | - |
| ТП882 | ПЕСЧАНАЯ (ОКОЛО ДОМА №7\14) (МОКВА) | Курск | 400 | 294,1 | 289,1 | 0 | - | - |
| ТП885 | АРМАТУРНАЯ (ОКОЛО ДОМА №50) | Курск | 250 | 194,6 | 194,6 | 0 | - | - |
| ТП886 | 1 СТЕПНАЯ-РОМАШКОВАЯ | Курск | 160 | 37,0 | 32,0 | 0 | - | - |
| ТП889 | МЕНДЕЛЕЕВА (ОКОЛО ДОМА №47А) торг центр Европа | Курск | 400 | 180,6 | 180,6 | 400 | 203,5 | 203,5 |
| ТП892 | 1 ЛАМОНОВСКАЯ ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 630 | 412,6 | 412,6 | 630 | 432,0 | 432,0 |
| ТП896 | 1 СТЕПНОЙ П-К , ОКОЛО ДОМА 30\2 | Курск | 160 | 6,9 | 6,9 | 0 | - | - |
| ТП897 | ВАСИЛЬКОВАЯ-МЕДВЕНСКАЯ | Курск | 250 | 161,5 | 156,5 | 0 | - | - |
| ТП9 | КР.АРМИИ-ГАЙДАРА (ОКОЛО ДОМА 13\1) | Курск | 250 | 99,0 | 99,0 | 250 | 88,6 | 88,6 |
| ТП900 | КОСУХИНА (ОКОЛО ДОМА №20) | Курск | 400 | 231,7 | 231,7 | 400 | 88,6 | 88,6 |
| ТП902 | МАЙСКИЙ БУЛЬВАР (ОКОЛО ДОМА №16) | Курск | 630 | 452,1 | 452,1 | 630 | 201,5 | 201,5 |
| ТП903 | КОСУХИНА (ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 400 | 231,1 | 231,1 | 400 | 204,8 | 204,8 |
| ТП904 | ХРУЩЕВА П-Т (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 400 | 297,6 | 297,6 | 400 | 343,3 | 343,3 |
| ТП905 | МАЙСКИЙ БУЛЬВАР (ОКОЛО ДОМА №26,25А) | Курск | 630 | 447,2 | 447,2 | 630 | 413,3 | 413,3 |
| ТП906 | МЫЛЬНИКОВА (ОКОЛО ДОМА №13) | Курск | 630 | 547,6 | 547,6 | 630 | 405,7 | 405,7 |
| ТП907 | ХРУЩЕВА П-Т (ОКОЛО ДОМА №19) | Курск | 630 | 220,2 | 220,2 | 630 | 461,1 | 461,1 |
| ТП908 | СТУДЕНЧЕСКАЯ 12 | Курск | 250 | 162,0 | 157,0 | 250 | 142,0 | 142,0 |
| ТП91 | НАРОДНАЯ (ОКОЛО ДОМА №7) | Курск | 320 | 191,2 | 191,2 | 400 | 400,0 | 400,0 |
| ТП910 | СТУДЕНЧЕСКАЯ 22 | Курск | 250 | 0,0 | 0,0 | 250 | 173,8 | 173,8 |
| ТП913 | ВОРОБЬЕВА (ОКОЛО ДОМА №25) | Курск | 400 | 312,1 | 302,1 | 400 | 292,0 | 292,0 |
| ТП914 | ХРУЩЕВА П-Т (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 630 | 425,8 | 425,8 | 630 | 613,4 | 613,4 |
| ТП915 | ОРЛОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №18) | Курск | 400 | 331,5 | 331,5 | 400 | 343,3 | 343,3 |
| ТП917 | ДРУЖБЫ П-Т (ИНД.ЖИЛ.ЗАСТР) | Курск | 400 | -0,3 | -21,3 | 0 | - | - |
| ТП919 | КРУТОЙ ЛОГ-1 ПОЭТИЧЕСКАЯ | Курск | 250 | 54,7 | 54,7 | 0 | - | - |
| ТП92 | ТУСКАРНАЯ (ОКОЛО ДОМА №54) | Курск | 160 | 94,2 | 69,2 | 0 | - | - |
| ТП920 | 4 КАШТАНОВЫЙ ПЕР.-ПРОСТОРНАЯ | Курск | 250 | 239,6 | 234,6 | 0 | - | - |
| ТП94 | К.МАРКСА(ОКОЛО СЕВЕРНОГО КЛАДБИЩА) | Курск | 100 | 63,3 | 63,3 | 0 | - | - |
| ТП944 | ГРЕМЯЧЕНСКАЯ | Курск | 630 | 552,5 | 452,5 | 630 | 535,8 | 485,8 |
| ТП945 | ЯБЛОНЕВАЯ (ОКОЛО ДОМА 18) | Курск | 100 | 46,7 | 46,7 | 0 | - | - |
| ТП955 | ВОЛОДАРСКОГО ОКОЛО ДОМА 70 | Курск | 630 | 359,0 | 329,0 | 630 | 396,1 | 371,1 |
| ТП959 | АСЕЕВА ОКОЛО ДОМА 4А | Курск | 250 | 0,0 | 0,0 | 250 | 0,0 | 0,0 |
| ТП964 | КОСУХИНА (ПУ ФСБ) | Курск | 400 | 368,9 | 368,9 | 400 | 389,6 | 389,6 |
| ТП967 | ДРУЖБЫ ПР-Т - УЛ.КЛЕНОВАЯ | Курск | 250 | 225,1 | 225,1 | 0 | - | - |
| ТП977 | К.МАРКСА около Северного кладбища | Курск | 40 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - |
| ТП990 | 3 ПЕСКОВСКАЯ ( окол дома 16-18) | Курск | 250 | 73,4 | 73,4 | 0 | - | - |
| ТП994 | САНАТОРНАЯ около №57\13 | Курск | 250 | 119,1 | 119,1 | 0 | - | - |
| ТП999 | ГАГАРИНА ливневая канализация | Курск | 320 | 278,4 | 278,4 | 320 | 288,1 | 288,1 |

| № | Адрес ТП | МО | Т-1 | Т-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S, кВА | S резерв текущий, кВА | S резерв с учетом ДТП кВА | S, кВА | S резерв текущий, кВА | S резерв с учетом ДТП кВА |
| ТП 548-2 | ул. Крестьянская | Пристень | 100 | 66,0 | 192,2 | 0 | - | - |
| ТП 548-3 | ул. СХТ | Пристень | 250 | 197,2 | 62,0 | 0 | - | - |
| ТП 544-3 | ул. Мирная | Пристень | 160 | 71,0 | 317,2 | 0 | - | - |
| ТП 5413-12 | ул. Союзная | Пристень | 400 | 317,2 | 284,9 | 0 | - | - |
| ТП 5415-2 | ул. Парковая | Пристень | 400 | 284,9 | 333,6 | 0 | - | - |
| ТП 5415-3 | ул. Парковая | Пристень | 400 | 333,6 | 119,1 | 0 | - | - |
| ТП 5415-4 | ул. Ленина | Пристень | 250 | 131,1 | 278,8 | 250 | 241,0 | 241,0 |
| ТП 5415-11 | ул. Юбилейная | Пристень | 400 | 278,8 | 141,8 | 400 | 391,0 | 391,0 |
| ТП 5415-14 | ул. 40-лет Октября | Пристень | 250 | 141,8 | 273,1 | 0 | - | - |
| ТП 5415-17 | ул. Гражданская | Пристень | 400 | 273,1 | 199,7 | 0 | - | - |
| ТП 5415-19 | ул. 8-го Марта | Пристень | 250 | 199,7 | 169,4 | 0 | - | - |
| ТП 5415-20 | ул. Ленина | Пристень | 250 | 169,4 | 83,4 | 0 | - | - |
| ТП 5415-28 | ул. Мирная | Пристень | 160 | 83,4 | 68,7 | 0 | - | - |
| ТП 5415-30 | ул. Ленина | Пристень | 100 | 68,7 | 141,6 | 0 | - | - |
| ТП 572-1 | ул. Почтовая | Пристень | 250 | 141,6 | 188,5 | 0 | - | - |
| ТП 572-5 | ул. Колхозная | Пристень | 250 | 188,5 | 85,9 | 0 | - | - |
| ТП 572-15 | ул. Кирова | Пристень | 160 | 85,9 | 164,1 | 0 | - | - |
| ТП 572-16 | пер. Ленина | Пристень | 250 | 164,1 | 219,3 | 0 | - | - |
| ТП 572-25 | ул. Дорожная | Пристень | 250 | 219,3 | 169,3 | 0 | - | - |
| ТП № 2 | ул. Набережная (веет лаборатория) | Глушково | 250 | 169,3 | 12,8 | 0 | - | - |
| ТП № 3 | ул. Советская, РСУ | Глушково | 100 | 12,8 | 199,4 | 0 | - | - |
| ТП № 5 | ул. 8-го Марта | Глушково | 250 | 199,4 | 94,2 | 0 | - | - |
| ТП № 8 | ул. Дзержинского | Глушково | 250 | 94,2 | 81,0 | 250 | 241,0 | 241,0 |
| ТП № 9 | ул. Красноармейская | Глушково | 160 | 81,0 | 65,2 | 0 | - | - |
| ТП № 10 | пер. Садовый | Глушково | 160 | 65,2 | 101,4 | 0 | - | - |
| ТП № 11 | ул. Дзержинского (прокуратура) | Глушково | 160 | 101,4 | 135,0 | 0 | - | - |
| ТП № 12 | ул. Первомайская | Глушково | 250 | 135,0 | 67,9 | 0 | - | - |
| ТП № 13 | ул. Водозабор | Глушково | 100 | 67,9 | 75,6 | 100 | 91,0 | 91,0 |
| ТП № 14 | Парк им. Фрунзе | Глушково | 100 | 75,6 | 154,4 | 0 | - | - |
| ТП № 15 | ул. Строителей | Глушково | 250 | 154,4 | 150,1 | 0 | - | - |
| ТП № 16 | ул. Первомайская/ ул. Октябрьская | Глушково | 250 | 150,1 | 134,0 | 0 | - | - |
| ТП № 17 | ул. М. Горького | Глушково | 160 | 134,0 | 15,3 | 0 | - | - |
| ТП № 19 | ул. Дзержинского/ ул. Мирная | Глушково | 100 | 15,3 | 83,0 | 0 | - | - |
| ТП № 20 | ул. М. Горького | Глушково | 250 | 97,6 | 149,0 | 250 | 198,2 | 198,2 |
| ТП № 21 | ул. Ленина (Аптека) | Глушково | 250 | 149,0 | 25,1 | 0 | - | - |
| ТП № 22 | ул. Дзержинского/ ул. Советская | Глушково | 160 | 25,1 | 313,5 | 0 | - | - |
| ТП № 23 | ул. Комсомольская/ ул. Красноармейская | Глушково | 400 | 313,5 | 250,0 | 0 | - | - |
| ТП № 24 | ул. М. Горького (Фабрика) | Глушково | 250 | 250,0 | 114,5 | 0 | - | - |
| ТП № 26 | ул. Пролетарская | Глушково | 160 | 114,5 | 80,6 | 0 | - | - |
| ТП № 28 | ул. Ленина | Глушково | 100 | 80,6 | 238,1 | 0 | - | - |
| ТП № 29 | ЦРБ | Глушково | 400 | 238,1 | 263,7 | 400 | 368,2 | 368,2 |
| ТП № 1 | ул. Школьная | Коренево | 400 | 263,7 | 185,4 | 315 | 306,0 | 306,0 |
| ТП № 2 | ул. Красноармейская | Коренево | 250 | 185,4 | 68,6 | 0 | - | - |
| ТП № 3 | ул. Комсомольская | Коренево | 160 | 68,6 | 148,8 | 0 | - | - |
| ТП № 4 | ул. Осипенко | Коренево | 180 | 148,8 | 269,9 | 0 | - | - |
| ТП № 5 | ул. Ленина | Коренево | 400 | 269,9 | 183,5 | 400 | 255,4 | 255,4 |
| ТП № 6 | ул. Крупская | Коренево | 250 | 183,5 | 212,6 | 0 | - | - |
| ТП № 7 | ул. 70 лет Октября | Коренево | 250 | 212,6 | 176,6 | 0 | - | - |
| ТП № 8 | ул. Садовая | Коренево | 250 | 176,6 | 202,9 | 0 | - | - |
| ТП № 9 | ул. Осипенко | Коренево | 250 | 202,9 | 89,6 | 0 | - | - |
| ТП № 10 | ул. Школьная | Коренево | 160 | 95,6 | 95,8 | 250 | 193,9 | 193,9 |
| ТП № 11 | ул. Орджоникидзе | Коренево | 160 | 95,8 | 15,2 | 0 | - | - |
| ТП № 12 | ул. Никипеловка | Коренево | 63 | 15,2 | 126,1 | 0 | - | - |
| ТП № 13 | ул. Комсомольская | Коренево | 160 | 126,1 | 165,5 | 0 | - | - |
| ТП № 14 | ул. Комсомольская | Коренево | 250 | 165,5 | 139,2 | 0 | - | - |
| ТП № 30 | ул. Красноармейская | Коренево | 160 | 139,2 | 116,4 | 0 | - | - |
| ТП № 34 | ул. Октябрьская | Коренево | 160 | 116,4 | 262,4 | 0 | - | - |
| ТП № 35 | ул. 70 лет Октября | Коренево | 400 | 365,4 | 79,7 | 400 | 391,0 | 391,0 |
| ТП № 36 | ул. Серафима Саровского | Коренево | 160 | 79,7 | 208,4 | 160 | 151,0 | 151,0 |
| ТП № 37 | ул. Новенькая | Коренево | 250 | 208,4 | 225,8 | 0 | - | - |
| ТП № 38 | ул. Октябрьская | Коренево | 250 | 225,8 | 152,4 | 0 | - | - |
| ТП № 41 | ул. 1-я Заводская | Коренево | 160 | 152,4 | 149,6 | 0 | - | - |
| ТП № 42 | ул. 2-я Заводская | Коренево | 160 | 149,6 | 341,2 | 0 | - | - |
| ТП № 43 | ул. 70 лет октября | Коренево | 400 | 341,2 | 41,5 | 0 | - | - |
| ТП № 44 | ул. Крупская | Коренево | 63 | 41,5 | 354,4 | 0 | - | - |
| ТП № 45 | ул. Серафима Саровского | Коренево | 400 | 365,4 | 378,5 | 0 | - | - |
| ТП № 46 | ул. Осипенко | Коренево | 400 | 378,5 | 302,4 | 0 | - | - |
| ТП № 414-01 | ул. Советская | Хомутовка | 400 | 305,4 | 211,2 | 0 | - | - |
| ТП № 414-02 | ул. Мира | Хомутовка | 250 | 211,2 | 336,0 | 0 | - | - |
| ТП № 414-03 | ул. Дружбы | Хомутовка | 400 | 340,0 | 136,0 | 0 | - | - |
| ТП № 414-04 | ул. Строительная | Хомутовка | 160 | 136,0 | 79,6 | 0 | - | - |
| ТП № 414-05 | ул. Калинина | Хомутовка | 100 | 79,6 | 232,5 | 0 | - | - |
| ТП № 414-06 | ул. Октябрьская | Хомутовка | 250 | 232,5 | 146,3 | 0 | - | - |
| ТП № 414-07 | ул. Садовая | Хомутовка | 250 | 146,3 | 356,3 | 0 | - | - |
| ТП № 414-08 | ул. Октябрьская | Хомутовка | 400 | 356,3 | 321,7 | 0 | - | - |
| ТП № 414-09 | ул. Мирная (больница) | Хомутовка | 400 | 321,7 | 400,0 | 250 | 250,0 | 250,0 |
| ТП № 414-11 | ул. 70 лет Октября | Хомутовка | 400 | 400,0 | 152,4 | 630 | 529,8 | 527,8 |
| ТП № 414-22 | ул. Кирова | Хомутовка | 400 | 173,4 | 351,0 | 400 | 400,0 | 400,0 |
| ТП № 4110-01 | ул. Полевая | Хомутовка | 400 | 351,0 | 221,7 | 0 | - | - |
| ТП № 4110-02 | ул. П. Ильича | Хомутовка | 250 | 221,7 | 210,0 | 0 | - | - |
| ТП № 4110-04 | пер. Украинский | Хомутовка | 250 | 210,0 | 276,5 | 0 | - | - |
| ТП № 4110-05 | пер. Парковый | Хомутовка | 400 | 281,5 | 213,0 | 0 | - | - |
| ТП № 4110-06 | РОВД | Хомутовка | 250 | 213,0 | 162,1 | 0 | - | - |
| ТП № 4110-07 | ул. Пионерская | Хомутовка | 250 | 162,1 | 250,0 | 400 | 400,0 | 400,0 |
| ТП № 4110-03 | ул. Заводская | Хомутовка | 250 | 250,0 | 147,6 | 250 | 184,9 | 184,9 |
| ТП № 414-10 | Рентген (больница) | Хомутовка | 160 | 147,6 | 129,2 | 0 | - | - |
| ТП № 414-18 | ул. Мирная | Хомутовка | 160 | 129,2 | 373,0 | 0 | - | - |
| ТП № 686.2-1 | ул. Октябрьская | Поныри | 400 | 373,0 | 210,5 | 0 | - | - |
| ТП № 686.2-2 | ул. Рокоссовского | Поныри | 250 | 210,5 | 57,5 | 0 | - | - |
| ТП № 686.2-4 | Милиция | Поныри | 160 | 66,5 | 163,4 | 160 | 160,0 | 160,0 |
| ТП № 686.2-5 | ул. Веселая | Поныри | 250 | 163,4 | 317,6 | 250 | 250,0 | 250,0 |
| ТП № 647.10-4 | Микрорайон | Поныри | 400 | 317,6 | 198,4 | 0 | - | - |
| ТП № 647.10-5 | Школа | Поныри | 250 | 198,4 | 140,6 | 0 | - | - |
| ТП № 647.10-6 | Д. Библиотека | Поныри | 250 | 140,6 | 83,8 | 0 | - | - |
| ТП № 647.10-7 | ул. Н. Почтовая | Поныри | 160 | 83,8 | 341,2 | 0 | - | - |
| ТП № 647.10-8 | ул. Дзержинского | Поныри | 400 | 341,2 | 352,9 | 0 | - | - |
| ТП № 647.10-11 | ул. Березов лог | Поныри | 400 | 352,9 | 58,6 | 0 | - | - |
| ТП № 647.10-13 | ул. Колхозная | Поныри | 100 | 58,6 | 31,4 | 0 | - | - |
| ТП № 647.10-14 | Пенькозавод | Поныри | 63 | 46,4 | 207,1 | 0 | - | - |
| ТП № 647.16-4 | ул. 70-лет Октября | Поныри | 250 | 207,1 | 78,6 | 0 | - | - |
| ТП № 647.16-7 | ул. Кирова | Поныри | 100 | 78,6 | 372,3 | 0 | - | - |
| ТП № 647.16-8 | ул. РТП | Поныри | 400 | 372,3 | 147,5 | 0 | - | - |
| ТП № 647.16-9 | ул. Соловьиная | Поныри | 160 | 147,5 | 93,8 | 0 | - | - |
| ТП № 647.16-10 | АЗС | Поныри | 100 | 93,8 | 146,1 | 0 | - | - |
| ТП № 647.3-2 | ЖКХ | Поныри | 160 | 146,1 | 56,1 | 0 | - | - |
| ТП № 647.3-27 | ул. Полевая | Поныри | 63 | 56,1 | 243,1 | 0 | - | - |
| ТП № 647.2-1 | МСО | Поныри | 250 | 243,1 | 220,9 | 0 | - | - |
| ТП № ф. станционный -1 | Приют | Поныри | 250 | 220,9 | 207,5 | 0 | - | - |
| ТП № 1 | ул. 50лет Советской Власти | Конышевка | 250 | 217,5 | 175,4 | 0 | - | - |
| ТП № 2 | пер. Веселый ДК | Конышевка | 200 | 175,4 | 187,7 | 0 | - | - |
| ТП № 3 | ул. Октябрьская | Конышевка | 250 | 187,7 | 193,2 | 0 | - | - |
| ТП № 4 | ул. 50 лет Советской Власти | Конышевка | 250 | 193,2 | 187,7 | 0 | - | - |
| ТП № 5 | ул. Маяковского | Конышевка | 250 | 187,7 | 377,9 | 0 | - | - |
| ТП № 6 | ул. Первомайская (Маслозавод) | Конышевка | 400 | 377,9 | 181,4 | 0 | - | - |
| ТП № 7 | ул. Копылова ДРСУ | Конышевка | 250 | 181,4 | 186,3 | 0 | - | - |
| ТП № 8 | ул. Кольцевая АЗС | Конышевка | 250 | 186,3 | 326,0 | 0 | - | - |
| ТП № 9 | ул. Мира | Конышевка | 400 | 326,0 | 205,7 | 0 | - | - |
| ТП № 10 | ул. Гагарина | Конышевка | 250 | 205,7 | 98,4 | 0 | - | - |
| ТП № 11 | ул. Ленина (Кафе) | Конышевка | 160 | 98,4 | 100,0 | 0 | - | - |
| ТП № 13 | ул. Ленина (Администрация) | Конышевка | 100 | 100,0 | 377,2 | 100 | 39,7 | 39,7 |
| ТП № 14 | ул. Татаринова (Автоколонна) | Конышевка | 400 | 377,2 | 222,3 | 0 | - | - |
| ТП № 15 | ул. Ленина (Универмаг) | Конышевка | 250 | 222,3 | 140,6 | 250 | 250,0 | 250,0 |
| ТП № 16 | ул. Ленина (Радиоузел) | Конышевка | 160 | 140,6 | 220,9 | 0 | - |  |
| ТП № 17 | ул. Титова ЖКХ | Конышевка | 250 | 220,9 | 100,0 | 0 | - |  |
| ТП № 18 | ул. 50 Лет Советской Власти | Конышевка | 100 | 100,0 | 134,4 | 100 | 77,9 | 77,9 |
| ТП № 19 | ул. Дзержинского (Ветлечебница) | Конышевка | 160 | 134,4 | 200,0 | 0 | - |  |
| ТП № 20 | ул. Школьная (КБО) | Конышевка | 250 | 205,0 | 221,6 | 250 | 250,0 | 250,0 |
| ТП № 21 | ул. Титова | Конышевка | 250 | 221,6 | 219,5 | 0 | - | - |
| ТП № 23 | ул. Колхозная | Конышевка | 250 | 219,5 | 236,1 | 0 | - | - |
| ТП № 24 | ул. Ленина (Горгаз) | Конышевка | 250 | 236,1 | 239,6 | 0 | - | - |
| ТП № 25 | ул. Татаринова (Свеклопункт) | Конышевка | 250 | 239,6 | 225,8 | 0 | - | - |
| ТП № 26 | ул. Татаринова (Автоколонна) | Конышевка | 250 | 225,8 | 87,3 | 0 | - | - |
| ТП № 1 | ул. Привокзальная | К. Либкнехта | 250 | 87,3 | 37,2 | 0 | - | - |
| ТП № 2 | ул. Свободы | К. Либкнехта | 100 | 37,2 | 129,4 | 0 | - | - |
| ТП № 3 | ул. К. Площадь (Больница) | К. Либкнехта | 400 | 129,4 | 49,4 | 400 | 400,0 | 400,0 |
| ТП № 4 | ул. Привокзальная | К. Либкнехта | 160 | 55,4 | 48,3 | 0 | - | - |
| ТП № 5 | ул. Свободы | К. Либкнехта | 100 | 48,3 | 327,3 | 0 | - | - |
| ТП № 6 | ул. Луговая | К. Либкнехта | 400 | 327,3 | 161,4 | 0 | - | - |
| ТП № 7 | ул. 1 Мая | К. Либкнехта | 250 | 161,4 | 81,7 | 0 | - | - |
| ТП № 8 | ул. 8 Марта | К. Либкнехта | 160 | 81,7 | 166,2 | 0 | - | - |
| ТП № 9 | ул. 1 Мая | К. Либкнехта | 250 | 166,2 | 177,7 | 0 | - | - |
| ТП № 10 | ул. Пушкина | К. Либкнехта | 400 | 182,7 | 33,2 | 0 | - | - |
| ТП № 11 | ул. Подлесная | К. Либкнехта | 160 | 33,2 | 119,8 | 0 | - | - |
| ТП № 12 | ул. Молодежная | К. Либкнехта | 250 | 119,8 | 394,6 | 0 | - | - |
| ТП № 13 | ул. Октябрьская | К. Либкнехта | 630 | 394,6 | 246,4 | 0 | - | - |
| ТП № 14 | ул. Мира | К. Либкнехта | 400 | 246,4 | 202,1 | 0 | - | - |
| ТП № 15 | ул. Мира | К. Либкнехта | 400 | 202,1 | 49,0 | 0 | - | - |
| ТП № 16 | ул. Свободы | К. Либкнехта | 100 | 49,0 | 52,4 | 0 | - | - |
| ТП № 17 | ул. Привокзальная | К. Либкнехта | 100 | 52,4 | 95,6 | 0 | - | - |
| ТП № 18 | ул. Маяковского | К. Либкнехта | 250 | 95,6 | 282,5 | 250 | 250,0 | 250,0 |
| ТП № 19 | ул. Октябрьская | К. Либкнехта | 630 | 282,5 | 51,0 | 400 | 400,0 | 400,0 |
| ТП № 20 | ул. Линейная | К. Либкнехта | 100 | 51,0 | 208,5 | 0 | - | - |
| ТП № 21 | ул. Кирова (Школа-интернат) | К. Либкнехта | 320 | 208,5 | 321,1 | 0 | - | - |
| ТП № 22 | ул. Моховая (Больница) | К. Либкнехта | 400 | 321,1 | 314,2 | 400 | 400,0 | 400,0 |
| ТП № 25 | ул. Октябрьская | К. Либкнехта | 400 | 314,2 | 53,1 | 400 | 400,0 | 400,0 |
| ТП № 26 | ул. К. Армии | К. Либкнехта | 100 | 53,1 | 504,7 | 0 | - | - |
| ТП № 27 | ул. Мира | К. Либкнехта | 630 | 504,7 | 131,6 | 0 | - | - |
| ТП № 28 | ул. Парковая | К. Либкнехта | 160 | 131,6 | 456,9 | 0 | - | - |
| ТП № 29 | ул. Кирова | К. Либкнехта | 630 | 456,9 | 85,5 | 0 | - | - |
| ТП № 30 | ул. Свободы | К. Либкнехта | 100 | 85,5 | 89,0 | 0 | - | - |
| ТП № 31 | ул. Свободы | К. Либкнехта | 100 | 89,0 | 279,6 | 0 | - | - |
| ТП № 32 | ул. Советская | К. Либкнехта | 400 | 279,6 | 24,1 | 0 | - | - |
| ТП № 355-01 | ул. К. Маркса | Теткино | 100 | 24,1 | 211,8 | 0 | - | - |
| ТП № 355-02 | пер. Комунальный | Теткино | 315 | 211,8 | 226,3 | 0 | - | - |
| ТП № 355-03 | Тер. КБО | Теткино | 400 | 226,3 | 58,6 | 0 | - | - |
| ТП № 355-04 | Тер. ТСШ | Теткино | 100 | 58,6 | 130,9 | 0 | - | - |
| ТП № 355-05 | ул. Ленина | Теткино | 250 | 130,9 | 72,1 | 0 | - | - |
| ТП № 355-06 | ул. Калинина | Теткино | 160 | 87,1 | 4,2 | 0 | - | - |
| ТП № 355-08 | ул. Спартака | Теткино | 250 | 4,2 | 142,7 | 0 | - | - |
| ТП № 355-11 | Тер. Больницы | Теткино | 250 | 142,7 | 58,9 | 0 | - | - |
| ТП № 355-13 | ул. Белопольская | Теткино | 160 | 58,9 | 101,8 | 0 | - | - |
| ТП № 355-14 | Ул. Уритского | Теткино | 160 | 101,8 | 85,9 | 0 | - | - |
| ТП № 355-15 | пер. Ленина | Теткино | 160 | 85,9 | 80,3 | 0 | - | - |
| ТП № 355-16 | ул. Больничная | Теткино | 160 | 80,3 | 86,2 | 0 | - | - |
| ТП № 355-17 | БЛК | Теткино | 100 | 86,2 | 78,3 | 0 | - | - |
| ТП № 355-18 | ул. Калинина | Теткино | 160 | 78,3 | 140,6 | 0 | - | - |
| ТП № 355-20 | д/с «Сказка» (ул. Медицинская) | Теткино | 160 | 140,6 | 24,2 | 160 | 160,0 | 160,0 |
| ТП № 355-21 | Тер. Рынка (ул. Первомайская) | Теткино | 160 | 24,2 | 250,0 | 0 | - | - |
| ТП № 355-22 | ул. Ленина | Теткино | 250 | 250,0 | 360,6 | 250 | 209,8 | 209,8 |
| ТП № 355-23 | пер. Коммунальный | Теткино | 560 | 360,6 | 45,0 | 0 | - | - |
| ТП № 353-07 | Тер. Откормсофхоза | Теткино | 63 | 45,0 | 51,0 | 0 | - | - |
| ТП № 353-10 | ул. Чапаева | Теткино | 100 | 51,0 | 31,0 | 0 | - | - |
| ТП № 353-12 | пер. Красный | Теткино | 100 | 31,0 | 37,2 | 0 | - | - |
| ТП № 353-19 | Тер. МУП ЖКХ | Теткино | 100 | 37,2 | 328,0 | 0 | - | - |
| ТП № 1 | ул. Красная (ЦРБ) | Щигры | 400 | 328,0 | 339,1 | 400 | 400,0 | 400,0 |
| ТП № 2 | ул. Калинина | Щигры | 400 | 339,1 | 187,0 | 0 | - | - |
| ТП № 3 | ул. Октябрьская | Щигры | 250 | 187,0 | 136,4 | 0 | - | - |
| ТП № 4 | ул. Октябрьская | Щигры | 250 | 136,4 | 226,8 | 0 | - | - |
| ТП № 6 | ул. Ленина | Щигры | 400 | 231,8 | 162,0 | 0 | - | - |
| ТП № 7 | ул. Ленина | Щигры | 250 | 162,0 | 110,8 | 0 | - | - |
| ТП № 9 | ул. Толбухина | Щигры | 250 | 110,8 | 150,0 | 0 | - | - |
| ТП № 10 | ул. Кирова | Щигры | 250 | 150,0 | 66,3 | 0 | - | - |
| ТП № 11 | п. Кирпичный | Щигры | 160 | 69,3 | 272,0 | 0 | - | - |
| ТП № 13 | ул. 1-го Мая | Щигры | 400 | 272,0 | 115,7 | 0 | - | - |
| ТП № 14 | ул. К. Армии | Щигры | 160 | 115,7 | 185,6 | 0 | - | - |
| ТП № 15 | ул. Черняховского | Щигры | 250 | 185,6 | 186,3 | 0 | - | - |
| ТП № 16 | ул. Пушкина | Щигры | 250 | 186,3 | 157,2 | 0 | - | - |
| ТП № 17 | ул. Пушкина | Щигры | 250 | 157,2 | 237,4 | 0 | - | - |
| ТП № 18 | ул. Дзержинского | Щигры | 400 | 237,4 | 207,3 | 0 | - | - |
| ТП № 19 | ул. Макарова | Щигры | 250 | 207,3 | 154,4 | 0 | - | - |
| ТП № 20 | Водозабор | Щигры | 250 | 154,4 | 86,9 | 630 | 501,9 | 501,9 |
| ТП № 21 | ул. Ж/дорожная | Щигры | 100 | 86,9 | 37,9 | 0 | - | - |
| ТП № 22 | ул. Слободская | Щигры | 100 | 37,9 | 21,4 | 0 | - | - |
| ТП № 23 | ул. Заречная | Щигры | 100 | 21,4 | 187,7 | 0 | - | - |
| ТП № 24 | ул. Луговая | Щигры | 250 | 187,7 | 275,4 | 0 | - | - |
| ТП № 25 | ул. Плеханова | Щигры | 400 | 275,4 | 308,0 | 0 | - | - |
| ТП № 26 | п. Форпласт | Щигры | 400 | 308,0 | 164,1 | 400 | 400,0 | 400,0 |
| ТП № 27 | «Детсад» | Щигры | 250 | 164,1 | 344,6 | 0 | - | - |
| ТП № 28 | ул. Лермонтова | Щигры | 400 | 344,6 | 116,4 | 0 | - | - |
| ТП № 29 | ул. Мичурина | Щигры | 160 | 116,4 | 66,9 | 0 | - | - |
| ТП № 30 | ул. мичурина | Щигры | 100 | 66,9 | 59,3 | 0 | - | - |
| ТП № 31 | ул. Кирова | Щигры | 100 | 59,3 | 90,7 | 0 | - | - |
| ТП № 32 | ул. Набережная | Щигры | 160 | 90,7 | 88,0 | 0 | - | - |
| ТП № 33 | ул. Слободская | Щигры | 160 | 88,0 | 44,8 | 0 | - | - |
| ТП № 34 | ул. Полевая | Щигры | 100 | 44,8 | 296,9 | 0 | - | - |
| ТП № 35 | ул. Лазарева | Щигры | 400 | 296,9 | 220,8 | 400 | 400,0 | 400,0 |
| ТП № 36 | ул. Красная | Щигры | 400 | 220,8 | 162,7 | 400 | 362,6 | 362,6 |
| ТП № 37 | ул. Загородняя | Щигры | 250 | 162,7 | 181,2 | 0 | - | - |
| ТП № 38 | ул. Лазарева | Щигры | 250 | 184,2 | 44,8 | 0 | - | - |
| ТП № 39 | ул. Мичурина | Щигры | 100 | 44,8 | 200,1 | 0 | - | - |
| ТП № 45 | ул. Макарова | Щигры | 250 | 200,1 | 182,1 | 0 | - | - |
| ТП № 49 | ул. Св. Граждан | Щигры | 250 | 182,1 | 57,2 | 0 | - | - |
| ТП № 55 | Очистный | Щигры | 100 | 57,2 | 166,9 | 0 | - | - |
| ТП № 57 | ул. Крупской | Щигры | 250 | 166,9 | 58,6 | 0 | - | - |
| ТП № 58 | ул. Энгельса | Щигры | 100 | 58,6 | 191,8 | 0 | - | - |
| ТП № 59 | п. Формпласт | Щигры | 250 | 191,8 | 194,6 | 0 | - | - |
| ТП № 63 | ул. Большевиков (д/с «Родничок) | Щигры | 250 | 194,6 | 311,4 | 0 | - | - |
| ТП № 64 | ул. Красная («БПК») | Щигры | 400 | 311,4 | 143,4 | 100 | 100,0 | 100,0 |
| ТП № 65 | ДК «Аврора» | Щигры | 250 | 143,4 | 244,5 | 0 | - | - |
| ТП № 66 | ул. Н. Курская | Щигры | 250 | 244,5 | 167,6 | 250 | 155,1 | 155,1 |
| ТП № 71 | ул. Октябрьская | Щигры | 250 | 167,6 | 126,1 | 0 | - | - |
| ТП № 73 | ул. Лазарева | Щигры | 160 | 126,1 | 132,3 | 100 | 100,0 | 100,0 |
| ТП № 75 | ул. Лазарева | Щигры | 250 | 132,3 | 304,5 | 0 | - | - |
| ТП № 76 | п. Формпласт | Щигры | 400 | 304,5 | 62,8 | 400 | 400,0 | 400,0 |
| ТП № 77 | ул. Мичурина | Щигры | 100 | 62,8 | 127,4 | 0 | - | - |
| ТП № 78 | ул. Красная | Щигры | 250 | 127,4 | 443,8 | 0 | - | - |
| ТП № 79 | ул. Красная | Щигры | 630 | 443,8 | 351,6 | 0 | - | - |
| ТП № 80 | ул. Лазарева | Щигры | 400 | 351,6 | 481,2 | 400 | 400,0 | 400,0 |
| ТП № 81 | п. Формпласт | Щигры | 630 | 481,2 | 52,4 | 0 | - | - |
| ТП № 48 | КБО | Щигры | 100 | 52,4 | 91,4 | 0 | - | - |
| ТП № 83 | ул. Зеленая | Щигры | 160 | 91,4 | 65,5 | 0 | - | - |
| ТП № 85 | ул. Лазарева | Щигры | 100 | 65,5 | 65,5 | 0 | - | - |
| ТП №86 | ул. Лазарева | Щигры | 100 | 65,5 | 57,2 | 0 | - | - |
| ТП № 87 | ул. Полевая | Щигры | 100 | 57,2 | 155,0 | 0 | - | - |
| ЗТП 1 | ул. Урицкого – ул. 25 лет Октября | Рыльск | 250 | 160,0 | 140,5 | 0 | - | - |
| ЗТП 2 | ул. К. Либкнехта (гор. Администр.) | Рыльск | 320 | 154,5 | 156,5 | 0 | - | - |
| ЗТП 3 | ул. Урицкого – ул. Куйбышева | Рыльск | 250 | 156,5 | 181,4 | 0 | - | - |
| ЗТП 4 | ул. 3-й Интернационал, 47 | Рыльск | 250 | 181,4 | 106,6 | 0 | - | - |
| ЗТП 5 | ул. Марата – ул. Островского | Рыльск | 160 | 113,6 | 296,7 | 0 | - | - |
| ЗТП 6 | ул. Урицкого – ул. 1-го Мая | Рыльск | 400 | 296,7 | 262,3 | 0 | - | - |
| ЗТП 7 | ул. Володарского, 77а(водоканал) | Рыльск | 400 | 262,3 | 90,7 | 0 | - | - |
| ЗТП 8 | ул. Воровского – ул. Урицкого | Рыльск | 160 | 90,7 | 70,6 | 0 | - | - |
| ЗТП 9 | ул. Калинина 2/1 (кольцо горка) | Рыльск | 160 | 70,6 | 270,6 | 0 | - | - |
| ЗТП10 | ул. Энгельса, 6 (Баня) | Рыльск | 400 | 270,6 | 195,3 | 0 | - | - |
| ЗТП 11 | ул. Кирова, 81 (кафе соловушка) | Рыльск | 250 | 195,3 | 127,9 | 0 | - | - |
| ЗТП 12 | ул. Свердлова (совхоз колледж) | Рыльск | 200 | 127,9 | 187,0 | 0 | - | - |
| ЗТП 15 | ул. 3-й Интернационал, 12(начало) | Рыльск | 250 | 187,0 | 568,4 | 400 | 399,3 | 399,3 |
| ЗТП 16 | ул. Пер. Луначарского, 9 (Йлагодат.) | Рыльск | 630 | 568,4 | 141,4 | 0 | - | - |
| ЗТП 17 | ул. К. Либкнехта, 50 (Учхоз) | Рыльск | 160 | 141,4 | 135,0 | 0 | - | - |
| ЗТП 25 | пер. Луначарского, 63а | Рыльск | 180 | 135,0 | 292,3 | 0 | - | - |
| ЗТП 26 | ул. Свободы, 3 (МСО) | Рыльск | 320 | 292,3 | 81,4 | 0 | - | - |
| КТП 29 | ул. Мечта (Сортсемовощ) | Рыльск | 100 | 81,4 | 75,7 | 0 | - | - |
| КТП 30 | ул. Иркутская, 1 (Скважина) | Рыльск | 100 | 75,7 | 103,1 | 0 | - | - |
| ЗТП 33 | ул. Сов. Площадь, 7 (Maгик) | Рыльск | 250 | 103,1 | 81,0 | 0 | - | - |
| ЗТП 34 | Пер. Володарскою,3 | Рыльск | 160 | 81,0 | 128,8 | 0 | - | - |
| КТПН 35 | ул. Щорса,64 (холод, горторга) | Рыльск | 160 | 128,8 | 198,8 | 0 | - | - |
| ЗТП 36 | ул. Автозаводская, 10 (дет. Сад А РЗ) | Рыльск | 250 | 198,8 | 381,0 | 250 | 250,0 | 250,0 |
| ЗТП 40 | ул. Свердлова, 2 (Бита горести) | Рыльск | 400 | 381,0 | 388,4 | 400 | 400,0 | 400,0 |
| ЗТП 42 | ул. Ленина, 81а (ДК) | Рыльск | 400 | 388,4 | 122,4 | 400 | 400,0 | 400,0 |
| ЗТП 43 | ул. Свердлова, 2 (В ЦРП-1) | Рыльск | 320 | 127,4 | 195,8 | 0 | - | - |
| ЗТП 45 | ул. Маяковского, 41 (Школа №5) | Рыльск | 250 | 200,8 | 122,7 | 400 | 400,0 | 400,0 |
| ЗТП 46 | ул. Ладыгина, 25 | Рыльск | 250 | 122,7 | 142,7 | 250 | 250,0 | 250,0 |
| КТП 48 | Кольцо Боровское | Рыльск | 160 | 142,7 | 138,2 | 0 | - | - |
| КТП 49 | Котельная Л» 13 АРЗ | Рыльск | 160 | 138,2 | 254,7 | 160 | 160,0 | 160,0 |
| ЗТП 50 | ул. Урицкого 61,63 | Рыльск | 400 | 254,7 | 76,9 | 400 | 330,3 | 330,3 |
| КТП 51 | Кирова, 102 (Школа №2) | Рыльск | 160 | 76,9 | 206,2 | 0 | - | - |
| КТП 52 | ул. Ст. Разина – ул. Сторьева, 2 | Рыльск | 250 | 206,2 | 638,6 | 0 | - | - |
| КТП 53 | ул. К.Либкнехга – ул. Первопроходцев | Рыльск | 750 | 678,6 | 250,0 | 0 | - | - |
| ЗТП 55 | ул. Промышленная, 10 | Рыльск | 250 | 250,0 | 226,5 | 400 | 342,6 | 342,6 |
| ЗТП 57 | ул. Мирная, 29а (Заготконтора) | Рыльск | 250 | 226,5 | 161,4 | 0 | - | - |
| ЗТП 61 | ул. Сов. Площадь, 23 | Рыльск | 250 | 161,4 | 182,1 | 400 | 400,0 | 400,0 |
| ЗТП 62 | Водозабор Трошино | Рыльск | 250 | 182,1 | 207,9 | 250 | 250,0 | 250,0 |
| КТП 64 | ул. Володарского, 72 (свиной рынок) | Рыльск | 250 | 207,9 | 366,8 | 0 | - | - |
| ЗТП 65 | ул. Р. Люксембург, 76 (Больница) | Рыльск | 400 | 366,8 | 128,1 | 400 | 400,0 | 400,0 |
| ЗТП 67 | Очистные сооружения | Рыльск | 250 | 128,1 | 359,2 | 250 | 250,0 | 250,0 |
| КТП 70 | ул. Иркутская ул. Болотникова | Рыльск | 400 | 359,2 | 137,8 | 0 | - | - |
| ЗТП 71 | ул. Володарского, 57 (Двор) | Рыльск | 180 | 137,8 | 127,8 | 0 | - | - |
| КТП 72 | Гоюлн, 5 (Горгаз) | Рыльск | 160 | 137,8 | 218,1 | 0 | - | - |
| ЗТП 73 | ул. К. Либкнехта, 31 (за домом ЦРБ) | Рыльск | 250 | 218,1 | 119,1 | 0 | - | - |
| КТП 74 | ул. Щорса, 19 | Рыльск | 160 | 119,1 | 130,8 | 0 | - | - |
| КТП 76 | ул. Автозаводская, 20 (Мечта) | Рыльск | 160 | 135,8 | 108,2 | 0 | - | - |
| КТП 77 | ул. Ленина,59 (Двор) | Рыльск | 160 | 108,2 | 124,0 | 0 | - | - |
| КТП 79 | ул. Новая, 7 | Рыльск | 160 | 124,0 | 144,1 | 0 | - | - |
| ЗТП 81 | ул. Р. Люксембург, 35 (Д/С №5) | Рыльск | 160 | 144,1 | 134,5 | 0 | - | - |
| КТП 82 | Учхоз Сервис | Рыльск | 160 | 137,5 | 235,5 | 0 | - | - |
| КТП 83 | ул. Королёва, 35 | Рыльск | 250 | 235,5 | 322,5 | 0 | - | - |
| ЗТП 84 | ул. Дзержинского, 13 (за универмагом) | Рыльск | 400 | 322,5 | 594,5 | 400 | 340,8 | 340,8 |
| 3TI1 86 | СПМК-2 | Рыльск | 630 | 599,5 | 135,1 | 560 | 560,0 | 560,0 |
| КТП 89 | ул. Ст. Разина, 4 | Рыльск | 160 | 135,1 | 250,0 | 0 | - | - |
| ТП № 1 | III квартал | Дичня | 250 | 236,0 | 236 | 250 | 82,6 | 82,6 |
| ТП № 2 | III квартал (территория школы) | Дичня | 630 | 508,8 | 507,8 | 630 | 540,7 | 540,7 |
| ТП № 3 | IV квартал | Дичня | 250 | 233,0 | 228 | 250 | 94,2 | 94,2 |
| ТП - Скважина (Рахмановка) | Рахмановка | Дичня | 40 | 26,2 | 26,2 | 0 | - | - |
| ТП - база ЖКХ | База ЖКХ | Дичня | 100 | 71,0 | 71 | 0 | - | - |
| ТП – Берлин | ул. Каштановая | Дичня | 400 | 314,9 | 299,9 | 0 | - | - |
| ТП - ПНС | Вдоль трассы Рыск-Курск | Дичня | 400 | 382,7 | 382,7 | 0 | - | - |
| ТП № 1 | ул. Садовая | Иванино | 100 | 66,9 | 66,9 | 0 | - | - |
| ТП № 2 | ул. Садовая | Иванино | 400 | 319,7 | 319,7 | 0 | - | - |
| ТП № 3 | ул. Луговая | Иванино | 250 | 182,9 | 182,9 | 0 | - | - |
| ТП № 4 | ул. Полевая (Администрация) | Иванино | 400 | 272,7 | 272,7 | 0 | - | - |
| ТП № 5 | ул. Энгельса | Иванино | 400 | 293,4 | 288,4 | 0 | - | - |
| ТП № 6 | ул. Мира | Иванино | 250 | 164,8 | 164,8 | 0 | - | - |
| ТП № 7 | ул. Советская | Иванино | 315 | 203,1 | 188,1 | 0 | - | - |
| ТП № 8 | ул. Механизаторов | Иванино | 100 | 66,9 | 66,9 | 0 | - | - |
| ТП № 10 | ул. Ленина | Иванино | 250 | 189,1 | 189,1 | 0 | - | - |
| ТП № 11 | ул. Советская (д/сад) | Иванино | 250 | 177,3 | 177,3 | 0 | - | - |
| ТП № 13 | ул. Кирова | Иванино | 63 | 42,9 | 42,9 | 0 | - | - |
| ТП № 15 | ул. Лесная | Иванино | 63 | 10,4 | 10,4 | 0 | - | - |
| ТП № 19 | ул. Пушкина | Иванино | 100 | 90,3 | 90,3 | 0 | - | - |
| ТП № 26 | ул. Строителей | Иванино | 100 | 23,4 | 23,4 | 0 | - | - |
| ТП № 27 | ул. Лесная | Иванино | 63 | 21,5 | 21,5 | 0 | - | - |
| ТП № 28 | ул. Полевая | Иванино | 100 | 77,9 | 77,9 | 0 | - | - |
| ТП № 29 | ул. Подлесная | Иванино | 160 | 109,7 | 109,7 | 0 | - | - |
| ТП № 30 | ул. Садовая | Иванино | 100 | 47,6 | 32,6 | 0 | - | - |
| ТП № 31 | ул. Ломоносова | Иванино | 250 | 163,4 | 148,4 | 0 | - | - |
| ТП № 33 | пер. Пушкина | Иванино | 160 | 130,9 | 130,9 | 0 | - | - |
| ТП № 35 | ул. Октябрьская | Иванино | 250 | 220,2 | 205,2 | 0 | - | - |
| ТП № 1 | пр. Коммунистический, 10 | Курчатов | 400 | 245,7 | 245,7 | 400 | 274,0 | 274,0 |
| ТП № 2 | ул. Ленинград, 9 | Курчатов | 400 | 220,1 | 220,1 | 400 | 309,3 | 309,3 |
| ТП № 3 | ул. Ленинград, 21 | Курчатов | 400 | 197,9 | 197,9 | 400 | 281,7 | 281,7 |
| ТП № 4 | ул. Ленинград, 31 | Курчатов | 400 | 295,5 | 295,5 | 400 | 218,0 | 218,0 |
| ТП № 30 | ул. Ленинград, 39 | Курчатов | 630 | 403,6 | 403,6 | 630 | 555,9 | 555,9 |
| ТП № 5 | ул. Ленинград, 41 (Школа искусств) | Курчатов | 630 | 432,0 | 432 | 630 | 438,2 | 438,2 |
| ТП № 6 | ул. Территория МСЧ-125 | Курчатов | 400 | 355,7 | 355,7 | 400 | 352,2 | 352,2 |
| ТП № 7 | Стадион «Энергетик» | Курчатов | 630 | 484,6 | 484,6 | 630 | 565,6 | 565,6 |
| ТП № 8 | Лицей №3, ул. Гайдара | Курчатов | 630 | 375,2 | 375,2 | 630 | 497,8 | 497,8 |
| ТП – ТЦ | Торговый Центр пл. Свободы | Курчатов | 1000 | 700,3 | 700,3 | 1000 | 685,1 | 685,1 |
| ТП – ДК | Дворец Культуры (пл. Свободы) | Курчатов | 1000 | 967,3 | 967,3 | 1000 | 1000,0 | 1000,0 |
| ТП № 9 | ул. Гайдара, 3 | Курчатов | 630 | 427,2 | 427,2 | 630 | 398,1 | 398,1 |
| ТП № 10 | к-р «Прометей» | Курчатов | 1000 | 819,4 | 819,4 | 1000 | 902,4 | 902,4 |
| ТП № 11 | ул. Космонавтов, 20 | Курчатов | 630 | 478,4 | 478,4 | 630 | 441,0 | 441,0 |
| ТП № 12 | ул. Космонавтов, 10 | Курчатов | 630 | 427,8 | 427,8 | 630 | 334,4 | 334,4 |
| ТП № 13 | пр. Коммунистический, 9 | Курчатов | 630 | 486,0 | 486 | 630 | 405,0 | 405,0 |
| ТП № 14 | ул. Космонавтов, 4 (гимназия №2) | Курчатов | 630 | 524,8 | 524,8 | 630 | 505,4 | 505,4 |
| ТП № 15 | Уч. комбинат КАЭС | Курчатов | 630 | 480,5 | 480,5 | 630 | 484,6 | 484,6 |
| ТП № 18 | Склады ОРСа (коммунально складская зона) | Курчатов | 630 | 616,2 | 616,2 | 630 | 588,5 | 588,5 |
| ТП № 19 | Территори МЧС-125 | Курчатов | 630 | 509,5 | 509,5 | 630 | 571,2 | 571,2 |
| ТП № 20 | ул. Строителей, 3 | Курчатов | 630 | 351,2 | 336,2 | 630 | 123,2 | 123,2 |
| ТП № 21 | ул. Энергетиков, 4 | Курчатов | 630 | 261,0 | 261 | 630 | 411,9 | 411,9 |
| ТП № 22 | ул. Энергетиков, 6 | Курчатов | 630 | 407,1 | 407,1 | 630 | 396,0 | 396,0 |
| ТП № 23 | ул. Строителей, 8 (школа № 4) | Курчатов | 630 | 382,8 | 382,8 | 630 | 423,7 | 423,7 |
| ТП № 24 | В районе ТВК и К | Курчатов | 630 | 559,4 | 559,4 | 630 | 599,5 | 599,5 |
| ТП № 5/1 | ул. Мира, 21 | Курчатов | 400 | 261,6 | 261,6 | 400 | 229,1 | 229,1 |
| ТП № 5/2 | ул. Мира, 17 | Курчатов | 400 | 329,4 | 329,4 | 400 | 283,7 | 283,7 |
| ТП № 5/3 | ул. Мира, (д/сад № 10) | Курчатов | 400 | 264,4 | 249,4 | 400 | 379,2 | 379,2 |
| ТП № 5/4 | ул. Мира, 2 | Курчатов | 400 | 245,0 | 245 | 400 | 308,0 | 308,0 |
| ТП № 5/5 | Территория РУСа | Курчатов | 400 | 334,3 | 319,4 | 400 | 343,3 | 343,3 |
| ТП № 5/6 | ул. Энергетиков, 29 | Курчатов | 630 | 424,2 | 424,2 | 630 | 508,2 | 508,2 |
| ТП № 5/7 | ул. Энергетиков, 35 (школа № 5) | Курчатов | 400 | 262,3 | 262,3 | 400 | 270,6 | 270,6 |
| ТП № 5/8 | ул. Энергетиков, 41 | Курчатов | 400 | 221,0 | 221 | 400 | 232,5 | 232,5 |
| ТП № 5/9 | ул. Энергетиков, 22 | Курчатов | 400 | 176,5 | 176,5 | 400 | 229,8 | 229,8 |
| ТП № 5/10 | ул. Энергетиков, 51 (ЦТП № 3) | Курчатов | 630 | 415,4 | 415,4 | 630 | 564,2 | 564,2 |
| ТП № 31 | ул. Садовая, 9 (КНС № 6) | Курчатов | 630 | 419,5 | 419,5 | 630 | 549,0 | 549,0 |
| ТП № 32 | ул. Садовая, 13 | Курчатов | 630 | 542,5 | 537,5 | 630 | 369,0 | 369,0 |
| ТП № 33 | ул. Садовая, 5 | Курчатов | 630 | 322,6 | 322,6 | 630 | 568,4 | 568,4 |
| ТП № 6/1 | ул. Садовая, 8 | Курчатов | 630 | 487,4 | 487,4 | 630 | 303,2 | 303,2 |
| ТП № 6/2 | ул. Набережная, 3 | Курчатов | 630 | 486,0 | 486 | 630 | 486,7 | 486,7 |
| ТП № 6/3 | ул. Набережная, 7 (школа 6) | Курчатов | 630 | 514,4 | 514,4 | 630 | 509,5 | 509,5 |
| ТП № 6/4 | Территория школы № 6 | Курчатов | 630 | 526,2 | 526,2 | 630 | 499,8 | 499,8 |
| ТП № 6/5 | ул. Набережная, 17 | Курчатов | 630 | 511,6 | 511,6 | 630 | 427,8 | 427,8 |
| ТП № 6/6 | ул. Садовая, 18 | Курчатов | 630 | 326,8 | 326,8 | 630 | 417,5 | 417,5 |
| ТП № 6/7 | ул. Садовая, 16 (д/сад № 14) | Курчатов | 630 | 535,8 | 535,8 | 630 | 556,6 | 556,6 |
| ТП № 6/8 | ул. Успенка, 23 | Курчатов | 400 | 388,2 | 388,2 | 400 | 307,3 | 307,3 |
| ТП № 6/9 | ул. Садовая, 16 (д/сад №14) | Курчатов | 400 | 206,2 | 206,2 | 400 | 379,2 | 379,2 |
| ТП № 6а/1 | ул. Садовая, 23 | Курчатов | 400 | 86,5 | 86,5 | 400 | 170,2 | 170,2 |
| ТП № 6а/2 | ул. Садовая, 31 | Курчатов | 630 | 545,8 | 545,8 | 630 | 382,8 | 382,8 |
| ТП № 6а/3 | ул. Садовая, 47 | Курчатов | 630 | 515,1 | 515,1 | 630 | 469,4 | 469,4 |
| ТП № 34 | ул. Молодежная, 9 | Курчатов | 630 | 617,5 | 617,5 | 630 | 558,0 | 558,0 |
| ТП № 6 п/ф | Хлебозавод КСЗ | Курчатов | 630 | 630,0 | 630 | 630 | 499,2 | 499,2 |
| ТП № 2 (ГВК) | Хлебозавод КСЗ | Курчатов | 630 | 608,5 | 608,5 | 630 | 630,0 | 630,0 |
| ТП – очечные сооружения | Хлебозавод КСЗ | Курчатов | 160 | 159,3 | 159,3 | 0 | - | - |
| КТП - ККПиБ | КСЗ (коммунально складская хона) | Курчатов | 400 | 361,2 | 356,2 | 0 | - | - |
| ТП-ПАТП-1 | Территория ПАТК | Курчатов | 630 | 423,7 | 423,7 | 630 | 616,2 | 616,2 |
| ТП № 1-МУП ГЭС | КСЗ (коммунально складская зона) | Курчатов | 400 | 376,5 | 376,5 | 0 | - | - |
| ТП № 2-МУП ГЭС | КСЗ (коммунально складская зона) | Курчатов | 400 | 352,2 | 342,2 | 0 | - | - |
| ТП склады ОРСа (КЗС) | Хлебозавод КСЗ | Курчатов | 250 | 246,5 | 246,5 | 250 | 250,0 | 250,0 |
| ТП Бани | В районе гор. Бани | Курчатов | 630 | 421,2 | 436,2 | 0 | - | - |
| ТП-ПНС | ул. ленинградская (Вдоль трассы Курск-Льгов) | Курчатов | 400 | 325,5 | 325,5 | 630 | 630,0 | 630,0 |
| ТП-КНС № 5 | ул. Строителей, 11 | Курчатов | 1000 | 827,0 | 827 | 400 | 386,2 | 386,2 |
| ТП-ГСК-1 | КСЗ Гаражи ГСК-1 | Курчатов | 1000 | 931,5 | 931,5 | 0 | - | - |
| ТП-«Берлин» | На территории «Берлина» | Курчатов | 400 | 238,9 | 223,9 | 0 | - | - |
| РП-1 «Усадебная застройка» | 8-9 микрорайон, усадебная застройка | Курчатов | 630 | 511,2 | 496,2 | 630 | 630,0 | 630,0 |
| ТП-р-к «Сабина» | На территории рынка «Возрождение» | Курчатов | 400 | 251,1 | 251,1 | 0 | - | - |
| ТП-а/стоянка 4 микр | Авто стоянка 4 микрорайон | Курчатов | 400 | 345,6 | 345,6 | 0 | - | - |
| ТП № 1 свинокоплекс | Свинокомплекс | Курчатов | 630 | 546,9 | 546,9 | 630 | 591,2 | 591,2 |
| ТП № 2 свинокоплекс | Свинокомплекс | Курчатов | 400 | 330,8 | 330,8 | 400 | 389,6 | 389,6 |
| ТП № 1 ВЗС Дичня | Водозабор Дичня | Курчатов | 400 | 285,1 | 285,1 | 0 | - | - |
| ТП № 2 ВЗС Дичня | Водозабор Дичня | Курчатов | 250 | 130,9 | 130,9 | 0 | - | - |
| ТП № 3 ВЗС Дичня | Водозабор Дичня | Курчатов | 630 | 549,7 | 549,7 | 0 | - | - |
| ТП ВЗС «Тарасово» | Водозабор Тарасова | Курчатов | 1000 | 732,2 | 732,2 | 1000 | 822,8 | 822,8 |
| ТП № 1 ВЗС «Тарасова» | Водозабор Тарасова | Курчатов | 1000 | 823,5 | 823,5 | 0 | - | - |
| ТП № 2 ВЗС «Тарасова» | Водозабор Тарасова | Курчатов | 400 | 310,0 | 310 | 0 | - | - |
| ТП № 16 (КНС № 2) | В районе МЦ «Комсомолец» | Курчатов | 250 | 156,5 | 156,5 | 250 | 216,8 | 216,8 |
| ТП – ДСВ | Очистные сооружения | Курчатов | 400 | 400,0 | 385 | 400 | 386,9 | 386,9 |
| ТП – КНС № 3А | Очистные сооружения | Курчатов | 400 | 383,4 | 383,4 | 400 | 245,0 | 245,0 |
| ТП – ФОС-2 | Очистные сооружения | Курчатов | 250 | 242,4 | 242,4 | 250 | 240,3 | 240,3 |
| ТП – ФОС-3 | Очистные сооружения | Курчатов | 630 | 322,6 | 322,6 | 630 | 279,7 | 279,7 |
| ТП – НСТС | Очистные сооружения | Курчатов | 160 | 144,1 | 144,1 | 160 | 144,1 | 144,1 |
| ТП – «Набережная» | Набережная 1-3 Микрорайоны | Курчатов | 400 | 391,7 | 391,7 | 0 | - | - |