## Лист3
"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор ОАО"Курские электрические сети" ________________Бессонов Ю.В. "______"________________2012г.
Годовой план закупок ОАО "Курские электрические сети" на 2012 год
Номер закупки | Наименование объекта, товаров | Планируемая цена товаров, работ, услуг без НДС, (тыс.руб.) | Планируемая цена товаров, работ, услуг с НДС, (тыс.руб.) | Период начала поставки товаров, работ, услуг (квартал) | Период окончания поставки товаров, работ, услуг (квартал) | Организатор закупки | Еденица измерения | Количествово едениц измерения | Код вида деятельности | Примечание
1 | Модернизация РУ-6 кВ ПС "Промышленная" | 6055.74 | 7145.77 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" |  | 0 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
2 | Строительство 2-х спаренных КЛ-6 кВ ПС "Промышленная"- БКТП онкоцентра | 25423.73 | 30000 | 3 | 4 | ОАО "КЭС" | км | 5 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
3 | Строительство ТП-2, и ТП-3 для электроснабжения онкоцентра | 12507.49 | 14758.84 | 3 | 4 | ОАО "КЭС" | МВт | 6.4 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
4 | Строительство 3-х БКТП 2х1600 кВА в ЮЖЗР-2 | 20460.88 | 24143.83 | 2 | 4 | ОАО "КЭС" | км | 7.2 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
5 | Строительство КЛ-10 кВ в ЮЗЖР-2 | 2734.97 | 3227.27 | 2 | 4 | ОАО "КЭС" | км | 0.6 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
6 | Строительсвто КЛ-0,4 кВ в ЮЗЖР-2 | 3919.49 | 4625 | 2 | 4 | ОАО "КЭС" | км | 2.25 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
7 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Тепличная" ("Килинская") до КРУН в р-не ул. Васильковая | 2417.52 | 2852.67 | 4 | 4 | ОАО "КЭС" | км | 1.4 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
8 | Перевод нагрузок на ТП-484 | 1132.1 | 1335.88 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" |  |  | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
9 | Модернизация РП Северо-Запад | 2751.49 | 3246.76 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" |  |  | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
10 | Строительство КТП-400 с трансформатором 250 кВА в р-не ул. 8-е Марта | 767.29 | 905.4 | 4 | 4 | ОАО "КЭС" | МВт | 0.25 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
11 | Строительство КТП 250 кВА в р-не ул. 1-я Строительная, 8г | 709.08 | 836.71 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | МВт | 0.25 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
12 | Строительство КТП с трансформатором 250 кВА в р-не 2-го Шоссейного пер. | 767.29 | 905.4 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | МВт | 0.25 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
13 | Строительство 2БКТПс трансформаторами 400 кВА по ул. Бойцов 9-й Дивизии (в р-не дома №181б (рынок "Виктория")) | 2897.81 | 3419.41 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | МВт | 0.8 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
14 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ до проект 2БКТП по ул. Бойцов 9-й Дивизии ( в р-не дома №181б) | 854.24 | 1008.01 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | км | 0.21 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
15 | Строительство КТП-250 по ул. 1-я Кислинская, (в р-не дома № 4) | 691.73 | 816.24 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | МВт | 0.25 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
16 | Строительство КТП в ур. Моква (п/лагерь им. Терешковой) | 757.24 | 893.55 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | МВт | 0.25 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
17 | Строительство КТП по ул. Энгельса, 88 и КЛ-6(10) кВ до проект. КТП | 709.07 | 836.7 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | МВт/км | 0,25/0,02 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
18 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от РП Северо- Запад ТП-692 | 1175.49 | 1387.08 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | км | 0.5 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
19 | Строительство КЛ-0,4 кВ до ж/д по ул. Аэродромная, 7 | 616.1 | 727 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | км | 0.26 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
20 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-191 по ул. Интренациональная, ВЧК. | 746.36 | 880.71 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | км | 0.8 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
21 | Строительство КТП по ул. Бочаровская | 712.31 | 840.53 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | МВт | 0.25 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
22 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ по ул. Бочаровская | 995.68 | 1174.9 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0,397/0,582 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по ул. 3-й Пушкарная | 938.98 | 1108 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | км | 0,48/2,3 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
24 | Строительство КТП и КЛ-10 кВ по ул. Орловская | 1866.03 | 2201.91 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | МВт/км | 0,25/0,140 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-181 по ул. 3-я Пушкарная | 311.85 | 367.98 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | км | 0.7 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
26 | Строительство КЛ-6 кВ по ул. 1-я Строительная | 1051.21 | 1240.43 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | км | 0.14 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
27 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4 по ул. Советская в п. Пристень | 589.14 | 695.18 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | км | 0.25 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 по ул. Серова, ул. Орджоникидзе, ул. Крупская в п. Коренево | 2747.8 | 3242.4 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 2.6 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
29 | Стр-во 2БКТП и КЛ10 кВ к зданию Курского РДУ по ул. Дзержинского, 68 | 13439.32 | 15858.4 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | МВт/км | 1,26/ | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
30 | Строительство БКТП 2х400 с трансформаторами 250 кВА, ЛЭП-10/0,4 кВ по ул. К.Маркса (п.Росинка) | 4883.33 | 5762.33 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | МВт/км | 0,8/0,6/1,2 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
31 | Строительство КТП-100/6/0,4 кВ и КЛ-6 кВ к АЗС по Магистральному пр-ду, 34 | 847.46 | 1000 | 4 | 4 | ОАО "КЭС" | МВт/км | 0,1/0,1 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
32 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-490 до санэпидемстанции по ул. Почтовая, 3 | 142.97 | 168.71 | 2 | 3 | ОАО "КЭС" | ки | 0.1 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
33 | Строительство КТП по ул. 1-я Орловкая и ЛЭП 10 кВ (АЗС) | 677.97 | 800 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | МВт/км | 0,25/0,65 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
34 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект КТП по ул. 1-я Орловская (АЗС) до ж/домов | 586.44 | 692 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | км | 0.4 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
35 | Модернизация ТП-17 в г. Курчатове | 1591.78 | 1878.3 | 4 | 4 | ОАО "КЭС" | МВт | 1.26 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
36 | Строительство ВЛ-0,4 кВ в 8, 9-м микрорайонах г. Курчатова | 847.46 | 1000 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | км | 0.85 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
37 | КТП и ВЛ-10-0,4 кВ по ул. Вольная с пер-ками | 1271.19 | 1500 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | МВт/км | 0,4/1 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
38 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Запольная в п. Иванино | 423.73 | 500 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.5 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
39 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Подлесная в п. Иванино | 423.73 | 500 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.5 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
40 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по пер. Дачный в п. Иванино | 338.98 | 400 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.4 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
41 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Полевая в п. Иванино | 322.03 | 380 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.35 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
42 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Молодежная (дети сироты) в п. Глушково | 296.61 | 350 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.3 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
43 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Октябрьская в п. Поныри | 313.56 | 370 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | км | 0.32 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
44 | Строительство уч-ков ЛЭП-0,4 кВ от ТП до границы земельных уч-ков Заявителей (хозспособом) | 847.46 | 1000 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | км | 1 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
45 | Строительство КТП для ОНТ Ветеран | 483.9 | 571 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | МВт | 0.25 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
46 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-576 до садовых домов в с/т «Икар» | 635.59 | 750 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.55 | ПТС
47 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ и КТП №2 -400 кВА в д.Кукуевка | 1440.68 | 1700 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0,4/1 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
48 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-1051 по ул. 2-я Цветочная Новопоселеновского с/с, д. Кукуевка | 847.46 | 1000 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | км | 1 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
49 | Строительство КТП-250 и ВЛ-10-0,4 кВ по ул. Колхозная в п. Конышевка (дети сироты) | 1186.44 | 1400 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0,25/0,8 | ПТС
50 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 в п. К. Либкнехта (дети сироты) | 762.71 | 900 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.5 | ПТС
51 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 в г. Щигры (дети сироты) | 762.71 | 900 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.5 | ПТС
52 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 в п. Пристень (дети сироты) | 533.9 | 630 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.35 | ПТС
53 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 в п. Глушково (дети сироты) | 686.44 | 810 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.45 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
54 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ до магазина ИП в п. Иванино | 338.98 | 400 | 4 | 4 | ОАО "КЭС" | км | 0.2 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
55 | Строительство 2-х ВЛ-0,4 кВ от ТП-902 до ВРУ кафе по ул. Мыльникова вг. Курске | 474.58 | 560 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | км | 2х0,15 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
56 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-603 и ТП-18 до ВРУ по ул. Пионеров, 52г в г. Курске | 432.2 | 510 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.3 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
57 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-185 до ВРУ по ул. 2-я Рабочая, 3а в г. Курске | 432.2 | 510 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.08 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
58 | Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-349 до ВРУ ж.дома по Магистральному проезду | 703.39 | 830 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | км | 2х0,26 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
59 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-201 до сущ. опоры по проезду Энгельса | 84.75 | 100 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | км | 0.06 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
60 | Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-944 до ВРУ АЗС по ул. Гремяченская | 440.68 | 520 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | км | 2*0,2 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
61 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-173 до ВРУ Сбербанка по ул.К.Маркса, 66/3 | 152.54 | 180 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | км | 0.18 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
62 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 655 до ВРУ-0,4 кВ школы №7 в г.Курске | 681.08 | 803.68 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | км | 0.1 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
63 | Строительство КЛ-0,4 кВ до проект. ж/д по ул. Дейнеки в г.Курске | 1284.13 | 1515.27 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.2 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
64 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-905 до здания по Майскому б-ру в г.Курске | 1280.76 | 1511.3 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | км | 0.2 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
65 | Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ от РП-19 до ВРУ ОМ №2 по ул. Веспремской в г. Курске | 2173.58 | 2564.82 | 4 | 4 | ОАО "КЭС" | км | 0.15 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
66 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП ИЖС в д.Кукуевка | 847.46 | 1000 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.85 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
67 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП ИЖС в районе ул. Мостовая в г. Курске. | 847.46 | 1000 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.85 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
68 | Строительство 2БКТП по Элеваторному пр-ду, 14 | 3375.51 | 3983.1 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | МВт | 0.8 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
69 | Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ с ТП-906 до проект жд по ул. Мыльникова (Самофалов) | 635.59 | 750 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.28 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
70 | Замена сущесвующих проводов сетевого вывода от ТП-415 до опоры №8 на СИП-2а 3х50+1х54,6 | 101.69 | 120 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | км | 0.27 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
71 | Строительство ЛЭП до границ зем.участков | 1812.69 | 2138.98 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" |  | 3.5 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
72 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-5 до ВРУ по ул. Лазарева в г.Щигры | 274.58 | 324.01 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.4 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
73 | Строительство линий до объектов заявителья в МО | 965.35 | 1139.11 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | км |  | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
74 | Строительство линий до объектов заявителья в МО | 876.83 | 1034.66 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | км |  | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
75 | Реконструкция ТП-314 | 1186.44 | 1400 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" |  | 2 | ПТС
76 | Модернизация ТП-639 в г.Курске | 1800 | 2124 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" |  |  | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
77 | Строительство КЛ-6кв ТП-25-ТП-335 по ул.Марата в г.Курске | 1518.2 | 1791.48 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.155 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
78 | Модернизация ТП-354 по ул.Дейнеки в г.Курске | 110.17 | 130 | 4 | 4 | ОАО "КЭС" |  |  | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
79 | Модернизация ТП-368 по ул.К.Маркса в г.Курске | 582.9 | 687.82 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" |  |  | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
80 | Строительство 2БКТП и КЛ-10кв к КНС ЮЗЖР-2 в г.Курске | 8970.9 | 10585.66 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | км | 2х0,5 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
81 | Модернизация РП-27 и перевод нагрузок с существующей ТП-2 | 11196.6 | 13211.99 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" |  |  | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
82 | Кап. ремонт ВЛ-6 кВ ф.17 ПС "Центральная" в г. Курске | 442.9 | 522.622 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | км | 1.7 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
83 | Кап. ремонт ВЛ-10 кВ ф.11 ПС "Садовая" в г. Курске | 449.62 | 530.552 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | км | 1.35 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
84 | Кап. ремонт ВЛ-6 кВ ф.30к ПС "Центральная" в г. Курске | 552.43 | 651.867 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | км | 1.7 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
85 | Кап. ремонт ВЛ-10 кВ ф.19 ПС "Соловьиная" в г. Курске | 474.65 | 560.087 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | км | 0.55 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
86 | Кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ по ул Мира до д. 18 и д.4 по ул. Кирова в п. К. Либнекта | 186.6 | 220.188 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.35 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
87 | Кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ по ул. Пушкина, ул. Суворова от ТП-10 в п. К. Либнекта | 313.4 | 369.812 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.588 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
88 | Кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ по ул. Куйбашева от ТП-8 в п. Поныри | 130 | 153.4 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | км | 0.4 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
89 | Кап. Ремонт ВЛ-0,4 кВ по ул. Коммунальная, пер. Коммунальный, ул. Пролетарская п. Теткино | 500 | 590 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 1.6 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
90 | Кап. Ремонт ВЛ-10 кВ ф. 717 от ПС "Фосфоритная" в г. Щигры | 103 | 125.08 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.2 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
91 | Кап. Ремонт ВЛ-10 кВ ф. 355 ПС "Теткино" от оп. 6 до оп. 34, от оп. 34 до оп. 91 п. Теткино | 500 | 590 | 4 | 4 | ОАО "КЭС" | км | 1.6 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
92 | Кап. Ремонт ВЛ-10 кВ ф. 315 ПС "Глушково" оп. 120-124 п. Глушково | 111.472 | 131.537 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | км | 0.2 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
93 | Кап. Ремонт ВЛ-10 кВ ф. 7112 от ПС "Суджа" | 570 | 672.6 | 4 | 4 | ОАО "КЭС" | км | 1,,2 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
94 | Кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-369, 1005 по ул. К.Маркса, 71/… в г. Курске | 1006.5 | 1187.67 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | км | 3 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
95 | Кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-44 по ул. Литовская в г. Курске | 1131.2 | 1334.816 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.6 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
96 | Кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-388 по ул. Вокзальнаяв г. Курске | 332.57 | 392.433 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | км | 0.23 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
97 | Кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 по ул. 2-я Стрелецкая в г. Курске | 461.24 | 544.263 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | км | 0.56 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
98 | Кап. Ремонт КЛ-10 кВ ф.120 (30) ПС "Прибор" - РП-45 (прокол) | 194.7 | 229.746 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | км | 0.03 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
99 | АСКУЭ | 3813.56 | 4500 | 2 | 4 | ОАО "КЭС" |  |  | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
100 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-319 до проект. БКТП по ул. Павлуновского | 3561.76 | 4202.88 | 4 | 4 | ОАО "КЭС" | км | 2х0,22 | ПТС
101 | Реконструкция ТП-319 | 843.65 | 995.51 | 4 | 4 | ОАО "КЭС" |  |  | ПТС
102 | Стротиельство БКТП по ул. Павлуновского | 6779.66 | 8000 | 4 | 4 | ОАО "КЭС" | МВт | 2 | ПТС
103 | Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-906 до ВРУ-0,4 кВ детского сада по ул. Мыльникова | 4393.128 | 5184.1091 | 4 | 4 | ОАО "КЭС" | км | 2х0,15 | ПТС
104 | Щебень | 381.36 | 450 | 2 | 4 | ОАО "КЭС" | м3 | 300
105 | Песок | 88.98 | 105 | 2 | 4 | ОАО "КЭС" | м3 | 300
106 | Доска необрезная | 295 | 348.1 | 3 | 4 | ОАО "КЭС" | м3 | 50 | РСС
107 | Металлопрокат | 189 | 223.02 | 3 | 4 | ОАО "КЭС" | тн. | 7 | РСС
108 | Кирпич | 94.5 | 111.51 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | тыс.шт | 15 | РСС
109 | Биполь | 1313.16 | 1549.53 | 3 | 4 | ОАО "КЭС" | м2 | 12000 | РСС
110 | Цемент ПЦ-500 | 45 | 53.1 | 3 | 4 | ОАО "КЭС" | тн. | 10 | РСС
111 | Ремонт автогидроподъемников | 127.12 | 150 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | услуги | 5 | служба механиз.
112 | Авторезина | 448.53 | 529.27 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | шт. | 77 | служба механиз. | договор заключен до 01.01.2012 г.
113 | Аккумуляторы | 186.44 | 220 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | шт. | 70 | служба механиз.
114 | Масла и технические жидкости | 190.283 | 224.53 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | л. | 4014 | служба механиз. | договор заключен до 01.01.2012 г.
115 | Краски | 152.54 | 180 | 2 | 3 | ОАО "КЭС" | кг | 500 | служба механиз. | договор заключен до 01.01.2012 г.
116 | Страховка ОСАГо | 423.73 | 500 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | полис | 152 | служба механиз. | договор заключен до 01.01.2012 г.
117 | Страховка ОПО | 235.68 | 278.1 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | полис | 17 | служба механиз. | договор заключен до 01.01.2012 г.
118 | Топливо | 16329.94 | 19269.33 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | тн. | 713.679 | служба механиз. | договор заключен до 01.01.2012 г.
119 | Топпливные карты | 3566.75 | 4208.76 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | тн. | 155.88 | служба механиз. | договор заключен до 01.01.2012 г.
120 | Трансформаторные подстанции | 72692.74 | 85777.4332 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | шт. | 80 |  | договор заключен до 01.01.2012 г.
121 | Опоры | 6513.58 | 7686.0244 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | шт. | 1000 |  | договор заключен до 01.01.2012 г.
122 | Трансформаторы | 38495.62 | 45424.8316 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | шт. | 81 |  | договор заключен до 01.01.2012 г.
123 | Провод СИП | 24273.42 | 28642.6356 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | км | 225 |  | договор заключен до 01.01.2012 г.
124 | Комплект подвесной к СИП | 4324.83 | 5103.2994 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | шт. | 25500 |  | договор заключен до 01.01.2012 г.
125 | Кабель | 29528.13 | 34843.1934 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | км | 160 |  | договор заключен до 01.01.2012 г.
126 | Трансформаторное масло | 137.04 | 161.71 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | л. | 2000 |  | договор заключен до 01.01.2012 г.
127 | Счетчики | 24495.86 | 28905.1148 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | шт. | 5500 |  | договор заключен до 01.01.2012 г.
128 | Маршрутизатор | 2374.98 | 2802.4764 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | шт. | 50 |  | договор заключен до 01.01.2012 г.
129 | Муфты | 2539.42 | 2996.52 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | компл. | 900 |  | договор заключен до 01.01.2012 г.
130 | Ремонтный комплект СтпР | 561.64 | 662.735 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | шт. | 200 |  | договор заключен до 01.01.2012 г.
131 | Бумага офисная | 38.98 | 46 | 3 | 4 | ОАО "КЭС" | шт. | 400
132 | Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия | 966.1 | 1140 | 3 | 4 | ОАО "КЭС" | м2 | 1200
133 | Разработка проекта и монтаж узла учета тепловой энергии в здании энергоучастка п. Пристень | 156.129 | 184.23 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | услуги | 1 | РСС
134 | Поставка и монтаж бортового оборудования «Глонас/GPS» | 151.864 | 179.2 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | шт. | 14 | РСС
135 | Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-34 до здания по ул. Почтовая, 18 в г. Курске | 1072.11 | 1265.09 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.25 | ПТС
136 | Изготовление и монтаж гаража из панелей типа «Сэндвич» | 318.868 | 376.264 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | услуги | 1 | РСС
137 | Строительство 2-х участков КЛ-6 кВ до проект. КТП и КТП-400 с трансформатором 250 кВА по пр-ту Кулакова | 1303.27 | 1537.86 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0,05/0,25 | ПТС
138 | Комплексное обследованиеметаллических порталов и молниеотводов ОРУ-110 кВ ПС «Промышленная» по адресу: г.Курск, ул. Народная, 3А | 84.42 | 99.61 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | услуги | 1 | ПТС
139 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ до КНС по ул. 1-я Степная, 7А в г. Курске | 593.22 | 700 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.55 | ПТС
140 | Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-973 до ВРУ КНС в ЮЗЖР-2 в г. Курске | 713.15 | 841.52 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.3 | ПТС
141 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-586 до здания по ул. 3-я Агрегатная, 23Р в г. Курске | 470.05 | 554.66 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" |  |  | ПТС
142 | Ремонт двигателей для автомобилей УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ | 127.12 | 150 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | услуги | 1 | служба механиз.
143 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 по ул. Садовая в п. Конышевка | 308.89 | 364.49 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" |  |  | ПТС
144 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Спартака, ул. Набережная в п. Теткино | 1779.66 | 2100 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" |  |  | ПТС
145 | Организация пункта высоковольтного учета на ТП-89 в г. Щигры | 338.98 | 400 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" |  |  | ПТС
146 | Строительство СТП-25 кВА в д. Никипеловка Кореневского р-на | 169.49 | 200 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" |  |  | ПТС
147 | Поставка АП-18 на шасси ЗИЛ 433362 | 2220.34 | 2620 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | шт. | 2 | служба механиз.
199
200