«УТВЕРЖДАЮ» Технический директор ОАО «Курские электрические сети» _______________ В.В. Кривов «28» ноября 2012 г.

# Документация

открытого запроса цен №21 на право заключения договора поставки электроприборов.

Курск 2012

Запрос цен  №21

Запрос цен № 21

от 28 ноября 2012 г.

- Заказчик ОАО «Курские электрические сети», 305035, г. Курск, ул. Асеева, 4а, тел/факс (4712) 73-03-23, проводит конкурентную процедуру запроса цен, и в этой связи приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – поставщики) подавать свои предложения по поставке следующей продукции:

### 1-1. Технические характеристики прибора энергетика многофункционального портативного ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-300К  Таблица№1

| Показатели | Величины |
| --- | --- |
| Диапазон измерения фазного (линейного) напряжения, В: при питании от контролируемой однофазной сети при питании от контролируемой трехфазной сети при питании от однофазной сети 220В | 80 - 300 46 (80) - 253 (440) 5 (8,5) - 300 (520) |
| Диапазон измерения тока, А:* при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей | 0,01-7,5; 0,05-60 0,1-100; 0,5-300; 1-400; 5-1200 |
| Диапазон измерения частоты переменного тока, Гц | 45-55 (54-66) |
| Диапазон измерения коэффициента мощности | от -1,0 до 1,0 |
| Диапазон измерения углов сдвига фазы, ° | от -180 до 180 |
| Основная относительная погрешность при определении погрешностей электросчетчиков, %: при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей | от ±0,1; ±0,2* от ±0,5; ±1,0*; ±2,0* |
| Основная погрешность измерения, %: - напряжения - силы тока - удельной энергии потерь - полной, активной и реактивной мощности: при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей - активной энергии: при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей - реактивной энергии: при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей | от ±1,0 от ±1,0; ±2,0* от ±2,0; ±4,0*; ±6,0* от ±0,2 от ±0,5; ±1,0*; ±2,0* от ±0,1; ±0,2* от ±0,5; ±1,0*; ±2,0* от ±0,2 от ±0,5; ±1,0*; ±2,0* |
| Основная абсолютная погрешность измерения углов сдвига фазы, °: при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей | от ±2,0 от ±2,0; ±3,0* |
| Основная абсолютная погрешность измерения: - коэффициентов активной и реактивной мощности при непосредственном подключении к цепям тока при подключении с помощью токовых клещей - частоты тока, Гц | от ±0,03 от ±0,03; ±0,05* от ±0,1 |
| Диапазон фазного (линейного) напряжения питания, В: от однофазной сети 220В от контролируемой однофазной сети от контролируемой трехфазной сети | 80-300 80-300 46 (80) - 253 (440) |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 10 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до 50 |
| Габаритные размеры блока измерительного, не более, мм | 170 х 210 х 80 |
| Масса блока измерительного, не более, кг | 1,0 |

* - в зависимости от вариантов исполнения

Комплект поставки прибора энергетика многофункционального портативного ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-300К должен соответствовать Таблице №2

| Обозначение документа | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Прибор энергетика многофункциональный портативный Энергомера СЕ602-300К | 1 шт. |
| ИНЕС.411152.069 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1экз. |
| ИНЕС.411152.069 ФО | Формуляр | 1экз. |
| ИНЕС.411152.069 Д1.1 | Методика поверки | 1экз. |
| Согласно ИНЕС.411152.069 ФО | Комплект ЗИП | 1 комплект |

- Количество приборов – 4 шт;

- Соответствие ТУ 4381-044-22136119-2005, что должно подтверждаться сертификатом.

  - Технические характеристики тепловизора Hotfind-E8TN Таблица №3

| Диапазон измерений | -20 °C ~ +250 °C |
| --- | --- |
| Точность измерений | ±2°C или ±2% от значения показаний |
| Детектор | FPA микроболометр 160 х 120, матричного типа, без охлаждения |
| Спектральный диапазон | 8~14 µm |
| Угловое поле зрения | 20° x 15°, 2.2 mrad |
| Минимально различаемая разность температур | 0,10°C (при 30°C) |
| Частота кадров | 50/60 Hz |
| Фокусировка | Ручная |
| Минимальное фокусное расстояние | 0.10 м |
| Видеокамера | Встроенная, 640х480 pix, цветная, подсветка |
| Кактинка в картинке | Различные варианты |
| Видеосигнал | PAL, NTSC |
| Типы измерений |  |
| Точки измерений | До 5 подвижных точек измерения (4x ручных и 1x автоматическая) |
| Изотермический | Да (между минимальным и максимальным значениями) |
| Температура использования | -15 °C ~ +50 °C |
| Температура хранения | -40 °C ~ +70 °C |
| Относительная влажность | применение и хранение от 10 % до 95% (без конденсата) |
| Класс защиты | IP 54 IEC 529 |
| Удар | 25G IEC 68-2-29 |
| Вибрация | 2G IEC 68-2-6 |
| Физические характеристики |  |
| Габариты | 172 x 80 x 162 мм |
| Вес | 500 г. (включая батарею) |
| Крепление штатива | 1/4'' - 20 |
| Интерфейсы |  |
| Видео | Тюльпан |

Комплект поставки тепловизораHotfind-E8 TN должен соответствовать Таблице №4

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Тепловизор HotFind | 1 шт. |
| Аккумулятор | 1 шт. |
| Зарядное устройство | 1 шт. |
| Кабель видео | 1 шт. |
| Картридер USB | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации (рус.)– | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |
| Программное обеспечение | 1 шт. |
| Упаковочный лист | 1 шт. |

- Количество тепловизоров Hotfind-E8TN  – 2 шт.

- Кроме поставки вышеуказанной продукции поставщики должны обеспечить выполнение следующих сопутствующих работ (услуг):

-     доставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика по адресу 305007, г. Курск, ул. Сумская,41;

-    форма и порядок оплаты: безналичный расчет, 100 % оплата, в течение 5 календарных дней  с момента поставки товара в полном объеме на склад Покупателя;

-   срок поставки электроприборов в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания сторонами договора;

-   продукция должна соответствовать следующим требованиям: соответствие ГОСТ и ТУ, что должно быть подтверждено сертификатом;

-   продукция должна быть новой, не бывшей ранее в употреблении.

- Поставщик имеет право подать только одно предложение. В случае подачи поставщиком нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

- Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №1 к настоящему запросу цен, и быть действительным не менее чем до 31 декабря 2012 года. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее – уполномоченного лица). Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика.

- Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

- Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

- Предложение должно быть подано до 04 декабря 2012 года 12 часов 00 минут по местному времени Заказчика в следующем порядке: в письменной форме по адресу: 305007, г. Курск, ул. Сумская 41, кабинет 104, тел. (4712) 73-03-23.

- Организатор запроса предложений проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов в 13-30 по московскому времени «05» декабря 2012 года по адресу 305007, г. Курск, ул. Сумская, д. 41, приемная технического директора, в присутствии не менее чем двух членов закупочной комиссии.

- Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций вышеуказанного перечня продукции.

- Заказчик в срок до 10 декабря 2012 года определит Победителя. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего запроса цен.

- В течение 20 дней после определения Победителя Заказчик уведомит его об этом и подпишет Договор поставки вышеуказанной продукции на условиях настоящего запроса цен и предложения Победителя.

- Настоящий запрос цен не является офертой или публичной офертой Заказчика. Данная процедура запроса цен не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед поставщиками.

- Перед подачей Предложение и его копии должны быть надежно запечатаны в конверты.  На запечатанном конверте с Предложением указывается следующая информация:

- наименование и адрес Заказчика;

- полное фирменное наименование Участника конкурса и его почтовый адрес;

- предмет Договора

Приложение: форма Предложения (на 1 л.).

С уважением,

| Инженер по комплектации оборудования | Н. В. Сошников |
| --- | --- |

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

| г. Курск | "____" _____________2012 г. |
| --- | --- |

______________________, в лице ______________________________________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем "Поставщик" или "Продавец" с одной стороны, и ОАО "Курские электрические сети" в лице Технического директора Кривова В. В., действующего на основании доверенности № 41 от 08.08.2011г, именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора:

1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять в собственность и оплатить следующую продукцию, указанную в Спецификации №1, являющихся неотъемлемой частью Договора.

1.2. В Счетах указывается ассортимент, количество, цена поставляемой продукции, сроки поставки и грузополучатель.

2. Качество и комплектность продукции.

2.1. Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать стандартам качества фирмы - производителя для данного вида продукции.

2.2. Гарантийный срок на поставляемую продукцию, при соблюдении правил технической эксплуатации со стороны Покупателя, соответствует гарантии Производителя, срок которой указывается в гарантийном талоне. Гарантийный срок исчисляется с момента приёмки продукции Покупателем.

2.3. Гарантия качества продукции распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия) кроме узлов и деталей из стекла и быстро изнашиваемых материалов.

2.4. Тара и упаковка продукции должны обеспечивать сохранность продукции во время транспортировки и хранения.

2.5. В случае выхода продукции из строя по вине Покупателя в результате нарушения правил эксплуатации, невыполнения предписаний Поставщика и использования Продукции не по назначению, его разукомплектования и других грубых нарушений технических требований завода-производителя, стоимость ревизии, ремонта и подлежащих замене узлов и деталей полностью оплачивает Покупатель по договорным ценам на основании выставленного Поставщиком счёта. Работы выполняются только после оплаты указанного счёта.

3. Порядок расчетов.

3.1. Покупатель обязуется произвести 100%-ую оплату, в течение 5 календарных дней  с момента поставки товара в полном объеме на склад Покупателя.

3.2. Исключительно по решению Покупателя, по поставке Поставщиком товарам, Покупателем может быть оплачен Поставщику авансовый платеж в размере, порядке и сроки, которые определяются исключительно Покупателем. При согласии Поставщика с указанным решением Покупателя, указанные изменения условий Договора оформляются между Сторонами путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4. Сроки и способы поставки продукции.

4.1. Срок поставки продукции оборудования в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания сторонами договора.

4.2. Доставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика по адресу: 305007, г. Курск, ул. Сумская, 41.

4.3. Обязательства Поставщика по поставке продукции в установленный срок считаются выполненными в момент приемки продукции Покупателем на складе Покупателя.

5. Приемка продукции

5.1. Приемка продукции по количеству и ассортименту осуществляется Покупателем в момент получения продукции на складе Покупателя.

5.2. Приемка продукции по качеству осуществляется Покупателем по месту его нахождения в течение 7 календарных дней с момента получения продукции.

5.3. Приемка продукции оформляется актом сдачи–приемки, в котором указывается ассортимент, количество, комплектность и качество поставленной продукции, их соответствие стандартам качества фирмы - производителя для данного вида продукции, а также претензии Покупателя к ассортименту, количеству, комплектности и качеству поставленной продукции. Акт сдачи–приемки продукции составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Акт сдачи–приемки подписывается и отправляется Поставщику в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения продукции от перевозчика.

5.4. Покупатель не вправе отказаться от приемки продукции, ассортимент, количество, комплектность и качество которой соответствует условиям договора.

6. Переход права собственности и рисков

6.1. Право собственности на поставляемую продукцию переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи продукции Покупателю на складе Покупателя, что подтверждается датой, указанной в товарной или товарно-транспортной накладной.

6.2. Риск случайной гибели, порчи, повреждения и утраты поставляемой продукции переходит от Поставщика к Покупателю в момент перехода права собственности.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения сроков поставки продукции (в т.ч. в случае недопоставки продукции) Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 1/365 (одной триста шестьдесят пятой) ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости продукции, не поставленной в установленные сроки (в т.ч. недопоставленной), за каждый день просрочки поставки, но не более 5% от суммы договора. Оплата производится по требованию Покупателя.

7.2. В случае нарушения сроков оплаты продукции  Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 1/365 (одной триста шестьдесят пятой) ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости продукции, не оплаченной в установленные сроки, за каждый день просрочки оплаты, но не более 5% от суммы договора. Оплата производится по требованию Покупателя.

7.3. В случае поставки продукции, по ассортименту, комплектности и качеству не соответствующей условиям договора, в том числе бракованной продукции, Поставщик, в 5-недельный срок с момента получении от Покупателя некачественной продукции, устраняет выявленные недостатки либо производит полную замену бракованной продукции.

7.4. Уплата штрафа и пени не освобождает стороны от надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.

8. Форс-мажор.

8.1.Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, если докажут, что настоящие неисполнение или ненадлежащие исполнения явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).

8.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, на них ссылающаяся, в недельный срок извещает другую сторону о невозможности исполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств.

8.3. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору, более 3 месяцев, каждая сторона вправе отказаться от дальнейшего исполнения условий настоящего договора, уведомив об этом другую сторону. В данном случае стороны не имеют друг к другу претензий и остаются в положении, имевшем место на момент возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств.

8.4. При прекращении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору, сторона, ссылавшаяся на невозможность исполнения своих обязательств по причине действия обстоятельств непреодолимой силы, в течение 10 дней предоставляет другой стороне доказательства того, что данные обстоятельства имели место, а также каким образом они препятствовали исполнению обязательств по настоящему договору.

9. Порядок урегулирования споров.

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в ходе исполнения обязательств по настоящему договору, решаются путем переговоров.

9.2. Все споры и разногласия, по которым сторонами не было достигнуто соглашение, передаются на рассмотрение в арбитражный суд города Курска, в соответствии с действующим арбитражно–процессуальным законодательством РФ, при условии соблюдения досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий – 10 дней с момента получения.

10. Срок действия договора.

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

10.2. Если в течение одного календарного месяца до истечении срока Договора ни одна из сторон не изъявила желания о его расторжении, то договор автоматически пролонгируется на один календарный год.

11. Заключительные положения.

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

11.2. Все замечания, приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору, подписанные сторонами являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

11.3. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения, а также протоколы о намерениях по вопросам, касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу.

11.4. Договор, а также приложения, дополнительные соглашения, замечания, протоколы, переписка, претензии и другие документы по вопросам, касающимся настоящего договора, могут быть переданы сторонами посредством факсимильной связи или электронной почты и обязательным последующим предоставлением оригиналов.

11.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.

12. Реквизиты и подписи сторон

| ПОСТАВЩИК: ______________________________________ ИНН/КПП: ___________ / ____________ Адрес фактический: ____________________ ______________________________________. Адрес юридический: ___________________ ______________________________________. Расчетный счет: ________________________ ______________________________________ Корр. счет: ____________________________ БИК: _________________________________ ОГРН _________________________________ |  | ПОКУПАТЕЛЬ: ОАО «Курские электрические сети» ИНН/КПП: 4632064246/463250001 Адресфактический:305035, г. Курск, ул. Асеева, 4а. Адрес юридический305035, г. Курск, ул. Асеева, 4а. Расчетный счет: 40702810500300001369 ОАО «Курскпромбанк», г. Курск Корр. счет:30101810800000000708 БИК: 043807708 ОГРН: 1064632038987 |
| --- | --- | --- |
| ___________________________ _____________________ /_____________/ м.п. "__" __________________ 2012 г. |  | Технический директор _____________________ / Кривов В. В./ м.п. "___" __________________ 2012 г. |

Спецификация № 1

к договору от «__» _____   20___ г.  № ___

| № п/п | Наименование продуктов | Единица измерения | Количество | Цена без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | прибор Энергомера СЕ602-300К | шт. | 4 |  |  |
| 2 | тепловизор Hotfind-E8TN | шт. | 2 |  |  |

Справочно: транспортные услуги по доставке включены в цену товара.

Сумма без НДС:

НДС 18%:

Сумма с НДС:

ИТОГО:                                                                    в т. ч. НДС 18%

| ПОСТАВЩИК: ______________________________________ ИНН/КПП: ___________ / ____________ Адрес фактический: ____________________ ______________________________________. Адрес юридический: ___________________ ______________________________________. Расчетный счет: ________________________ ______________________________________ Корр. счет: ____________________________ БИК: _________________________________ ОГРН _________________________________ |  | ПОКУПАТЕЛЬ: ОАО «Курские электрические сети» ИНН/КПП: 4632064246/463250001 Адресфактический:305035, г. Курск, ул. Асеева, 4а. Адрес юридический305035, г. Курск, ул. Асеева, 4а. Расчетный счет: 40702810500300001369 ОАО «Курскпромбанк», г. Курск Корр. счет:30101810800000000708 БИК: 043807708 ОГРН: 1064632038987 |
| --- | --- | --- |
| ___________________________ _____________________ /_____________/ м.п. "__" __________________ 2012 г. |  | Технический директор _____________________ / Кривов В. В./ м.п. "___" __________________ 2012 г. |

Приложение №1 
к запросу цен № [указывается номер запроса цен] от [указывается дата запроса цен]

# Предложение на поставку продукции

Получив запрос цен № [указывается номер запроса цен] от [указывается дата запроса цен], предлагаем поставку следующей продукции:

| № п/п | Наименование продукции | Производитель, страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена единицы, руб. | Общая цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | х | х | х |  |

В цену продукции включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие работы (услуги): [приводится перечень и характеристики сопутствующих работ (услуг)].

К настоящему предложению прикладываются следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемой нами продукции установленным требованиям: … (перечисляются приложения к предложению).

Данное предложение имеет статус оферты и действительно до [указывается срок действия предложения].

С уважением,

| _______________________________ (должность ответственного лица Поставщика) | _______________________________ (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- |
|  | _______________________________ (печать Поставщика) |