«УТВЕРЖДАЮ» Технический директор ОАО «Курские электрические сети» _______________ В.В. Кривов «13» июня 2013 г.

# Документация

открытого запроса цен №22-13 на право заключения договора поставки КТП-250 кВА.

Курск 2013

Запрос цен  №22-13

Запрос цен № 22-13

от 13 июня 2013 г.

- Заказчик ОАО «Курские электрические сети», 305035, г. Курск, ул. Асеева, 4а, тел/факс (4712) 73-03-23, проводит конкурентную процедуру запрос цена, (к участию допускаются лица уплачивающие НДС) и в этой связи приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – поставщики) подавать свои предложения по поставке следующей продукции:

Технические характеристики КТП-250 кВА.

Технические требования к  КТП-250:

Необходимое количество КТП, шт.: 1.

Тип трансформаторной подстанции: комплектная,

Количество трансформаторов, устанавливаемых в КТП, шт.: 1.

Технические данные трансформатора должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ | ВН | 10 |
|  | НН | 0,4 |
| Номинальная мощность, кВА | 160 |
| Число фаз / частота, Гц | 3 /50 |
| Тип трансформатора | ТМГ |
| Схема соединения обмоток трансформатора | Y/Zн |
| Ввод ВН/НН | воздух/воздух |

Основные требования к трансформаторной подстанции:

- срок службы КТП, установленный заводом изготовителем, должен составлять не менее 30 лет;

- высокая заводская готовность КТП, обеспечивающая монтаж и ввод в эксплуатацию в короткие сроки;

- возможность модернизации - расширение РУ – 0,4 кВ;

- высокая устойчивость к коррозии корпуса КТП (высокое качество лакокрасочного покрытия, использование оцинкованной стали, горячекатаного металла, неметаллов) толщина металла должна быть не менее 2,5 мм, гарантийный срок службы по коррозионной стойкости корпуса не менее 15-20 лет;

- крепление дверей РУ должно быть выполнено на внутренних петлях,  замки на дверях должны иметь простую и надежную конструкцию и быть выполнены во внутреннем исполнении;

- в качестве уплотнителей на дверях КТП, использование долговечных материалов устойчивых к атмосферным воздействиям (диапазон рабочей температуры от + 40 0 С до – 40 0 С).

- обязательно наличие над дверьми отливов, козырьков, исключающих попадание атмосферных осадков внутрь КТП;

- трансформатор должн соответствовать требованиям ГОСТ 11677 – 85;

- в РУ – 0,4 кВ на присоединении силового трансформатора предусмотреть установку автоматического выключателя, обеспечивающего надежность рабочих контактов, при отключении видимый разрыв цепи; болты для крепления провода в клеммных зажимах выключателя должны быть выполнены под отвертку или гаечный ключ (исключить применение болтов под шестигранник);

- электрические соединения выполнить преимущественно на аппаратных зажимах с  минимальным количеством резьбовых соединений;

- для защиты от грозовых перенапряжений необходимо использовать взрывобезопасные ограничители перенапряжений (ОПН) с повышенной энергоемкостью

Общие требования.

Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543

- Кроме поставки вышеуказанной продукции поставщики должны обеспечить выполнение следующих сопутствующих работ (услуг): доставка и выгрузка товара на склад Заказчика по адресу 305007, г. Курск, ул. Сумская 41.

- Продукция должна соответствовать следующим требованиям:

- соответствие ГОСТ, что должно быть подтверждено сертификатом;

- наличие у поставщика специальной техники по поставке требуемой продукции;

- товар должен быть новым и не бывшем в употреблении;

  - форма и порядок оплаты: безналичный расчет, 100 % оплата, в течении шестидесяти дней  с момента поставки товара на склад Покупателя;

  - доставка КТП-250 кВА осуществляется автотранспортом Поставщика по адресу 305007, г. Курск, ул. Сумская 41;

  - срок поставки: 10 (десять) дней с момента заключения договора;

  - все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

  - гарантийный срок эксплуатации КТП-250 кВА должен составлять: 2 года с даты поставки на склад покупателя.

Поставщик имеет право подать только одно предложение. В случае подачи поставщиком нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

- Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №1 к настоящему запросу цен, и быть действительным не менее чем до 31 июля 2013 года. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее – уполномоченного лица). Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика.

Кроме того, необходимо представить следующий пакет документов:

- копия свидетельство о государственной регистрации предприятия, заверенный подписью и скрепленный печатью Участника;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, заверенный подписью и скрепленный печатью Участника.

- налоговая декларация за 2012 год подтверждающая факт уплаты НДС.

- Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

- Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

- Предложение должно быть подано до 19 июня 2013 года 12 часов 00 минут по местному времени Заказчика в следующем порядке: в письменной форме по адресу: 305007, г. Курск, ул. Сумская, 41, кабинет 104, тел. (4712) 73-03-23.

- Организатор запроса предложений проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов в 11-00 по московскому времени «20» июня 2013 года по адресу 305007, г. Курск, ул. Сумская, д. 41, приемная технического директора, в присутствии не менее чем двух членов закупочной комиссии.

- Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций вышеуказанного перечня продукции.

- Заказчик в срок до  22 июня 2013 года определит Победителя. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего запроса цен.

- В течение десяти дней после определения Победителя Заказчик уведомит его об этом и подпишет Договор поставки вышеуказанной продукции на условиях настоящего запроса цен и предложения Победителя.

- Настоящий запрос цен не является офертой или публичной офертой Заказчика. Данная процедура запроса цен не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед поставщиками.

- Перед подачей Предложение и его копии должны быть надежно запечатаны в конверты.  На запечатанном конверте с Предложением указывается следующая информация:

- наименование и адрес Заказчика;

- полное фирменное наименование Участника конкурса и его почтовый адрес;

- предмет Договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

| г. Курск | "____" _____________2013 г. |
| --- | --- |

______________________, в лице ______________________________________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем "Поставщик" или "Продавец" с одной стороны, и ОАО "Курские электрические сети" в лице Технического директора Кривова В. В., действующего на основании доверенности № 41 от 08.08.2011г, именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора:

1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять в собственность и оплатить следующую продукцию, указанную в Спецификации №1, являющуюся неотъемлемой частью Договора.

1.2. В Счетах указывается ассортимент, количество, цена поставляемой продукции, сроки поставки и грузополучатель.

2. Качество и комплектность продукции.

2.1. Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать стандартам качества фирмы - производителя для данного вида продукции.

2.2. Гарантийный срок на поставляемую продукцию, при соблюдении правил технической эксплуатации со стороны Покупателя, соответствует гарантии Производителя, срок которой указывается в гарантийном талоне. Гарантийный срок исчисляется с момента приёмки продукции Покупателем.

2.3. Гарантия качества продукции распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия) кроме узлов и деталей из стекла и быстро изнашиваемых материалов.

2.4. Тара и упаковка продукции должны обеспечивать сохранность продукции во время транспортировки и хранения.

2.5. В случае выхода продукции из строя по вине Покупателя в результате нарушения правил эксплуатации, невыполнения предписаний Поставщика и использования Продукции не по назначению, его разукомплектования и других грубых нарушений технических требований завода-производителя, стоимость ревизии, ремонта и подлежащих замене узлов и деталей полностью оплачивает Покупатель по договорным ценам на основании выставленного Поставщиком счёта. Работы выполняются только после оплаты указанного счёта.

3. Порядок расчетов.

3.1. Покупатель обязуется произвести 100%-ую оплату, в течение шестидесяти календарных дней  с момента поставки товара в полном объеме на склад Покупателя.

3.2. Исключительно по решению Покупателя, по поставке Поставщиком товарам, Покупателем может быть оплачен Поставщику авансовый платеж в размере, порядке и сроки, которые определяются исключительно Покупателем. При согласии Поставщика с указанным решением Покупателя, указанные изменения условий Договора оформляются между Сторонами путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4. Сроки и способы поставки продукции.

4.1. Срок поставки продукции в течение 10 (десяти) дней с момента подписания сторонами договора.

4.2. Доставка продукции осуществляется автотранспортом Поставщика по адресу: 305007, г. Курск, ул. Сумская, 41

4.3. Обязательства Поставщика по поставке продукции в установленный срок считаются выполненными в момент приемки продукции Покупателем на складе Покупателя.

5. Приемка продукции

5.1. Приемка продукции по количеству и ассортименту осуществляется Покупателем в момент получения продукции на складе Покупателя.

5.2. Приемка продукции по качеству осуществляется Покупателем по месту его нахождения в течение 7 календарных дней с момента получения продукции.

5.3. Право собственности на Продукцию возникает у «Покупателя» с момента подписания «Покупателем» (Грузополучателем) товарной накладной.

5.4. В случае если поставка Продукции осуществляется частями (партиями), право собственности на переданную часть продукции переходит к «Покупателю» с момента подписания Товарной накладной, подтверждающей передачу части Продукции.

5.5 Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны соответствовать требованиям статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и содержать следующие обязательные реквизиты:

- наименование документа;

- дата составления документа;

- наименование организации, от имени которой составлен документ;

- содержание хозяйственной операции;

- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;

- наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформление;

- личные подписи указанных лиц;

В случае отсутствия в первичных учетных документах одного из вышеуказанных реквизитов любая из Сторон вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.

Оригиналы первичных учетных документов (счета, акты, накладные и т.п.), должны направляться «Покупателю» по адресу: г. Курск, ул. Асеева, дом 4-а.

5.6 «Поставщик» обязуется передать «Покупателю» счет-фактуру, оформленной с соблюдением порядка и сроков, установленных налоговым законодательством Российской Федерации.

6. Переход права собственности и рисков

6.1. Право собственности на поставляемую продукцию переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи продукции Покупателю на складе Покупателя, что подтверждается датой, указанной в товарной или товарно-транспортной накладной.

6.2. Риск случайной гибели, порчи, повреждения и утраты поставляемой продукции переходит от Поставщика к Покупателю в момент перехода права собственности.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения сроков поставки продукции (в т.ч. в случае недопоставки продукции) Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 1/365 (одной триста шестьдесят пятой) ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости продукции, не поставленной в установленные сроки (в т.ч. недопоставленной), за каждый день просрочки поставки, но не более 5% от суммы договора. Оплата производится по требованию Покупателя.

7.2. В случае нарушения сроков оплаты продукции  Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 1/365 (одной триста шестьдесят пятой) ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости продукции, не оплаченной в установленные сроки, за каждый день просрочки оплаты, но не более 5% от суммы договора. Оплата производится по требованию Покупателя.

7.3. В случае поставки продукции, по ассортименту, комплектности и качеству не соответствующей условиям договора, в том числе бракованной продукции, Поставщик, в 5-недельный срок с момента получении от Покупателя некачественной продукции, устраняет выявленные недостатки либо производит полную замену бракованной продукции.

7.4. Уплата штрафа и пени не освобождает стороны от надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.

8. Форс-мажор.

8.1.Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, если докажут, что настоящие неисполнение или ненадлежащие исполнения явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).

8.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, на них ссылающаяся, в недельный срок извещает другую сторону о невозможности исполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств.

8.3. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору, более 3 месяцев, каждая сторона вправе отказаться от дальнейшего исполнения условий настоящего договора, уведомив об этом другую сторону. В данном случае стороны не имеют друг к другу претензий и остаются в положении, имевшем место на момент возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств.

8.4. При прекращении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору, сторона, ссылавшаяся на невозможность исполнения своих обязательств по причине действия обстоятельств непреодолимой силы, в течение 10 дней предоставляет другой стороне доказательства того, что данные обстоятельства имели место, а также каким образом они препятствовали исполнению обязательств по настоящему договору.

9. Порядок урегулирования споров.

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в ходе исполнения обязательств по настоящему договору, решаются путем переговоров.

9.2. Все споры и разногласия, по которым сторонами не было достигнуто соглашение, передаются на рассмотрение в арбитражный суд города Курска, в соответствии с действующим арбитражно-процессуальным законодательством РФ, при условии соблюдения досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий – 10 дней с момента получения.

10. Срок действия договора.

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

11. Заключительные положения.

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

11.2. Все замечания, приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору, подписанные сторонами являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

11.3. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения, а также протоколы о намерениях по вопросам, касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу.

11.4. Договор, а также приложения, дополнительные соглашения, замечания, протоколы, переписка, претензии и другие документы по вопросам, касающимся настоящего договора, могут быть переданы сторонами посредством факсимильной связи или электронной почты и обязательным последующим предоставлением оригиналов.

11.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.

12. Реквизиты и подписи сторон

| ПОСТАВЩИК: ______________________________________ ИНН/КПП: ___________ / ____________ Адрес фактический: ____________________ ______________________________________. Адрес юридический: ___________________ ______________________________________. Расчетный счет: ________________________ ______________________________________ Корр. счет: ____________________________ БИК: _________________________________ ОГРН _________________________________ |  | ПОКУПАТЕЛЬ: ОАО «Курские электрические сети» ИНН/КПП: 4632064246/463250001 Адресфактический:305035, г. Курск, ул. Асеева, 4а. Адрес юридический305035, г. Курск, ул. Асеева, 4а. Расчетный счет: 40702810500300001369 ОАО «Курскпромбанк», г. Курск Корр. счет:30101810800000000708 БИК: 043807708 ОГРН: 1064632038987 |
| --- | --- | --- |
| ___________________________ _____________________ /_____________/ м.п. "__" __________________ 2013 г. |  | Технический директор _____________________ / Кривов В. В./ м.п. "___" __________________ 2013 г. |

Спецификация №1                                                                                                  к договору № ___ от «__» _____   20___ г.

.

| № п/п | Наименование и описание продукции | Ед. изм. | Кол-во | Цена с НДС | Место поставки, получатель | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КТП-250 кВА | шт | 1 |  | 305007, г. Курск, ул. Сумская 41 | 10 дней с момента заключения договора |

Сумма без НДС:

НДС 18%:

Сумма с НДС:

ИТОГО:                                                                    в т. ч. НДС 18%

1. Покупатель производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в  течение шестидесяти дней после поставки товаров.

2. Поставка товаров осуществляется в течении семи дней с момента подписания данной спецификации.

3. Транспортные услуги по доставке включены в цену товара.

| ПОСТАВЩИК: ______________________________________ ИНН/КПП: ___________ / ____________ Адрес фактический: ____________________ ______________________________________. Адрес юридический: ___________________ ______________________________________. Расчетный счет: ________________________ ______________________________________ Корр. счет: ____________________________ БИК: _________________________________ ОГРН _________________________________ |  | ПОКУПАТЕЛЬ: ОАО «Курские электрические сети» ИНН/КПП: 4632064246/463250001 Адресфактический:305035, г. Курск, ул. Асеева, 4а. Адрес юридический305035, г. Курск, ул. Асеева, 4а. Расчетный счет: 40702810500300001369 ОАО «Курскпромбанк», г. Курск Корр. счет:30101810800000000708 БИК: 043807708 ОГРН: 1064632038987 |
| --- | --- | --- |
| ___________________________ _____________________ /_____________/ м.п. "__" __________________ 2013 г. |  | Технический директор _____________________ / Кривов В. В./ м.п. "___" __________________ 2013 г. |

Приложение №1 
к запросу цен № [указывается номер запроса цен] от [указывается дата запроса цен]

# Предложение на поставку продукции

Получив запрос цен № [указывается номер запроса цен] от [указывается дата запроса цен], предлагаем поставку следующей продукции:

| № п/п | Наименование продукции | Производитель, страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена единицы, руб. | Общая цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с НДС |  |

В цену продукции включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие работы (услуги): [приводится перечень и характеристики сопутствующих работ (услуг)].

К настоящему предложению прикладываются следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемой нами продукции установленным требованиям: … (перечисляются приложения к предложению).

Данное предложение имеет статус оферты и действительно до [указывается срок действия предложения].

С уважением,

| _______________________________ (должность ответственного лица Поставщика) | _______________________________ (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- |
|  | _______________________________ (печать Поставщика) |

Анкета Участника

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН/КПП Участника |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

Наименование и адрес Участника: _________________________________

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)