Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии потребителям ОАО «Курские электрические сети» за 2012г.

| Наименование показателя | Отпуск электроэнергии , млн. кВт*ч | Заявленная мощность, МВт |
| --- | --- | --- |
| Поступление электроэнергии в сеть, всего | 1158,98 | 209,75 |
| Поступление электроэнергии в сеть ВН 110 кВ | 595,15 | 110,89 |
| Поступление электроэнергии в сеть СН1 | 363,41 | 62,1 |
| Поступление электроэнергии в сеть СН2 | 200,42 | 36,76 |
| Поступление электроэнергии в сеть НН | - |  |
| Потери электроэнергии, всего | 176,44 (15,22 %) | 31,02 |
| Потери электроэнергии ВН | 1,96 |  |
| Потери электроэнергии СН2 | 56,86 | 10,45 |
| Потери электроэнергии НН | 117,62 | 20,57 |
| Отпуск (передача) электроэнергии потребителям, всего | 982,54 | 178,73 |
| Отпуск (передача) электроэнергии потребителям ВН | 39,73 |  |
| Отпуск (передача) электроэнергии потребителям СН1 | 0,64 |  |
| Отпуск (передача) электроэнергии потребителям СН2 | 348,08 | 70,51 |
| Отпуск (передача) электроэнергии потребителям НН | 594,09 | 108,22 |

Договоры на услугу по передаче ОАО «Курские электрические сети» в 2012г. с потребителями не заключало.