Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии потребителям ОАО «Курские электрические сети» за 2010г.

| Наименование показателя | Отпуск электроэнергии , тыс. квтч | Заявленная мощность, МВт |
| --- | --- | --- |
| Поступление электроэнергии в сеть, всего | 1 144 970,9 | 188,3 |
| Поступление электроэнергии в сеть ВН 110 кВ | 643 473,6 |  |
| Поступление электроэнергии в сеть СН1 | 296 547,5 |  |
| Поступление электроэнергии в сеть СН2 | 204 949,8 |  |
| Поступление электроэнергии в сеть НН | - |  |
| Потери электроэнергии, всего | 184 214,8 (16,09%) | 33,52 |
| Потери электроэнергии СН2 | 67 324,3 | 12,25 |
| Потери электроэнергии НН | 116 890,5 | 21,27 |
| Отпуск (передача) электроэнергии потребителям, всего | 960 756,1 | 154,78 |
| Отпуск (передача) электроэнергии потребителям СН2 | 321 853,3 | 51,85 |
| Отпуск (передача) электроэнергии потребителям НН | 638 902,8 | 102,93 |

Договоры на услугу по передаче ОАО «Курские электрические сети» в 2010г. с потребителями не заключало.