**Информация о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей к ПС «Промышленная» 110/6 кВ**

**за I квартал 2012 года**

1. Установленная мощность силовых трансформаторов – 2х32 МВА.
2. Разрешенная мощность присоединенных потребителей – 40,2 МВт,

в том числе:

* + ОАО «Курские электрические сети» – 15,5 МВт;
	+ ОАО «Курскрезинотехника» – 11,5 МВт;
	+ ОАО «Курский завод КПД» – 5,6 МВт;
	+ филиал ОАО МРСК «Центра» - Курскэнерго» – 1,0 МВт;
	+ «Курский областной онкологический диспансер» – 4,6 МВт;
	+ ООО «Сеймский рынок» – 0,503 МВт;
	+ ООО «Элеватормельмаш» – 0,1692 МВт;
	+ ООО «Мелиз» – 0,4 МВт;
	+ Курский филиал ОАО «Квадра» – 1,0 МВт.
1. Объем свободной мощности для технологического присоединения 1,2 МВт \*

(\*- при cosφ=0,9, и номинальной загрузке трансформаторов- 70%)

**Технический директор**

**ОАО «Курские электрические сети» В.В. Кривов**