Планы капитальных вложений и планы капитального ремонта (инвестиционные программы), касающиеся реконструкции и развития электрических сетей

по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше

ПС «Промышленная» 110/6 кВ

В соответствии инвестиционной программой, утверждаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, пункт 1.1.1. «Модернизация ПС «Промышленная» раздела «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в 2013 году открытое акционерное общество «Курские электрические сети» планирует произвести:

- ремонт строительной части ПС «Промышленная»;

- замену 2-х комплектов ОДКЗ 110 кВ на элегазовые выключатели кВ в ОРУ-110 кВ;

- замену трансформаторов напряжения 110 кВ;

Дата расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей – «31» декабря 2013г.