Отчет о выполнении годовых планов капитальных вложений и планов капитального ремонта (инвестиционной программы)

отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше

ПС «Промышленная» 110/6 кВ

Информация по капитальным вложениям и капитальным ремонтам, произведенным в 2012 году:

- ремонт строительной части РУ-6 кВ ПС «Промышленная»;

- замену опорных и проходных изоляторов в РУ-6 кВ                           ПС «Промышленная»;

- установить 2 дополнительные ячейки в РУ-6 кВ                                     ПС «Промышленная» и монтаж АСКУЭ на установленных ячейках;

- заменить 6 разрядников на ОРУ-110 кВ ПС «Промышленная»;

- техническое освидетельствование силовых трансформаторов;