Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004г. №861, в разбивке по уровням напряжения

(01.04.2013 г.)

| № п/п | Наименование потребителя | Разрешенная мощность, МВт | Использованная мощность, МВт | Резервируемая мощность, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения 110 кВ |  |  |  |  |
| Технологическое присоединение электроустановок потребителей по уровню напряжения 110 кВ не осуществлялось |  |  |  |  |
| Уровень напряжения 6-10 кВ |  |  |  |  |
| 1 | ОАО «Курскрезинотехника» | 11,5 | 3,549 | 7,951 |
| 2 | ОАО «Курский завод КПД» | 5,6 | 1,702 | 3,898 |
| 3 | филиал ОАО МРСК «Центра» - Курскэнерго», для КСМР | 1 | 0,525 | 0,475 |
| 4 | «Курский областной онкологический диспансер» | 4,6 | 0,2 | 4,4 |
| 5 | ООО «Сеймский рынок» | 1,252 | 0,254 | 0,998 |
| 6 | Курский филиал ОАО «Квадра» | 1 | 0,059 | 0,941 |
| 7 | ЗАО «КонтиРус» ул. Магистральная | 0,95 | 0 | 0,95 |
| 8 | ЗАО «КонтиРус» ул. Золотая | 3,89 | 1,26 | 2,63 |
| 9 | «Стройгигант» пр-т Кулакова | 0,75 | 0,336 | 0,414 |
| 10 | МУП КГТПО | 1,6 | 0,537 | 1,063 |
| 11 | ТРЦ «Пушкинский» | 3 | 1,348 | 1,652 |
| 12 | Зоринский в/з | 1,5 | 0,508 | 0,992 |
| 13 | Киевский в/з | 2 | 1,724 | 0,276 |
| 14 | Рышковский в/з | 1 | 0,659 | 0,341 |
| 15 | РП-13 ГНСк | 1,5 | 1,131 | 0,369 |
| 16 | РП-29 | 1,5 | 1,13 | 0,37 |
| 17 | РП-40 | 1 | 0,343 | 0,657 |
| 18 | РП-43+ РП-44 | 1 | 0,328 | 0,672 |
| 19 | РП-46 | 1,421 | 0,375 | 1,046 |
| 20 | РП-48 | 1 | 0,179 | 0,821 |
| 21 | РП ГОС | 1,5 | 1,36 | 0,14 |
| 22 | ТП-432 | 0,688 | 0,049 | 0,639 |
| 23 | ТП-543 (насосная 26к) | 0,688 | 0,035 | 0,653 |
| 24 | ТП-819 (насосная 24к) | 0,688 | 0,055 | 0,633 |
| 25 | ТП-901 (насосная 10в) | 1,084 | 0,074 | 1,01 |
| 26 | ТП-916 (насосная Крутой лог) | 0,688 | 0,098 | 0,59 |
| 27 | РП-16 | 0,668 | 0,559 | 0,109 |
| 28 | Завод бытовой химии | 0,8 | 0,09 | 0,71 |
| 29 | ЗАО «Бизнес-Курск-Баланс» | 1,06 | 0,064 | 0,996 |
| 30 | Биофабрика | 1,610 | 0,492 | 1,118 |
| Уровень напряжения 0,4 кВ |  |  |  |  |
| 31 | Спортивно-концертный комплекс по ул. Энгельса в г. Курске | 0,9638 | 0,139 | 0,8248 |
| 32 | Дом ветеранов по ул. Пучковка, 82 в г. Курске | 0,710 | 0,055 | 0,655 |
| 33 | ТЦ «Европа» пр-т Хрущева | 0,9 | 0,89 | 0,01 |

Главный инженер

ОАО «Курские электрические сети»	В.Ю. Гаврилов