Информация о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей к ПС «Промышленная» 110/6 кВ

за III квартал 2012 года

- Установленная мощность силовых трансформаторов – 2х32 МВА.

- Разрешенная мощность присоединенных потребителей – 40,2 МВт,

в том числе:

  - ОАО «Курские электрические сети» – 16,249 МВт;

  - ОАО «Курскрезинотехника» – 11,5 МВт;

  - ОАО «Курский завод КПД» – 5,6 МВт;

  - филиал ОАО МРСК «Центра» - Курскэнерго» – 1,0 МВт;

  - «Курский областной онкологический диспансер» – 4,6 МВт;

  - ООО «Сеймский рынок» – 0,503 МВт;

  - ООО «Элеватормельмаш» – 0,1692 МВт;

  - ООО «Мелиз» – 0,4 МВт;

  - Курский филиал ОАО «Квадра» – 1,0 МВт.

- Объем свободной мощности для технологического присоединения	0,451 МВт *

(*- при cosφ=0,9, и номинальной загрузке трансформаторов- 70%)

Технический директор

ОАО «Курские электрические сети»	В.В. Кривов