Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004г. №861, в разбивке по уровням напряжения

(01.10.2013 г.)

| № п/п | Наименование потребителя | Разрешенная мощность, МВт | Использованная мощность, МВт | Резервируемая мощность, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения 110 кВ |  |  |  |  |
| Технологическое присоединение электроустановок потребителей по уровню напряжения 110 кВ не осуществлялось |  |  |  |  |
| Уровень напряжения 6-10 кВ |  |  |  |  |
| 1 | ОАО «Курскрезинотехника» | 11,5 | 3,994 | 7,506 |
| 2 | ОАО «Курский завод КПД» | 5,6 | 1,769 | 3,831 |
| 3 | филиал ОАО МРСК «Центра» - Курскэнерго», для КСМР | 1 | 0,537 | 0,463 |
| 4 | «Курский областной онкологический диспансер» | 4,6 | 0,22 | 4,38 |
| 5 | ООО «Сеймский рынок» | 1,252 | 0,224 | 1,028 |
| 6 | Курский филиал ОАО «Квадра» | 1 | 0,056 | 0,944 |
| 7 | ЗАО «КонтиРус» ул. Магистральная | 0,95 | 0 | 0,95 |
| 8 | ЗАО «КонтиРус» ул. Золотая | 3,89 | 1,48 | 2,41 |
| 9 | «Стройгигант» пр-т Кулакова | 0,75 | 0,351 | 0,399 |
| 10 | МУП КГТПО | 1,6 | 0,559 | 1,041 |
| 11 | ТРЦ «Пушкинский» | 3 | 1,496 | 1,504 |
| 12 | Зоринский в/з | 1,5 | 0,516 | 0,984 |
| 13 | Киевский в/з | 2 | 1,709 | 0,291 |
| 14 | Рышковский в/з | 1 | 0,677 | 0,323 |
| 15 | РП-13 ГНСк | 1,5 | 1,129 | 0,371 |
| 16 | РП-29 | 1,5 | 1,13 | 0,37 |
| 17 | РП-40 | 1 | 0,345 | 0,655 |
| 18 | РП-43+ РП-44 | 1 | 0,338 | 0,662 |
| 19 | РП-46 | 1,421 | 0,378 | 1,043 |
| 20 | РП-48 | 1 | 0,177 | 0,823 |
| 21 | РП ГОС | 1,5 | 1,36 | 0,14 |
| 22 | ТП-432 | 0,688 | 0,059 | 0,629 |
| 23 | ТП-543 (насосная 26к) | 0,688 | 0,040 | 0,648 |
| 24 | ТП-819 (насосная 24к) | 0,688 | 0,056 | 0,632 |
| 25 | ТП-901 (насосная 10в) | 1,084 | 0,078 | 1,006 |
| 26 | ТП-916 (насосная Крутой лог) | 0,688 | 0,097 | 0,591 |
| 27 | РП-16 | 0,668 | 0,549 | 0,119 |
| 28 | Завод бытовой химии | 0,8 | 0,09 | 0,71 |
| 29 | Биофабрика | 1,610 | 0,492 | 1,118 |
| Уровень напряжения 0,4 кВ |  |  |  |  |
| 30 | Спортивно-концертный комплекс по ул. Энгельса в г. Курске | 0,9638 | 0,195 | 0,7688 |
| 31 | Дом ветеранов по ул. Пучковка, 82 в г. Курске | 0,710 | 0,159 | 0,551 |
| 32 | ТЦ «Европа» пр-т Хрущева | 0,9 | 0,89 | 0,01 |

Главный инженер- первый заместитель

генерального директора

ОАО «Курские электрические сети»	В.Ю. Гаврилов