Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004г. №861, в разбивке по уровням напряжения

(01.01.2013 г.)

| № п/п | Наименование потребителя | Разрешенная мощность, МВт | Использованная мощность, МВт | Резервируемая мощность, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения 110 кВ |  |  |  |  |
| Технологическое присоединение электроустановок потребителей по уровню напряжения 110 кВ не осуществлялось |  |  |  |  |
| Уровень напряжения 6-10 кВ |  |  |  |  |
| 1 | ОАО «Курскрезинотехника» | 11,5 | 4,043 | 7,457 |
| 2 | ОАО «Курский завод КПД» | 5,6 | 1,492 | 4,108 |
| 3 | филиал ОАО МРСК «Центра» - Курскэнерго», для КСМР | 1 | 0,458 | 0,542 |
| 4 | «Курский областной онкологический диспансер» | 4,6 | 0,075 | 4,525 |
| 5 | ООО «Сеймский рынок» | 0,503 | 0,403 | 0,1 |
| 6 | ООО «Элеватормельмаш» | 0,1692 | 0,1 | 0,0692 |
| 7 | ООО «Мелиз» | 0,4 | 0,079 | 0,321 |
| 8 | Курский филиал ОАО «Квадра» | 1 | 0,002 | 0,998 |
| Уровень напряжения 0,4 кВ |  |  |  |  |
| 9 | Спортивно-концертный комплекс по ул. Энгельса в г. Курске | 0,9638 | 0,28 | 0,6838 |
| 10 | Дом ветеранов по ул. Пучковка, 82 в г. Курске | 0,710 | 0,483 | 0,227 |
| 11 | Жилая застройка ул. К.Либкнехта в г. Курске | 0,670 | 0,449 | 0,221 |
| 12 | Жилая застройка в ЮЗЖР-2 в г. Курске (1-я очередь строительства) | 6,67 | 4,45 | 2,22 |

Главный инженер

ОАО «Курские электрические сети»	В.Ю. Гаврилов