Сведения о количестве аварийных отключений за 2010 год.

| Причина аварии | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Старое механическое повреждение КЛ | 3 | 3 | 6 | 10 | 17 | 6 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 8 | Ремонт повреждённых участков |
| Старение изоляции |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Замена повреждённых элементов |
| Повреждение в электрических сетях сторонних организаций, задействованных в схеме электроснабжения ОАО «Курские электрические сети» | 4 | 2 | 12 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | Отключение повреждённых участков |
| Последствия стихийных явлений | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 |  | 2 | 2 |  | Восстановление электрических сетей, снос аварийных деревьев, угрожающих падением на ВЛ |
| Ограничение электроснабжения потребителей, подключенных к сетям ОАО «Курские электрические сети» в связи с повреждениями в электроустановках энергоснабжающих организаций |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 3 | Переключение обесточенных ЛЭП на другие источники питания |
| Не обнаруженные причины отключений | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |  |  | Проверка действия защит |
| Повреждения электрических сетей ОАО «Курские электрические сети» по вине сторонних организаций и частных лиц | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | Разъяснительная работа с руководством предприятий, вручение предупреждений, направление материалов на административную комиссию |
| Всего | 15 | 13 | 25 | 17 | 30 | 19 | 31 | 19 | 14 | 23 | 9 | 19 | 234 |