Сведения о количестве аварийных отключений за 2012 год.

| Причина аварии | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Старое механическое повреждение (КЛ) | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 6 | 5 | Ремонт повреждённых участков |
| Старение изоляции (ТП, ВЛ) | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 2 |  | 3 | Замена повреждённых элементов |
| Повреждение в электрических сетях сторонних организаций, задействованных в схеме электроснабжения ОАО «Курские электрические сети» |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | Отключение повреждённых участков |
| Последствия стихийных явлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Восстановление электрических сетей, снос аварийных деревьев, угрожающих падением на ВЛ |
| Ограничение электроснабжения потребителей, подключенных к сетям ОАО «Курские электрические сети» в связи с повреждениями в электроустановках энергоснабжающих организаций | 1 |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | Переключение обесточенных ЛЭП на другие источники питания |
| Не обнаруженные причины отключений | 4 |  | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | Проверка действия защит |
| Повреждения электрических сетей ОАО «Курские электрические сети» по вине сторонних организаций и частных лиц |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | Разъяснительная работа с руководством предприятий, вручение предупреждений, направление материалов на административную комиссию |
| Всего | 10 | 7 | 12 | 12 | 16 | 11 | 17 | 16 | 18 | 13 | 10 | 12 | 154 |