ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

((((( ( (((((

КУРСКИЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  СЕТИ

# Почтовый адрес: 305035, г. Курск, Асеева, 4-а                            Тел.: 54-42-63, 35-07-46

E-mail  asu@pub.sovtest.ru                                                              Факс: 54-43-27

| №110-13 | «12» ноября 2013г. |
| --- | --- |

# УВЕДОМЛЕНИЕ

# о проведении открытого запроса предложений

- Заказчик, являющийся организатором открытого конкурентного запроса предложений, ОАО «Курские электрические сети», расположенный по адресу: 305035,                 г. Курск, ул. Асеева, д. 4-а, тел/факс (4712) 73-03-23 (далее – Заказчик), настоящим объявляет о проведении процедуры запроса предложений и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – поставщики) подавать свои предложения для заключения Договора подряда на проектирование, выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительства «Модернизация ТП-9 по ул. Некрасова в г. Суджа» для нужд ОАО «Курские электрические сети».

- Основные условия запроса предложений и Договора состоят в следующем:

  - сроки выполнения проектных и строительно-монтажных  работ: срок начала выполнения работ: в течение 1 дня после подписания договора подряда. Дата окончания выполнения работ: до 31 декабря 2013 года;

  - форма и порядок оплаты: безналичный расчет, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и предоставления счет – фактуры;

  - выполнить проектирование и строительно-монтажные работы по модернизации ТП-9  расположенной по ул. Некрасова в г. Суджа;

  - выполнить монтаж нового оборудования с ошиновкой в РУ-10 кВ ТП-9 с применением ячеек типа КСО-366 с выключателями нагрузки с ручным приводом, параметры выключателей определить проектом, по следующей схеме:

  - 2 отходящих ячейки (по одной на каждую секцию шин);

  - 2 ячейки с РВ и ПК для подключения силовых трансформаторов;

  - секционный шинный мост с двумя РВ;

  - выполнить монтаж нового оборудования с ошиновкой в РУ-0,4 кВ ТП-9 с применением панелей типа ЩО-70 по каждой секции шин одной вводной панели с рубильниками на 600А, по одной линейной панели с четырьмя рубильниками на 250А, секционной панели с рубильником на 600А и шкафа наружного освещения на один режим работы с включением от программируемого реле времени;

  - выполнить монтаж двух трансформаторов мощностью 250 кВА каждый;

  - все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком с выделением НДС.

- Участвовать в данной процедуре Запроса предложений может любое юридическое или физическое лицо, а также объединение этих лиц, способное на законных основаниях выполнить требуемый перечень работ. Более подробно требования к Подрядчикам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям, содержатся в Документации по запросу предложений.

- Подробное описание закупаемой продукции и условий Договора содержится в Документации по запросу предложений, которая предоставляется любому поставщику по его любому запросу в следующем порядке: по адресу 305007, г. Курск, ул. Сумская, 41, кабинет 104, тел. (4712) 73-03-23, а также по электронной почте snab@energo.sovtest.ru с 8-00 до 12-00 по местному времени Заказчика, а также в электронном виде на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте ОАО «Курские электрические сети» www.kurskenergy.ru  в разделе «Закупки».

- Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать предложение, подготовленное в порядке, оговоренном в документации по запросу предложений.

- Предложения представляются до 12 часов 00 минут, по московскому времени,     «18» ноября 2013 года.

- Организатор запроса предложений проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов в 14-00 по московскому времени «18» ноября 2013 года по адресу 305007, г. Курск, ул. Сумская, д. 41, приемная генерального директора, в присутствии не менее чем двух членов закупочной комиссии.

- Начальная (предельная) цена запроса предложений: 1 621 380,00 (один миллион шестьсот двадцать одна тысяча триста восемьдесят) рублей 00 копеек, в рублях РФ, в том числе НДС.

- Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

| Генеральный директор ОАО «Курские электрические сети» | В.В. Кривов |
| --- | --- |