ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

((((( ( (((((

КУРСКИЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  СЕТИ

# Почтовый адрес: 305035, г. Курск, Асеева, 4-а                            Тел.: 54-42-63, 35-07-46

E-mail  asu@pub.sovtest.ru                                                              Факс: 54-43-27

| №101-13 | «28» октября 2013г. |
| --- | --- |

# УВЕДОМЛЕНИЕ

# о проведении открытого запроса предложений

- Заказчик, являющийся организатором открытого конкурентного запроса предложений, ОАО «Курские электрические сети», расположенный по адресу: 305035,                 г. Курск, ул. Асеева, д. 4-а, тел/факс (4712) 73-03-23 (далее – Заказчик), настоящим объявляет о проведении процедуры запроса предложений и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – поставщики) подавать свои предложения для заключения Договора подряда на проектирование, выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Модернизация ТП 32 г. Курске» для нужд ОАО «Курские электрические сети».

- Основные условия запроса предложений и Договора состоят в следующем:

  - сроки выполнения проектных и строительно-монтажных  работ: срок начала выполнения работ: в течение 1 дня после подписания договора подряда. Дата окончания выполнения работ: в течение 1 месяца после подписания договора подряда;

  - форма и порядок оплаты: безналичный расчет, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и предоставления счет – фактуры;

  - выполнить проектирование и модернизацию ТП-32 расположенной по ул. Кати Зеленко (около дома №56) в г. Курске;

  - технические требования к реконструкции:

  - выполнить замену в ТП-32 существующих трансформаторов 400 кВА 10/0,4 кВ на трансформаторы 1000 кВА 10/0,4 кВ, применив трансформаторы типа ТМГ;

  - выполнить устройство кабельного канала в РУ-0,4 кВ ТП-32 по секции шин №2, предварительно осуществив перенос щита освещения трансформаторной подстанции;

  - выполнить в РУ-0,4 кВ ТП-32 замену вводных панелей ЩО-70 на панели с автоматическими выключателями на 2000А, секционного разъединителя на рабочий ток не менее 1600 А. Замену ошиновки ячеек произвести в случае необходимости;

  - выполнить установку дополнительных панелей ЩО-70 на каждой секции шин РУ-0,4 кВ ТП-32;

  - все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком с выделением НДС.

- Участвовать в данной процедуре Запроса предложений может любое юридическое или физическое лицо, а также объединение этих лиц, способное на законных основаниях выполнить требуемый перечень работ. Более подробно требования к Подрядчикам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям, содержатся в Документации по запросу предложений.

- Подробное описание закупаемой продукции и условий Договора содержится в Документации по запросу предложений, которая предоставляется любому поставщику по его любому запросу в следующем порядке: по адресу 305007, г. Курск, ул. Сумская, 41, кабинет 104, тел. (4712) 73-03-23, а также по электронной почте snab@energo.sovtest.ru с 8-00 до 12-00 по местному времени Заказчика, а также в электронном виде на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте ОАО «Курские электрические сети» www.kurskenergy.ru  в разделе «Закупки».

- Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать предложение, подготовленное в порядке, оговоренном в документации по запросу предложений.

- Предложения представляются до 12 часов 00 минут, по московскому времени,     «05» ноября 2013 года.

- Организатор запроса предложений проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов в 13-00 по московскому времени «05» ноября 2013 года по адресу 305007, г. Курск, ул. Сумская, д. 41, приемная генерального директора, в присутствии не менее чем двух членов закупочной комиссии.

- Начальная (предельная) цена запроса предложений: 1 399 990,00 (один миллион триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, в рублях РФ, в том числе НДС.

- Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

| Генеральный директор ОАО «Курские электрические сети» | В.В. Кривов |
| --- | --- |