ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

((((( ( (((((

КУРСКИЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  СЕТИ

# Почтовый адрес: 305035, г. Курск, Асеева, 4-а                            Тел.: 54-42-63, 35-07-46

E-mail  asu@pub.sovtest.ru                                                              Факс: 54-43-27

| №71-13 | «23» сентября 2013г. |
| --- | --- |

# УВЕДОМЛЕНИЕ

# о проведении открытого запроса предложений

- Заказчик, являющийся организатором открытого конкурентного запроса предложений, ОАО «Курские электрические сети», расположенный по адресу: 305035,                 г. Курск, ул. Асеева, д. 4-а, тел/факс (4712) 73-03-23 (далее – Заказчик), настоящим объявляет о проведении процедуры запроса предложений и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – поставщики) подавать свои предложения для заключения Договора подряда на проектирование, выполнение строительно-монтажных работ по объекту «КЛ-10 кВ до проектируемой ТП-6 (номер по ген.плану 38) для электроснабжения жилой застройки 5-го микрорайона ЮЗЖР-2 в г. Курске» для нужд ОАО «Курские электрические сети».

- Основные условия запроса предложений и Договора состоят в следующем:

  - сроки выполнения проектных и строительно-монтажных  работ: срок начала выполнения работ: в течение 1 дня после подписания договора подряда. Дата окончания выполнения работ: в течение 2 месяцев после подписания договора подряда;

  - форма и порядок оплаты: безналичный расчет, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и предоставления счет – фактуры;

  - выполнить проектирование и строительство 2-х кабельных линий 10 кВ от РУ-10 кВ ТП-973 с ячеек на разных секциях шин 10 кВ до проектируемой ТП-6 (номер по генплану 38) для электроснабжения жилой застройки 5-го микрорайона ЮЗЖР-2 в г. Курске». Выполнить строительство 2-х кабельных линий 10 кВ от РУ-10 кВ ТП-974 с ячеек на разных секциях шин 10 кВ до проектируемой ТП-6 (номер по генплану 38) в соответствии с согласованным проектом предоставленным ОАО «Курские электрические сети»;

  - проведение изыскательских работ и выбор места строительства;

  - разработка проекта и технической документации;

  - согласование проекта и проектно-сметной документации с Заказчиком, в надзорных органах и других заинтересованных организациях;

  - Основные характеристики КЛ-10 кВ:

| Напряжение ЛЭП, кВ | 10 |
| --- | --- |
| Протяженность, км (ориентировочно) | (уточнить при проектировании) |
| Кол-во кабелей | 2 |
| Тип концевых муфт | (уточнить при проектировании) |
| Тип соединительных муфт | (уточнить при проектировании) |
| Заходы на ПС | (уточнить при проектировании) |

  - выполнить строительство 2-х кабельных линий 10 кВ от РУ-10 кВ ТП-974 с ячеек на разных секциях шин 10 кВ до проектируемой ТП-6 (номер по генплану 38), применив кабель сечением 150 мм2в соответствии с предоставленным проектом «КЛ-10 кВ  от ТП-974 до ТП-6 (стр. №38); КЛ-0,4 кВ к жилому дому (стр. №21) в 5 м/районе ЮЗЖР-2  в  г. Курске»;

  - все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком с выделением НДС.

- Участвовать в данной процедуре Запроса предложений может любое юридическое или физическое лицо, а также объединение этих лиц, способное на законных основаниях выполнить требуемый перечень работ. Более подробно требования к Подрядчикам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям, содержатся в Документации по запросу предложений.

- Подробное описание закупаемой продукции и условий Договора содержится в Документации по запросу предложений, которая предоставляется любому поставщику по его любому запросу в следующем порядке: по адресу 305007, г. Курск, ул. Сумская, 41, кабинет 104, тел. (4712) 73-03-23, а также по электронной почте snab@energo.sovtest.ru с 8-00 до 12-00 по местному времени Заказчика, а также в электронном виде на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте ОАО «Курские электрические сети» www.kurskenergy.ru  в разделе «Закупки».

- Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать предложение, подготовленное в порядке, оговоренном в документации по запросу предложений.

- Предложения представляются до 12 часов 00 минут, по московскому времени,     «30» сентября 2013 года.

- Организатор запроса предложений проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов в 10-00 по московскому времени «01» октября 2013 года по адресу 305007, г. Курск, ул. Сумская, д. 41, приемная генерального директора, в присутствии не менее чем двух членов закупочной комиссии.

- Начальная (предельная) цена запроса предложений: 2 260 530,00 (два миллиона двести шестьдесят тысяч пятьсот тридцать) рублей 00 копеек, в рублях РФ, в том числе НДС.

- Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

| Генеральный директор ОАО «Курские электрические сети» | В.В. Кривов |
| --- | --- |