ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

((((( ( (((((

КУРСКИЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  СЕТИ

# Почтовый адрес: 305035, г. Курск, Асеева, 4-а                            Тел.: 54-42-63, 35-07-46

E-mail  asu@pub.sovtest.ru                                 Факс: 54-43-27

| №37 | «26» сентября 2012г. |
| --- | --- |

# УВЕДОМЛЕНИЕ

# о проведении открытого запроса предложений

- Заказчик, являющийся организатором открытого конкурентного запроса предложений, ОАО «Курские электрические сети», расположенный по адресу: 305035,                 г. Курск, ул. Асеева, д. 4-а, тел/факс (4712) 73-03-23 (далее – Заказчик), настоящим объявляет о проведении процедуры запроса предложений и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – поставщики) подавать свои предложения для заключения Договора на проектирование, выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство КТП и ЛЭП-6-0,4 кВ для АЗС по Магистральному проезду» для нужд ОАО «Курские электрические сети».

- Основные условия запроса предложений и Договора состоят в следующем:

  - сроки выполнения проектных и строительно-монтажных  работ до 31 декабря 2012 года;

  - дата начала строительства: в течении 10 дней с момента проведения торгов;

  - форма и порядок оплаты: безналичный расчет, оплата производятся в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

  - проведение изыскательских работ и выбор места строительства;

  - разработка проекта и технической документации;

  - согласование проекта и проектно-сметной документации с Заказчиком, в надзорных органах и других заинтересованных организациях;

  - выполнить строительство участка ВЛ-6 кВ от ближайшей существующей опоры ВЛ-6 кВ Ф 15Ш ПС «Тепличная», проводом СИП-3, сечением 50 мм2 через линейный разъединитель 6 кВ;

  - выполнить строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границы земельного участка Заявителя, сечение кабеля выбрать на этапе проектирования в соответствие с требованиями ПУЭ;

  - необходимое количество КТП, шт.: 1;

  - тип трансформаторной подстанции: комплектная;

  - количество трансформаторов, устанавливаемых в КТП, шт.: 1;

  - монтаж трансформаторной подстанции производить в соответствии с проектным решением;

  - проведение предпроектного обследования объекта с определением различных вариантов прохождения трассы и выбором оптимального варианта, с точки зрения, технического и экономического обоснования;

  - строительно-монтажные работы выполнить на основании проекта.

- Участвовать в данной процедуре Запроса предложений может любое юридическое или физическое лицо, а также объединение этих лиц, способное на законных основаниях выполнить требуемый перечень работ. Более подробно требования к Подрядчикам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям, содержатся в Документации по запросу предложений.

- Подробное описание закупаемой продукции и условий Договора содержится в Документации по запросу предложений, которая предоставляется любому поставщику по его любому запросу в следующем порядке: по адресу 305007, г. Курск, ул. Сумская, 41, кабинет 104, тел. (4712) 73-03-23, а также по электронной почте snab@energo.sovtest.ru с 8-00 до 12-00 по местному времени Заказчика, а также в электронном виде на официальном сайте ОАО «Курские электрические сети» www.kurskenergy.ru  в разделе «Закупки».

- Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать предложение, подготовленное в порядке, оговоренном в документации по запросу предложений.

- Предложения представляются до 12 часов 00 минут, по московскому времени,     «03» октября 2012 года.

- Организатор запроса предложений проводит публичную процедуру вскрытия поступивших конвертов с 13-30 до 14-00 по московскому времени «04» октября 2012 года по адресу 305007, г. Курск, ул. Сумская, д. 41, приемная технического директора, в присутствии не менее чем двух членов закупочной комиссии.

- Начальная (предельная) цена запроса предложений: 830 080 (восемьсот тридцать тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек, в рублях РФ, в том числе НДС

- Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

| Технический директор ОАО «Курские электрические сети» | В.В. Кривов |
| --- | --- |